## 11.3
Раздел 3. Оценка расходов на технологическое присоединение к электрическим сетям энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно
Инвестиционная программа Публичное Акционерное Общество "Россети Центр"
полное наименование субъекта электроэнергетики
Год раскрытия информации: 2025 год
№ п/п | Наименование показателя | Фактические значения показателей мощности, протяженности, кВт (км) |  |  | Среднее за 3 года значение фактических показателей мощности, протяженности, кВт (км)1) | Значения стандартизированных ставок на 2024 год, тыс. рублей | Индекс сметной стоимости на 4 кв. 2024 года | Плановые значения стоимости на 2025 год, тыс. рублей2)
|  | 2022 год | 2023 год | 2024 год
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | Белгородская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+п.1.1.4+п.1.1.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 49.772 | 64.026 | 52.257 | 55.3517 | 1110.231 | нд | 61453.1362
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 10.26 | 13.31 | 11.391 | 11.6537 | 2450.121 | нд | 28552.8934
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 4.12 | 5.34 | 2.9 | 4.12 | 1803.702 | нд | 7431.2522
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 1.65 | 2.69 | 1.82 | 2.0533 | 2383.637 | нд | 4894.4013
1.1.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 364.86 | 449.62 | 628.1 | 480.86 | 37.005 | нд | 17794.2243
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+п.1.2.4+п.1.2.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 15.8 | 20.67 | 11.73 | 16.0667 | 2105.595 | нд | 33829.893
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 5.41 | 7.08 | 7.15 | 6.5467 | 2450.121 | нд | 16040.1255
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 13.08 | 17.11 | 9.35 | 13.18 | 2771.864 | нд | 36533.1675
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 3.73 | 4.88 | 4.468 | 4.3593 | 1872.605 | нд | 8163.3094
1.2.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 7994.6 | 11517.48 | 6523.95 | 8678.6767 | 9.866 | нд | 85623.824
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
2 | Брянская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+п.1.1.4+п.1.1.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 39.891 | 43.858 | 44.861 | 42.87 | 1008.4778 | нд | 43233.4429
1.1.2 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 8.425 | 14.178 | 15.61 | 12.7377 | 2134.0206 | нд | 27182.4427
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0.03 | 3.187 | 3.549 | 2.2553 | 1742.6415 | нд | 3930.2375
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0.1 | 0.631 | 5.17 | 1.967 | 1604.4985 | нд | 3156.0486
1.1.3 | строительство пунктов секционирования | 35 | 0 | 48 | 27.6667 | 100.3819 | нд | 2777.2334
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 209.5 | 863 | 1273 | 781.8333 | 45.0598 | нд | 35229.2536
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+п.1.2.4+п.1.2.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 2.269 | 4.026 | 1.322 | 2.539 | 1507.9344 | нд | 3828.6454
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 2.35 | 6.108 | 0.891 | 3.1163 | 2407.3959 | нд | 7502.2481
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0 | 2.797 | 0.369 | 1.0553 | 2546.5242 | нд | 2687.4319
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0 | 0.018 | 0 | 0.006 | 2109.4278 | нд | 12.6566
1.2.3 | строительство пунктов секционирования | 21 | 0 | 14 | 11.6667 | 100.3819 | нд | 1171.1225
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 2011 | 1255 | 1643 | 1636.3333 | 12.0679 | нд | 19747.1398
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
3 | Воронежская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+п.1.1.4+п.1.1.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 46.136 | 147.542 | 143.098 | 112.2587 | 1844.4156 | нд | 207051.6394
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 30.182 | 59.501 | 35.534 | 41.739 | 2094.0953 | нд | 87405.4437
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 1.707 | 2.454 | 1.123 | 1.7613 | 1514.487 | нд | 2667.5165
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 3.388 | 7.919 | 5.976 | 5.761 | 3148.7884 | нд | 18140.1701
1.1.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 1910.1 | 24198 | 16988 | 14365.3667 | 4.4994 | нд | 64635.6744
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+п.1.2.4+п.1.2.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 10.981 | 8.856 | 60.943 | 26.9267 | 2229.3813 | нд | 60029.8077
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 12.318 | 11.64 | 23.297 | 15.7517 | 2919.9858 | нд | 45994.6424
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0.564 | 1.338 | 0.488 | 0.79667 | 1757.8867 | нд | 1400.4498
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 7.635 | 9.443 | 4.007 | 7.0283 | 3148.7884 | нд | 22130.7346
1.2.3 | строительство пунктов секционирования | 2 | 0 | 0 | 0.66667 | 2020.8593 | нд | 1347.2395
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 8210.5 | 10839 | 11112 | 10053.8333 | 4.4994 | нд | 45236.3182
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
4 | Костромская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+п.1.1.4+п.1.1.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 143.53 | 144.038 | 253.337 | 180.3017 | 2718.1 | нд | 490077.9602
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 8.032 | 5.4199 | 10.84 | 8.0973 | 3378.6637 | нд | 27358.0537
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0.854 | 0.73 | 5.05 | 2.2113 | 2333.0148 | нд | 5159.0734
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0 | 0 | 2.29 | 0.76333 | 3345.3381 | нд | 2553.6081
1.1.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1297.6799 | нд | 0
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 214 | 0 | 272.5 | 162.1667 | 46.228 | нд | 7496.6472
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+п.1.2.4+п.1.2.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 34.495 | 49.269 | 71.2 | 51.6547 | 2204.3886 | нд | 113866.9578
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 3.933 | 7.52 | 18.72 | 10.0577 | 3410.6397 | нд | 34303.0773
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 7.771 | 15.3 | 9.68 | 10.917 | 3611.287 | нд | 39424.4202
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0.185 | 0.38 | 4.37 | 1.645 | 3345.3381 | нд | 5503.0812
1.2.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1538.0685 | нд | 0
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 1101 | 2167 | 3274.5 | 2180.8333 | 11.69 | нд | 25493.9199
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
5 | Курская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+п.1.1.4+п.1.1.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 67.874 | 71.627 | 94.372 | 77.9577 | 1731.825 | нд | 135009.0353
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 7.744 | 23.638 | 1.261 | 10.881 | 2117.2614 | нд | 23037.9213
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0 | 0.336 | 0.791 | 0.37567 | 3451.6768 | нд | 1296.6799
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0.033 | 0.801 | 0.043 | 0.29233 | 4213.6691 | нд | 1231.7959
1.1.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 1091 | 1826 | 1360 | 1425.6667 | 55.1748 | нд | 78660.916
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+п.1.2.4+п.1.2.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 4.703 | 3.245 | 3.98 | 3.976 | 1731.825 | нд | 6885.7362
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 7.735 | 8.171 | 1.988 | 5.9647 | 2117.2614 | нд | 12628.7585
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0.496 | 0.078 | 0.643 | 0.40567 | 3451.6768 | нд | 1400.2302
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0.941 | 1.462 | 0.976 | 1.1263 | 4213.6691 | нд | 4745.996
1.2.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 1851 | 2172 | 2115 | 2046 | 21.6047 | нд | 44203.2367
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
6 | Липецкая область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+п.1.1.4+п.1.1.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 58.3774 | 73.7 | 108.01 | 80.0291 | 1631.121 | нд | 130537.2163
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 45.5275 | 63.59 | 37.51 | 48.8758 | 2304.012 | нд | 112610.4758
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 4.5109 | 6.37 | 7.272 | 6.051 | 2928.039 | нд | 17717.4469
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 4.1902 | 5.129 | 5.818 | 5.0457 | 3064.975 | нд | 15465.0772
1.1.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735.578 | нд | 0
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 312.7895 | 84.818 | 97.796 | 165.1345 | 6.295 | нд | 1039.5216
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+п.1.2.4+п.1.2.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 13.4583 | 18.891 | 11.397 | 14.5821 | 1651.613 | нд | 24084.0135
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 8.5332 | 11.78 | 10.978 | 10.4304 | 2281.262 | нд | 23794.5132
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 2.8594 | 3.971 | 6.289 | 4.3731 | 2885.637 | нд | 12619.2754
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 1.827 | 2.323 | 4.283 | 2.811 | 3151.276 | нд | 8858.2368
1.2.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1735.578 | нд | 0
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 243.8889 | 148.34 | 204.371 | 198.8666 | 6.275 | нд | 1247.8881
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
7 | Орловская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+п.1.1.4+п.1.1.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 41.002 | 39.001 | 32.884 | 37.629 | 1436.9325 | нд | 54070.333
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 10.908 | 6.279 | 6.396 | 7.861 | 2080.7377 | нд | 16356.679
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0 | 0.2 | 0.202 | 0.134 | 1060.4324 | нд | 142.0979
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0 | 0.137 | 0.285 | 0.14067 | 2316.1961 | нд | 325.8116
1.1.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 446.5 | 247.45 | 229 | 307.65 | 17.592 | нд | 5412.1819
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+п.1.2.4+п.1.2.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0.526 | 1.385 | 0.357 | 0.756 | 1463.1124 | нд | 1106.113
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 2.544 | 1.86 | 1.709 | 2.0377 | 2080.7377 | нд | 4239.8498
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0 | 0 | 0.092 | 0.030667 | 1264.087 | нд | 38.7653
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0.074 | 0.081 | 0.046 | 0.067 | 2316.1961 | нд | 155.1851
1.2.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 1675.2566 | нд | 0
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 967 | 498 | 1264 | 909.6667 | 4.9753 | нд | 4525.8555
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
8 | Смоленская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+п.1.1.4+п.1.1.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 74.073 | 143.046 | 69.968 | 95.6957 | 2134.658 | нд | 204277.5204
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 21.759 | 17.367 | 10.657 | 16.5943 | 3242.204 | нд | 53802.2139
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0.232 | 1.09 | 1.255 | 0.859 | 2515.043 | нд | 2160.4219
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 2.132 | 3.132 | 1.126 | 2.13 | 3243.137 | нд | 6907.8818
1.1.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.45 | нд | 0
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 474.5 | 738.936 | 289 | 500.812 | 28.949 | нд | 14498.0066
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+п.1.2.4+п.1.2.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 4.867 | 10.392 | 7.378 | 7.5457 | 2134.658 | нд | 16107.4177
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 3.289 | 10.901 | 12.434 | 8.8747 | 3242.204 | нд | 28773.4798
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 1.563 | 10.954 | 5.46 | 5.9923 | 2515.043 | нд | 15070.976
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 1.541 | 5.12 | 5.239 | 3.9667 | 3243.137 | нд | 12864.4434
1.2.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | 90.45 | нд | 0
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 2836.9 | 5140 | 2515.7 | 3497.5333 | 9 | нд | 31477.8
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
9 | Тамбовская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+п.1.1.4+п.1.1.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 38.882 | 52.441 | 42.279 | 44.534 | 1541.6761 | нд | 68657.0043
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 4.606 | 21.528 | 22.018 | 16.0507 | 2286.1288 | нд | 36693.8913
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0 | 0.377 | 0.164 | 0.18033 | 1652.2685 | нд | 297.9591
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0.127 | 0.013 | 0 | 0.046667 | 3050.7377 | нд | 142.3678
1.1.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 1 | 0.33333 | 45.488 | нд | 15.1627
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 260 | 647.8 | 350 | 419.2667 | 27.5985 | нд | 11571.1185
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+п.1.2.4+п.1.2.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 4.432 | 7.028 | 2.95 | 4.8033 | 1541.6761 | нд | 7405.1843
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 5.987 | 14.749 | 5.837 | 8.8577 | 2286.1288 | нд | 20249.7669
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0.118 | 1.467 | 0.146 | 0.577 | 1652.2685 | нд | 953.3589
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0.212 | 1.717 | 0.608 | 0.84567 | 3050.7377 | нд | 2579.9072
1.2.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 3 | 1 | 45.488 | нд | 45.488
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 1961 | 4298.2 | 2073.5 | 2777.5667 | 6.1292 | нд | 17024.2061
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
10 | Тверская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+п.1.1.4+п.1.1.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 36.219 | 73.094 | 31.064 | 46.7923 | 1918.6715 | нд | 89779.1178
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 4.371 | 1.492 | 6.479 | 4.114 | 4508.5704 | нд | 18548.2585
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0 | 0 | 0 | 0 | 3058.1797 | нд | 0
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0 | 0 | 0.118 | 0.039333 | 5182.9775 | нд | 203.8638
1.1.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 75 | 120 | 45 | 80 | 13.5383 | нд | 1083.0656
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+п.1.2.4+п.1.2.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 1.386 | 1.772 | 3.089 | 2.0823 | 2497.3822 | нд | 5200.3822
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0.336 | 6.51 | 1.324 | 2.7233 | 5282.1636 | нд | 14385.0923
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0 | 0.015 | 0.093 | 0.036 | 3058.1797 | нд | 110.0945
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0.033 | 1.78 | 5.612 | 2.475 | 8018.7148 | нд | 19846.319
1.2.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 300 | 530 | 1265 | 698.3333 | 13.5383 | нд | 9454.2601
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
11 | Ярославская область | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего"4) [п.1.1.1+п.1.1.2+п.1.1.3+п.1.1.4+п.1.1.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 76.727 | 105.837 | 83.057 | 88.5403 | 1422.2303 | нд | 125924.7404
1.1.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 2.351 | 7.51 | 5.967 | 5.276 | 2856.2574 | нд | 15069.614
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 0.588 | 1.545 | 0.501 | 0.878 | 2511.9473 | нд | 2205.4897
1.1.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 0 | 0.182 | 0.63 | 0.27067 | 3233.1602 | нд | 875.1087
1.1.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.1.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 652.80 | 2565 | 2063 | 2314 | 17.1473 | нд | 39678.8522
1.1.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2 | Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 150 кВт включительно, всего"5) [п.1.2.1+п.1.2.2+п.1.2.3+п.1.2.4+п.1.2.5]: | нд | нд | нд | нд | нд | нд | нд
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 3.8425 | 10.969 | 2.383 | 5.7315 | 1797.9502 | нд | 10304.9515
1.2.1 | строительство воздушных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 2.775 | 2.232 | 3.046 | 2.6843 | 2856.2574 | нд | 7667.1469
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 0,4 кВ | 1.31 | 2.901 | 5.278 | 3.163 | 3186.5831 | нд | 10079.1625
1.2.2 | строительство кабельных линий, на уровне напряжения 6-10 кВ | 2.4015 | 4.134 | 2.078 | 2.8712 | 6101.5626 | нд | 17518.603
1.2.3 | строительство пунктов секционирования | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1.2.4 | строительство комплектных трансформаторных подстанций (КТП), распределительных трансформаторных подстанций (РТП) с уровнем напряжения до 35 кВ | 1632 | 4953 | 2786 | 3123.6667 | 8.1766 | нд | 25540.8792
1.2.5 | строительство центров питания, подстанций уровнем напряжения 35 кВ и выше (ПС), | 0 | 0 | 0 | 0 | нд | нд | нд
1) Определяется как (столбец (ст.)3+ст.4+ст.5)/3
2) Определяется как ст.6*ст.7*ст.8/1000, за исключением пункта (п.) 1.1 и п.1.2 (Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью до 15 кВт включительно, всего" и Группа инвестиционных проектов "Технологическое присоединение энергопринимающих устройств потребителей максимальной мощностью от 15 до 150 кВт включительно, всего")
3) Ячейки, в которых указано слово "нд", заполнению не подлежат
4) В п.1.1 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.1.1 - 1.1.5 соответствующих столбцов
5) В п.1.2 в столбцах 3, 4, 5 и 9 указывются значения, определяюемые как сумма значений, указанных в пунктах 1.2.1 - 1.2.5 соответствующих столбцов
6) Словосочетания вида «год X», «год (X-1)» заменяются указанием года (четыре цифры и слово «год» в соответствующем падеже), который определяется как год, в котором сетевой организацией раскрывается информация об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программе и (или) изменений, вносимых в инвестиционную программу) минус количество лет, равных числу указанному в словосочетании после знака «-».
7) Перечень наименований показателей и их нумерация формируются по аналогии с такой структурой, указанной в пунктах, номера которых начинаются с цифры 1.