## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2022 | года
АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Ельнинский" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1009 от ПС Дорогодуж-1 | 10 (10.5) | 12,40 2022.01.07 | 19,50 2022.01.07 | В | 7.166 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-19П, РП-10, ТП-3, КТП-231(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 320 |  | 25 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1001 ПС 35/10 Трудилово | 10 (10.5) | 01,48 2022.01.13 | 03,22 2022.01.13 | В | 1.57 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-167, ТП-Кристалл(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 4 | 20 | 0 | 23 |  | 42 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
3 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Ельнинский" | ВЛ | ВЛ-10 кВ кВ РП-10 - КТП-231П | 10 (10.5) | 14,11 2022.01.15 | 17,35 2022.01.15 | В | 3.4 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-231П(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 11 |  | 49 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
4 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-208 | 0.38 | 17,35 2022.01.15 | 19,21 2022.01.15 | В | 1.7666 | ВЛ 0.38 кВ ВЛ-0,4 кВ ф. 2 ТП-208 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 |  | 50 | 3.4.12.2 | 4.13 | 1
5 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Ельнинский" | ПС | КЛ-1002 ПС Ельня, КЛ-1004 ПС Ельня | 10 (10.5) | 03,43 2022.01.18 | 07,52 2022.01.18 | В | 4.15 | КЛ-1002 ПС Ельня, КЛ-1004 ПС Ельня | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 2 | 52 | 0 | 27 |  | 55 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | ВЛ | ПС 110/35/6 "Западная" Л-623 | 6 (6.3) | 20,20 2022.01.20 | 00,27 2022.01.21 | В | 4.1166 | ТП 6 (6.3) кВ КТПн-578(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 352 |  | 58 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Ризское ВЛ-1004 | 10 (10.5) | 08,01 2022.03.06 | 12,15 2022.03.06 | В | 4.2333 | ТП 10 (10.5) кВ ПТП-560, ПТП-320 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 160 |  | 143 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | КЛ | КЛ-0,4 кВ ТП-801 РУ-0,4 кВ ф. 4 - ВРУ-0,4 кВ Жилого дома №13 | 0.38 | 16,00 2022.03.24 | 23,20 2022.03.24 | В | 7.3333 | КЛ 0.38 кВ КЛ-0,4 кВ ТП-801 РУ-0,4 кВ ф. 4 - ВРУ-0,4 кВ Жилого дома №13 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 55 |  | 175 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
9 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Ельнинский" | ПС | ПС Ельня-1 Ф1003 | 10 (10.5) | 16,28 2022.05.12 | 18,31 2022.05.12 | В | 2.05 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4, ТП-8, РТП-10(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 16 |  | 330 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | ВЛ | ПС 35/10 кВ "Ризское" ВЛ-1004 | 10 (10.5) | 01,40 2022.06.20 | 04,16 2022.06.20 | В | 2.6 | ТП 10 (10.5) кВ ПТП-560 (аб)(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 18 |  | 471 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | ПС | ПС 110/35/6 кВ "Северная" | 110 | 10,00 2022.07.14 | 10,40 2022.07.14 | В | 0.67 | ТП 6 (6.3) кВ РП-34, ТП-1, ТП-102, КТПн-104, ТП-105, ТП-801, ТП-423(ССО), ТП-587(ССО), ТП-712(ССО), ТП-38, ТП-329, ТП-674, ТП-631, ТП-1100, ТП-237, ТП-817, ТП-187, ТП-254, КТПн-272, ТП(АБ) - 7 шт | 0 | 0 | 133 | 0 | 14 | 116 | 0 | 0 | 9 | 121 | 3 | 560 |  | 588 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
12 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | ВЛ | ПС 110/35/6 кВ "Пронино" Л-606 | 6 (6.3) | 16,54 2022.07.21 | 18,04 2022.07.21 | В | 1.166 | ТП 6 (6.3) кВ РП-ДЭС, КРУН-158а, ТП-156, КТП-158а, КТП-157, КТП-158(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 82 |  | 613 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
13 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | КЛ | КЛ-10 кВ ТП-2- ТП-3 | 10 (10.5) | 11,30 2022.07.23 | 17,35 2022.07.23 | В | 6.08 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1,ТП-2,ТП-3, ТП-4, ТП-6 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 65 |  | 620 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
14 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | ПС | ПС 110/35/10 кВ "Новодугино" | 10 (10.5) | 15,44 2022.07.26 | 16,40 2022.07.26 | В | 0.933 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 90 |  | 626 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
15 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | КЛ | КЛ-10 кВ Л-1001 ПС "Миганово" - ТП-1 | 10 (10.5) | 17,32 2022.08.02 | 22,34 2022.08.02 | В | 5.033 | КЛ-10 кВ Л-1001 ПС "Миганово" - ТП-1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 74 |  | 648 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
16 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | КЛ | КЛ-6кВ ТП-394 - ТП-ГСМ | 6 (6.3) | 08,43 2022.08.05 | 14,38 2022.08.05 | В | 5.92 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-ГСМ | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 50 |  | 657 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
17 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Ельнинский" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф 1009 ПС Дорогобуж-1 | 10 (10.5) | 18,35 2022.08.13 | 23,35 2022.08.13 | В | 5 | ТП 10 (10.5) кВ РП-10, КТП-19, ТП-3, КТПн-231(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 92 |  | 681 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
18 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | ПС | ПС 110/35/10 кВ "Новодугино" | 10 (10.5) | 23,45 2022.08.19 | 00,14 2022.08.20 | В | 0.48 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 75 | 0 | 0 | 0 | 75 | 0 | 35 |  | 702 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
19 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | КЛ | КЛ-6 кВ Л-623 ПС Западная | 6 (6.3) | 16,19 2022.08.23 | 20,58 2022.08.23 | В | 4.65 | КЛ 6 (6.3) кВ ТП-787, ТП-358, ТП-139, КТПн-578 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 230 |  | 710 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
20 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Шаталовский" | КЛ | КЛ-6 кВ ТП-15 - ТП-11 | 6 (6.3) | 12,45 2022.08.31 | 18,10 2022.08.31 | В | 5.416 | КЛ-6 кВ ТП-15 - ТП-11 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 35 |  | 725 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
21 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Ельнинский" | КВЛ | КВЛ-10 кВ Л-1009 от ПС Дорогодуж-1" | 10 (10.5) | 14,21 2022.09.19 | 15,16 2022.09.19 | В | 0.9166 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-19П, РП-10, ТП-3, КТП-231П | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 110 |  | 787 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
22 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Ельнинский" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Ф. 1009 ПС Дорогобуж-1 | 10 (10.5) | 15,30 2022.09.19 | 19,09 2022.09.19 | В | 3.65 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-19П, ТП-3 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 52 |  | 788 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
23 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | ТП | ТП-117 (ССО), ТП-337 (ССО), ТП-316 (ССО) | 10 (10.5) | 18,05 2022.09.19 | 20,34 2022.09.19 | В | 2.4833 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-34 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 74 |  | 790 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
24 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Ельнинский" | ВЛ | ВЛ-1003 ПС Ельня | 10 (10.5) | 04,50 2022.09.25 | 05,50 2022.09.25 | В | 1 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-5, КТП-6, КТП-7 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 40 |  | 822 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
25 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Ельнинский" | КЛ | КЛ-10 кВ Л-1003 ПС "Ельня-1" - ТП-4 | 10 (10.5) | 00,05 2022.10.10 | 00,27 2022.10.10 | В | 0.3666 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4, ТП-8(АБ), РТП-10 (АБ) | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 84 |  | 871 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
26 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | ПС | 1 СШ ПС Северная | 110 | 12,15 2022.10.11 | 13,54 2022.10.11 | В | 1.65 | ТП 6 (6.3) кВ РП-34, ТП-801, ТП-38, ТП-423(АБ), ТП-587(АБ), ТП-712(АБ)(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 52 | 0 | 0 | 0 | 52 | 1 | 65 |  | 877 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
27 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | КЛ | КЛ-6 кВ Л-623 ПС Северная - РП-34 | 6 (6.3) | 15,20 2022.10.20 | 16,57 2022.10.20 | В | 1.6166 | ТП 6 (6.3) кВ РП-34, ТП-1, ТП-105, ТП-104, ТП-102(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 68 |  | 902 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
28 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Гагаринский" | ВЛ | ВЛ-10 кВ ф. 1012 ПС Акатово | 10 (10.5) | 16,56 2022.10.30 | 10,29 2022.10.31 | В | 17.55 | ТП 10 (10.5) кВ КТПн-602Ц(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 |  | 932 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
29 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Шаталовский" | КЛ | КЛ-10кВ ПС 35/10 кВ Шаталово Ф. 603 - ТП-7 | 10 (10.5) | 11,33 2022.11.29 | 18,45 2022.11.29 | В | 7.2 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-4, ТП-16, ТП-14, ТП-7, ТП-3А, КТПн-РЛГ-1, КТПн-РЛГ-2(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | 137 | 0 | 189 |  | 1074 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
30 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Шаталовский" | КЛ | КЛ-6кВ Ф.602 ПС Шаталово -ТП-5 | 6 (6.3) | 22,15 2022.11.29 | 06,12 2022.11.30 | В | 7.95 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-2, ТП-3, ТП-5, РП, ТП-8, КТП-12с, ТП-6, ТП-9, ТП-11, ТП-11с, ТП-15, ТП-17, ТП-13(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 125 | 0 | 176 |  | 1080 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
31 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | КЛ | КЛ-6кВ ПС 110/35/6 кВ "Северная" ф. 623 - РП-34 | 6 (6.3) | 09,50 2022.11.30 | 17,10 2022.11.30 | В | 7.333 | ТП 6 (6.3) кВ РП-34, ТП-1, ТП-105, ТП-102, ТП-801, ТП-423(АБ), ТП-587(АБ), ТП-712(АБ) | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | 320 |  | 1081 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
32 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Ельнинский" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1009 от ПС Дорогодуж-1" | 10 (10.5) | 17,46 2022.12.11 | 08,06 2022.12.12 | В | 14.333 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-19П, РП-10, ТП-3, КТП-231П(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 112 |  | 1126 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
33 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | ВЛ | Ф1015 ПС Вязьма-Брянская | 10 (10.5) | 01,24 2022.12.19 | 08,24 2022.12.19 | В | 7 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1, ТП-2, ТП-3, ТП-4, ТП-5, ТП-6, ТП-7(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 89 |  | 1192/1 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
34 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Смоленский" | РП | РП-7 | 6 (6.3) | 08,02 2022.12.24 | 10,33 2022.12.24 | В | 2.516 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-133, ТП-141(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 8 |  | 1207 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
35 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | КЛ | КЛ-10 кВ Ф№1017 ПС /35/10 кВ "Новодугино" | 10 (10.5) | 10,20 2022.12.26 | 17,35 2022.12.26 | В | 7.25 | КЛ-10 кВ Ф№1017 ПС /35/10 кВ "Новодугино | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 58 | 0 | 0 | 0 | 58 | 0 | 15 |  | 1211 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
36 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | КЛ | КЛ-10 кВ Л-1009 от ПС "Новодугино" | 10 (10.5) | 10,55 2022.12.27 | 18,28 2022.12.27 | В | 7.55 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1, ТП-2, ТП-3 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 163 | 0 | 0 | 0 | 163 | 0 | 180 |  | 1217 | 3.4.8.2 | 4.12 | 1
37 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Ельнинский" | КЛ | КЛ-10кВ Л-1001 ПС 110/10 кВ "Ельня-1" | 10 (10.5) | 09,09 2022.12.29 | 16,56 2022.12.29 | В | 7.783 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-71, ТП-72, ТП-73(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 54 | 0 | 0 | 0 | 54 | 0 | 95 |  | 1236/1 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь