## Отчет
Форма 8.1 - Журнал учёта данных первичной информации по всем прекращениям передачи электрической энергии, произошедших на объектах электросетевых организаций за | [16 empty] | месяц | 2024 | года
АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл)
наименование электросетевой организации
Данные о факте прекращения передачи электрической энергии | [8 empty] | Данные о масштабе прекращения передачи электрической энергии в сетевой организации | [12 empty] | Перечень смежных сетевых организаций, затронутых прекращением передачи электрической энергии | Данные о причинах прекращения передачи электрической энергии и их расследовании |  |  | Учет в показателях надежности, в т.ч. индикативных показателях надежности (0 - нет, 1 - да)
Номер прекращения передачи электрической энергии / Номер итоговой строки | Наименование структурной единицы сетевой организации | Вид объекта: КЛ, ВЛ, КВЛ, ПС, ТП, РП | Диспетчерское наименование объекта электросетевого хозяйства сетевой организации, в результате отключения которой произошло прекращение передачи электроэнергии потребителям услуг | Высший класс напряжения отключенного оборудования сетевой организации, кВ | Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг (часы, минуты, ГГГГ.ММ.ДД) | Вид прекращения передачи электроэнергии (П, А, В) | Продолжительность прекращения передачи электрической энергии, час | Перечень объектов электросетевого хозяйства, отключение которых привело к прекращению передачи электрической энергии потребителям услуг (ПС, ТП, РП, ВЛ, КЛ) | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло полное ограничение режима потребления электрической энергии | Перечень потребителей 1-й и 2-й категорий надежности, в отношении которых произошло частичное ограничение режима потребления электрической энергии | Количество точек поставки потребителей услуг сетевой организации, в отношении которых произошел перерыв электроснабжения, шт., в том числе: | [8 empty] | Суммарный объем фактической нагрузки (мощности) на присоединениях потребителей услуг, по которым произошло прекращение передачи электрической энергии на момент возникновения такого события, кВт
[12 empty] | ВСЕГО | в разделении категорий надежности потребителей электрической энергии |  |  | в разделении уровней напряжения ЭПУ потребителя электрической энергии |  |  |  | Смежные сетевые организации и производители электрической энергии |  |  | Номер и дата акта расследования технологического нарушения, записи в оперативном журнале | Код организационной причины аварии | Код технической причины повреждения оборудования
[13 empty] | 1-я категория надежности | 2-я категория надежности | 3-я категория надежности | ВН (110 кВ и выше) | СН1 (35 кВ) | СН2 (6-20 кВ) | НН (0,22-1 кВ)
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27
1 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | ТП | ТП-7, ТП-166 | 6 (6.3) | 18,54 2024.04.11 | 20,58 2024.04.11 | В | 2.07 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-55, ТП-133(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 35 |  | 256 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
2 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1015 ПС 35/10 кВ "Вязьма-Брянская" | 10 (10.5) | 18,55 2024.04.15 | 22,05 2024.04.15 | В | 3.17 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1, ТП-2, КТП-3, КТП-4, КТП-5, КТП-6, ТП-7(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 110 |  | 268 | 3.4.8.4 | 4.13 | 1
3 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | КВЛ | КВЛ-10 кВ Л-1017 от ПС Новодугино | 10 (10.5) | 10,40 2024.04.17 | 13,30 2024.04.17 | В | 2.8333 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-5, ТП-6, ТП-4 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | 75 |  | 278 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
4 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | ТП | ТП-133 | 6 (6.3) | 19,02 2024.05.19 | 20,25 2024.05.19 | В | 1.3833 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-133(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 37 |  | 389 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
5 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | КЛ | КЛ-6 кВ ф.629 ПС "110/35/6 кВ "Западная", КЛ-6 кВ ф.623 ПС "110/35/6 кВ "Западная", КЛ-6 кВ ф.634 ПС "110/35/6 кВ "Западная" | 6 (6.3) | 15,32 2024.05.20 | 17,50 2024.05.20 | В | 2.3 | ТП 6 (6.3) кВ РП-32, ТП-859, ТП-787, ТП-358, ТП-139, КТПн-578, ТП-554, КТП-357(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 67 | 0 | 0 | 0 | 67 | 0 | 58 |  | 395 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
6 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | ВЛ | ВЛ-6 кВ ф.606 ПС "Пронино" | 6 (6.3) | 17,26 2024.06.05 | 19,06 2024.06.05 | В | 1.67 | ТП 6 (6.3) кВ РП-ДЭС, КРУН-158А, ТП-156, кТП-158А, кТП-157, кТП-158 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 72 |  | 443 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
7 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1004 ПС Ризкое | 10 (10.5) | 20,15 2024.06.06 | 23,49 2024.06.06 | В | 3.57 | ТП 10 (10.5) кВ ПТП-320, ПТП-560(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 |  | 450 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
8 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) | ВЛ | ВЛ-6 кВ ТП-326 (ССО) - КТПн-578 | 6 (6.3) | 08,32 2024.06.19 | 18,14 2024.06.19 | В | 9.7 | ТП 6 (6.3) кВ КТПн-578(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 34 |  | 509 | 3.4.13.3 | 4.12 | 1
9 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | ВЛ | ВЛ-1006 ПС "Велиж" | 10 (10.5) | 21,35 2024.07.04 | 22,49 2024.07.04 | В | 1.23 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-428, КТП-429(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 36 |  | 571 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
10 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1002 ПС 35/10 Трудилово | 10 (10.5) | 23,30 2024.07.28 | 02,10 2024.07.29 | В | 2.6667 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-9, ТП-167 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 25 |  | 643 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
11 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | ВЛ | ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-667 | 0.38 | 11,39 2024.07.29 | 15,30 2024.07.29 | В | 3.85 | ВЛ-0,4 кВ ф.1 КТП-667 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 21 |  | 647 | 3.4.13.3 | 4.13 | 1
12 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Ризское ВЛ-1004 | 10 (10.5) | 06,43 2024.11.20 | 15,13 2024.11.20 | В | 8.5 | ТП 10 (10.5) кВ ПТП-560(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 120 |  | 889 | 3.4.9.1,3.4.14 | 4.21 | 0
13 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Ельнинский" | ВЛ | ВЛ-10кВ Л-1009 ПС Дорогобуж-1 | 10 (10.5) | 17,23 2024.11.21 | 20,18 2024.11.21 | В | 2.9166 | ТП 10 (10.5) кВ РП-10, КТП-231П, ТП-3(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 250 |  | 903 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
14 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | КВЛ | КВЛ-10кВ Л-1015 ПС Вязьма-Брянская | 10 (10.5) | 20,21 2024.11.21 | 08,15 2024.11.22 | В | 11.9 | ТП 10 (10.5) кВ ТП-1, ТП-2, КТП-3, КТП-4, КТП-5, КТП-6, ТП-7(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 90 | 0 | 0 | 0 | 90 | 0 | 81 |  | 911 | 3.4.11,3.4.12.2 | 4.4 | 1
15 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Ельнинский" | ВЛ | ВЛ-10 кВ Л-1003 ПС "Ельня" | 10 (10.5) | 21,12 2024.11.21 | 00,09 2024.11.22 | В | 2.95 | ТП 10 (10.5) кВ КТП-5, КТП-6, КТП-7(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 75 |  | 918 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
16 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" | КВЛ | ПС "Западная" ф.606 | 6 (6.3) | 23,50 2024.11.21 | 00,20 2024.11.22 | В | 0.5 | ТП 6 (6.3) кВ ТП-139(Все ЛЭП ТП) | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 32 |  | 924 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0
17 | АО "Оборонэнерго" - филиал "Волго-Вятский" (Смоленская обл) РЭС "Смоленский" ПУ "Вяземский" | ВЛ | ВЛ-10кВ ПС Ризское ВЛ-1004 | 10 (10.5) | 12,20 2024.12.24 | 15,22 2024.12.24 | В | 3.0333 | ТП 10 (10.5) кВ ПТП-560 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 55 |  | 1037 | 3.4.9.1 | 4.21 | 0

## Лист2 (hidden)
январь
февраль
март
апрель
май
июнь
июль
август
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь