## Лист1
Расчет в текущих и прогнозных ценах
№п/п | Наименование проекта | Идентификатор проекта | Год начала реализации | Год окончания строительства | В ценах какого года произведен сметный расчет | Стоимость проекта по смете без НДС |  | Стоимость проекта по смете с НДС |  | В текущих ценах 2025 г. с НДС |  | В прогнозных ценах с НДС |  | Примечание
[6 empty] | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР | ПИР | СМР
1.2.1.2.1 | Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма. Монтаж 13 ячеек выключателя | I_CмолО1 | 2027 | 2028 | IV 2023 г. | 1.515 | 27.367 | 1.818 | 32.8404 | 2.0608 | 37.2262 | 2.301 | 43.3942 | Смета была расчитана в ценах на 4 кв.2023 г.
1.2.2.2.1 | Техническое перевооружение ЛЭП 10 кВ ПЭ уч. Рославль2-Аселье. Монтаж провода СИП-3 протяженностью 19,3 км. Монтаж КТП-16 кВА - 6 шт, КТП-100 кВА - 1 шт. | I_CмолО2 | 2028 | 2029 | IV 2023 г. | 3.007 | 79.47 | 3.6084 | 95.364 | 4.0903 | 108.0998 | 4.768 | 131.5553 | Смета была расчитана в ценах на 4 кв.2023 г.
1.2.2.2.2 | Техническое перевооружение ВЛ 0,4 кВ ст. Сафоново. Монтаж провода СИП 0,4 кВ протяженностью 3,2 км | I_CмолО3 | 2028 | 2029 | IV 2023 г. | 0.463 | 3.701 | 0.5556 | 4.4412 | 0.6298 | 5.0343 | 0.73415 | 6.1267 | Смета была расчитана в ценах на 4 кв.2023 г.
1.2.2.2.3 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4кВ оп. Струково. Монтаж провода ВЛ-0,4 кВ протяженностью 1,88 км | I_CмолО4 | 2026 | 2027 | IV 2023 г. | 0.563 | 4.481 | 0.6756 | 5.3772 | 0.76583 | 6.0953 | 0.81563 | 6.8058 | Смета была расчитана в ценах на 4 кв.2023 г.
1.2.2.2.4 | Техническое перевооружение ВЛ-0,4 Энгельгардтовская. Замена провода 0,4 кВ протяженностью 2,9 км . Монтаж КТП 100 кВА | I_CмолО5 | 2026 | 2027 | IV 2023 г. | 0.556 | 9.511 | 0.6672 | 11.4132 | 0.7563 | 12.9374 | 0.80549 | 14.4454 | Смета была расчитана в ценах на 4 кв.2023 г.
1.2.2.2.5 | Техническое перевооружение ст. Вязьма ВЛ 10 кВ фидер №1005 от ЦРП Вязьма-1 до электростанции Вязьма. Монтаж КЛ-10 кВ - 0,683 км | I_CмолО6 | 2027 | 2028 | IV 2023 г. | 1.995 | 14.049 | 2.394 | 16.8588 | 2.7137 | 19.1103 | 3.03 | 22.2767 | Смета была расчитана в ценах на 4 кв.2023 г.
1.2.2.2.10 | Техническое перевооружение двухцепной линии электропередачи ВЛ-10 кВ фидер №6,№9 станция Фаянсовая. Монтаж провода СИП-3, протяженностью 3,4 км | I_CмолО7 | нд | нд | IV 2023 г. | 1.31 | 10.404 | 1.572 | 12.4848 | 1.7819 | 14.1521 | нд | нд | Проект исключен
1.2.2.2.11 | Техническое перевооружение участка Вязьма-Брянская – Волоста-Пятница. Замена провода линии ПЭ на СИП 24,3 км | I_CмолО8 | нд | нд | IV 2023 г. | 3.108 | 69.544 | 3.7296 | 83.4528 | 4.2277 | 94.5978 | нд | нд | Проект исключен
1.2.2.2.12 | Техническое перевооружение участка Милятинский завод - Занозная. Замена провода СИП-3 протяженностью 16,8 км | I_CмолО9 | нд | нд | IV 2023 г. | 2.154 | 48.144 | 2.5848 | 57.7728 | 2.93 | 65.4883 | нд | нд | Проект исключен
1.2.2.2.13 | Техническое перевооружение Вязьма-Брянская - Исаково. Замено провода СИП-3 протяженностью 14,2 км | I_CмолО10 | 2027 | 2028 | IV 2023 г. | 2.061 | 45.964 | 2.4732 | 55.1568 | 2.8035 | 62.5229 | 3.1303 | 72.8823 | Смета была расчитана в ценах на 4 кв.2023 г.
[10 empty] | год | индекс | Индекс, в год исполнения
[10 empty] | 2023 | 1.091 | 1.0455
[10 empty] | 2024 | 1.091 | 1.0455
[10 empty] | 2025 | 1.078 | 1.039
[10 empty] | 2026 | 1.053 | 1.0265
[10 empty] | 2027 | 1.044 | 1.022
[10 empty] | 2028 | 1.044 | 1.022
[10 empty] | 2029 | 1.044 | 1.022
[10 empty] | 2030 | 1.044 | 1.022