## 02-01-01 Оборудование РУ-6 кВ р
Оборудование РУ-6 кВ, расположенное в здании распределительного пункта РП-34 инв. №864005096 находящийся по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 57, лит. 161, для филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» | [12 empty] | Оборудование РУ-6 кВ, расположенное в здании распределительного пункта РП-34 инв. №864005096 находящийся по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Фрунзе, д. 57, лит. 161, для филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»
(наименование стройки)
ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА № 02-01-01
(локальная смета)
на | Оборудование РУ-6 кВ распределительного пункта, | [12 empty] | Оборудование РУ-6 кВ распределительного пункта,
(наименование работ и затрат, наименование объекта)
Основание: ТЭС-068-003-19-ИОС1, ИОС2.1, ПОС
| Сметная стоимость_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________26734,662 |  | тыс.руб.
| строительных работ_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________209,263 |  | тыс.руб.
| монтажных работ_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2655,157 |  | тыс.руб.
| прочих_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1863,766 |  | тыс.руб.
| оборудования_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________22006,476 |  | тыс.руб.
| Средства на оплату труда_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________1617,867 |  | тыс.руб.
| Сметная трудоемкость_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________2 877,49 |  | чел.час
| Трудозатраты механизаторов_______________________________________________________________________________________________ |  | _______________________________________________________________________________________________486,67 |  | чел.час
Составлен(а) в текущих (прогнозных) ценах по состоянию на 1 кв. 2026 года
№ п/п | Шифр и номер позиции норматива | Наименование работ и затрат, единица измерения | Кол-во | Стоимость единицы, руб. |  |  | Общая стоимость, руб. |  |  |  | Затраты труда рабочих, чел.-ч, не занятых обслуживанием машин / ТЗМ
|  |  |  | Всего | эксплуатации машин | мате-риалы | Всего | оплаты труда | эксплуатации машин | мате-риалы
|  |  |  | оплаты труда | в т.ч. оплаты труда |  |  |  | в т.ч. оплаты труда |  | на единицу | всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13
Раздел 1. Демонтажные работы | [14 empty] | Раздел 1. Демонтажные работы
Демонтаж. Строительные работы | [15 empty] | Демонтаж. Строительные работы
1 | ФЕР46-04-005-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разборка монолитных перегородок: железобетонных (м3) Работы по реконструкции зданий и сооружений (усиление и замена существующих конструкций, разборка и возведение отдельных конструктивных элементов) НР (12 906,00 руб.): 110% ФОТ (от 11 733) СП (8 213,00 руб.): 70% ФОТ (от 11 733) | 2 | 243,89 101,27 | 120.17 | 22.45 | 488 | 203 | 240 | 45 | 11.43 | 22.86
2 | ФССЦпг-01-01-01-041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного с погрузкой вручную (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы | 5 2*2,5 | 42.98 | 42.98 |  | 215 |  | 215
3 | ФССЦпг-03-21-01-010 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т работающих вне карьера на расстояние: I класс груза до 10 км (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом | 5 2*2,5 | 11.42 | 11.42 |  | 57 |  | 57
Демонтаж. Электромонтажные работы | [15 empty] | Демонтаж. Электромонтажные работы
4 | ФЕРм08-01-084-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камера сборных распределительных устройств: с масляным выключателем (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах НР (48 002,00 руб.): 95% ФОТ (от 50 528) СП (32 843,00 руб.): 65% ФОТ (от 50 528) | 11 | 129,39 71,28 | 58,11 8,21 |  | 1423 | 784 | 639 90 |  | 7,41 0,654 | 81,51 7,19
5 | ФЕРм08-01-084-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камера сборных распределительных устройств: с выключателем нагрузки (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах НР (7 851,00 руб.): 95% ФОТ (от 8 264) СП (5 372,00 руб.): 65% ФОТ (от 8 264) | 2 | 91,28 67,82 | 23,46 3,31 |  | 183 | 136 | 47 7 |  | 7,05 0,264 | 14,1 0,53
6 | ФЕРм08-01-084-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Камера сборных распределительных устройств: трансформатора напряжения, линейного ввода, разрядника или разъединителя (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах НР (17 614,00 руб.): 95% ФОТ (от 18 541) СП (12 052,00 руб.): 65% ФОТ (от 18 541) | 5 | 98,81 58,30 | 40,51 5,72 |  | 494 | 292 | 202 29 |  | 6,06 0,456 | 30,3 2,28
7 | ФЕРм08-01-079-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 (шт) (Приказ от 9.02.2017 № 81/пр Табл.3, п.4 Демонтаж оборудования, не пригодного для дальнейшего использования (предназначено в лом), без разборки и резки ОЗП=0,3; ЭМ=0,3 к расх.; ЗПМ=0,3; МАТ=0 к расх.; ТЗ=0,3; ТЗМ=0,3) Электромонтажные работы на других объектах НР (2 441,00 руб.): 95% ФОТ (от 2 569) СП (1 670,00 руб.): 65% ФОТ (от 2 569) | 1 | 54,10 44,45 | 9,65 1,07 |  | 54 | 44 | 10 1 |  | 4,62 0,087 | 4,62 0,09
8 | ФССЦпг-01-01-01-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы | 8.1 | 22.33 | 22.33 |  | 181 |  | 181
9 | ФССЦпг-01-01-02-015 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Разгрузка металлических конструкций массой до 1 т (1 т груза) Погрузо-разгрузочные работы | 8.1 | 22.33 | 22.33 |  | 181 |  | 181
10 | ФССЦпг-03-02-01-008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Перевозка грузов автомобилями бортовыми грузоподъемностью до 5 т на расстояние: I класс груза до 8 км (1 т груза) Перевозка грузов автотранспортом | 8.1 | 19.04 | 19.04 |  | 154 |  | 154
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 3430 | 1459 | 1 926 127 | 45 |  | 153,39 10,09 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 4615 | 1970 | 2 600 171 | 45 |  | 207,08 13,62 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы | [6 empty] | 2075 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [6 empty] | 1406 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 8096 |  |  |  |  | 207,08 13,62 |  |  |  |  | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 3430 | 1459 | 1 926 127 | 45 |  | 153,39 10,09 | [5 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 4615 | 1970 | 2 600 171 | 45 |  | 207,08 13,62 | [5 empty] | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 118162 | 84356 | 33 383 7 322 | 423 |  | 207,08 13,62 | [5 empty] | Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы | [6 empty] | 88854 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [6 empty] | 60177 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 1 Демонтажные работы | [6 empty] | 267193 |  |  |  |  | 207,08 13,62 | [5 empty] | Итого по разделу 1 Демонтажные работы
Раздел 2. Строительные работы | [14 empty] | Раздел 2. Строительные работы
Рама Рм-1, рама Рм-2 | [15 empty] | Рама Рм-1, рама Рм-2
11 | ФЕР09-06-001-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж: лотков, решеток, затворов из полосовой и тонколистовой стали (т) Строительные металлические конструкции НР (11 138,00 руб.): 90% ФОТ (от 12 375) СП (10 519,00 руб.): 85% ФОТ (от 12 375) | 0,48838 (225,78+262,6)/1000 | 641,00 433,24 | 125,80 3,82 | 81.96 | 313 | 212 | 61 2 | 40 | 50,79 0,31 | 24,8 0,15
12 | ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | 0,48838 (225,78+262,6)/1000 | 10045 |  | 10045 | 4906 |  |  | 4906
Ограждение Ог-1, Ог-2 | [15 empty] | Ограждение Ог-1, Ог-2
13 | ФЕР09-03-040-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж защитных ограждений оборудования (т) Строительные металлические конструкции НР (3 661,00 руб.): 90% ФОТ (от 4 068) СП (3 458,00 руб.): 85% ФОТ (от 4 068) | 0,08436 (21,7*2+20,48*2)/1000 | 1 063,23 835,41 | 56,42 3,82 | 171.4 | 90 | 70 | 5 | 15 | 94,29 0,31 | 7,95 0,03
14 | ФССЦ-07.2.07.12-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: с преобладанием профильного проката собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | 0,08436 (21,7*2+20,48*2)/1000 | 10045 |  | 10045 | 847 |  |  | 847
Щиты перекрытия Щм-1, Щм-2, Щм-3, Щм-4 | [15 empty] | Щиты перекрытия Щм-1, Щм-2, Щм-3, Щм-4
15 | ФЕР09-03-030-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Монтаж площадок с настилом и ограждением из листовой, рифленой, просечной и круглой стали (т) Строительные металлические конструкции НР (15 763,00 руб.): 90% ФОТ (от 17 514) СП (14 887,00 руб.): 85% ФОТ (от 17 514) | 0,71167 (32,8*3+34,81*9+29,62*3+30,16*7)/1000 | 1 077,26 359,21 | 629,56 66,11 | 88.49 | 767 | 256 | 448 47 | 63 | 39,13 4,91 | 27,85 3,49
16 | ФССЦ-07.2.07.12-0003 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Конструктивные элементы вспомогательного назначения: массой не более 50 кг с преобладанием толстолистовой стали собираемые из двух и более деталей, с отверстиями и без отверстий, соединяемые на сварке (т) Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | 0,71167 (32,8*3+34,81*9+29,62*3+30,16*7)/1000 | 11255 |  | 11255 | 8010 |  |  | 8010
Монолитный пояс | [15 empty] | Монолитный пояс
17 | ФЕР06-01-035-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Устройство поясов: в опалубке (100 м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве НР (6 159,00 руб.): 105% ФОТ (от 5 866) СП (3 813,00 руб.): 65% ФОТ (от 5 866) | 0,01 1 / 100 | 24 929,11 9 115,85 | 8 024,70 972,93 | 7788.56 | 249 | 91 | 80 10 | 78 | 1016,26 72,31 | 10,16 0,72
18 | ФССЦ-04.1.02.05-0006 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Бетон тяжелый, класс: В15 (М200) (м3) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 1.015 | 592.76 |  | 592.76 | 602 |  |  | 602
19 | ФССЦ-08.4.03.03-0031 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Горячекатаная арматурная сталь периодического профиля класса: А-III, диаметром 10 мм (т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве | 0,052 52/1000 | 8014.15 |  | 8014.15 | 417 |  |  | 417
20 | ФЕР06-01-015-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Установка закладных деталей весом: до 20 кг (т) Бетонные и железобетонные монолитные конструкции в промышленном строительстве НР (7 644,00 руб.): 105% ФОТ (от 7 280) СП (4 732,00 руб.): 65% ФОТ (от 7 280) | 0,21882 (0,4*42+4,81*42)/1000 | 604,01 573,41 | 30,60 4,47 |  | 132 | 125 | 7 1 |  | 63,22 0,36 | 13,83 0,08
21 | ФССЦ-08.4.02.04-0001 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Каркасы металлические (т) Изготовление в построечных условиях материалов и полуфабрикатов, металлических и трубопроводных заготовок (Норматив СП необходимо указать при составлении сметы) | 0,21882 (0,4*42+4,81*42)/1000 | 8200 |  | 8200 | 1794 |  |  | 1794
Окраска металлоконструкций | [15 empty] | Окраска металлоконструкций
22 | ФЕР13-03-004-26 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Окраска металлических огрунтованных поверхностей: эмалью ПФ-115 (100 м2) ( За два раза к=2 ПЗ=2 (ОЗП=2; ЭМ=2 к расх.; ЗПМ=2; МАТ=2 к расх.; ТЗ=2; ТЗМ=2)) Защита строительных конструкций и оборудования от коррозии НР (2 505,00 руб.): 90% ФОТ (от 2 783) СП (1 948,00 руб.): 70% ФОТ (от 2 783) | 0,6914 69,14 / 100 | 644,04 69,48 | 12,02 0,44 | 562.54 | 445 | 48 | 8 | 389 | 7,66 0,04 | 5,3 0,03
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 18572 | 802 | 609 60 | 17161 |  | 89,89 4,5 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 19066 | 1083 | 822 81 | 17161 |  | 121,36 6,07 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы | [6 empty] | 1094 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [6 empty] | 919 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Строительные работы | [6 empty] | 21079 |  |  |  |  | 121,36 6,07 |  |  |  |  | Итого по разделу 2 Строительные работы
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 18572 | 802 | 609 60 | 17161 |  | 89,89 4,5 | [5 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 19066 | 1083 | 822 81 | 17161 |  | 121,36 6,07 | [5 empty] | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 218411 | 46373 | 10 554 3 468 | 161484 |  | 121,36 6,07 | [5 empty] | Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы | [6 empty] | 46829 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [6 empty] | 39318 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 2 Строительные работы | [6 empty] | 304558 |  |  |  |  | 121,36 6,07 | [5 empty] | Итого по разделу 2 Строительные работы
Раздел 3. Электромонтажные работы | [14 empty] | Раздел 3. Электромонтажные работы
Монтаж ячеек и шкафов | [15 empty] | Монтаж ячеек и шкафов
23 | ФЕРм08-01-085-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф комплектных распределительных устройств с выключателем напряжением 6-10 кВ, на ток до 3200 А (примен.) (шт) Электромонтажные работы на других объектах НР (464 675,00 руб.): 95% ФОТ (от 489 132) СП (317 936,00 руб.): 65% ФОТ (от 489 132) | 14 | 3 382,04 315,54 | 2 934,40 288,87 | 132.1 | 47349 | 4418 | 41 082 4 044 | 1849 | 32,8 24,38 | 459,2 341,32
24 | ФЕРм08-01-079-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Мост шинный для сборных распределительных устройств, количество опорных изоляторов: 9 (шт) Электромонтажные работы на других объектах НР (8 339,00 руб.): 95% ФОТ (от 8 778) СП (5 706,00 руб.): 65% ФОТ (от 8 778) | 1 | 420,50 148,15 | 32,19 3,55 | 240.16 | 421 | 148 | 32 4 | 241 | 15,4 0,29 | 15,4 0,29
25 | ФЕРм08-03-573-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Шкаф (пульт) управления навесной, высота, ширина и глубина: до 900х600х500 мм (ШСН+ЦС, ШУОТ) (шт) Электромонтажные работы на других объектах НР (3 214,00 руб.): 95% ФОТ (от 3 383) СП (2 199,00 руб.): 65% ФОТ (от 3 383) | 2 | 82,14 23,51 | 55,10 5,93 | 3.53 | 164 | 47 | 110 12 | 7 | 2,37 0,53 | 4,74 1,06
26 | ФЕРм08-03-600-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Счетчики, устанавливаемые на готовом основании: трехфазные (шт) Электромонтажные работы на других объектах НР (3 945,00 руб.): 95% ФОТ (от 4 153) СП (2 699,00 руб.): 65% ФОТ (от 4 153) | 10 | 9,23 6,94 | 1,78 0,26 | 0.51 | 92 | 69 | 18 3 | 5 | 0,7 0,02 | 7 0,2
27 | ФЕРм08-01-066-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разрядник трехфазный напряжением до 10 кВ (прим. - ОПН) (компл.) Электромонтажные работы на других объектах НР (17 411,00 руб.): 95% ФОТ (от 18 327) СП (11 913,00 руб.): 65% ФОТ (от 18 327) | 10 | 56,33 28,86 | 19,55 2,77 | 7.92 | 563 | 289 | 196 28 | 78 | 3 0,22 | 30 2,2
Заземление | [15 empty] | Заземление
28 | ФЕРм08-02-472-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий открыто по строительным основаниям: из полосовой стали сечением 160 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах НР (6 590,00 руб.): 95% ФОТ (от 6 937) СП (4 509,00 руб.): 65% ФОТ (от 6 937) | 0,58 58 / 100 | 861,16 200,22 | 71,65 6,28 | 589.29 | 499 | 116 | 42 4 | 341 | 21,3 0,5 | 12,35 0,29
29 | ФССЦ-08.3.07.01-0041 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Сталь полосовая: 40х4 мм (т) Электромонтажные работы на других объектах | 0,07308 1,26*58/1000 | 6100 |  | 6100 | 446 |  |  | 446
30 | ТЦ | Держатель шин заземления К 188 У2 (шт) Материалы для монтажных работ | 34 | 28.73 |  | 28.73 | 977 |  |  | 977
31 | ФЕРм08-02-472-10 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проводник заземляющий из медного изолированного провода сечением 25 мм2 открыто по строительным основаниям (100 м) Электромонтажные работы на других объектах НР (1 831,00 руб.): 95% ФОТ (от 1 927) СП (1 253,00 руб.): 65% ФОТ (от 1 927) | 0,11 11 / 100 | 493,20 302,30 | 5,33 0,76 | 185.57 | 54 | 33 | 1 | 20 | 32,16 0,06 | 3,54 0,01
32 | ФССЦ-21.2.02.01-0028 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провода неизолированные медные гибкие для электрических установок и антенн марки: МГ, сечением 25 мм2 (т) Электромонтажные работы на других объектах | 0,0026 0,237*0,011 | 64315.46 |  | 64315.46 | 167 |  |  | 167
33 | ФССЦ-20.2.10.04-0005 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Наконечники кабельные: медные луженные ТМЛ-25 (100 шт) Электромонтажные работы на других объектах | 0,22 22 / 100 | 368 |  | 368 | 81 |  |  | 81
Сеть освещения | [15 empty] | Сеть освещения
34 | ФЕРм08-03-594-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Светильник отдельно устанавливаемый: на штырях с количеством ламп в светильнике 1 (100 шт) Электромонтажные работы на других объектах НР (1 912,00 руб.): 95% ФОТ (от 2 013) СП (1 308,00 руб.): 65% ФОТ (от 2 013) | 0,05 (2+3) / 100 | 850,14 698,37 | 35,54 5,02 | 116.23 | 43 | 35 | 2 | 6 | 70,4 0,4 | 3,52 0,02
35 | ТЦ | Светильник светодиодный промышленный DSO5-5 CTM, 32Вт, IP65, 4000K, 4100ЛМ, У2 (шт) Материалы для монтажных работ | 2 | 9840 |  | 9840 | 19680 |  |  | 19680
36 | ТЦ | Светильник светодиодный промышленный DSO5-5 CTM, 32Вт, IP65, 4000K, 4100ЛМ, У2 с блоком аварийного питания типа БАП 2.0 (шт) Материалы для монтажных работ | 3 | 12450 |  | 12450 | 37350 |  |  | 37350
37 | ФЕРм08-03-591-06 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Переключатель: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) Электромонтажные работы на других объектах НР (326,00 руб.): 95% ФОТ (от 343) СП (223,00 руб.): 65% ФОТ (от 343) | 0,02 2 / 100 | 419,22 308,81 | 4,67 0,64 | 105.74 | 8 | 6 |  | 2 | 31,13 0,05 | 0.62
38 | ТЦ | Переключатель однополюсный на 2 направления 10 АХ Plexo IP55 - IK07 кат.№0698-51 (шт) Материалы для монтажных работ | 2 | 2500 |  | 2500 | 5000 |  |  | 5000
39 | ФЕРм08-02-402-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель трех-пятижильный по установленным конструкциям и лоткам с установкой ответвительных коробок в помещениях с нормальной средой сечением жилы до 10 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах НР (2 888,00 руб.): 95% ФОТ (от 3 040) СП (1 976,00 руб.): 65% ФОТ (от 3 040) | 0,45 (50-5) / 100 | 195,61 115,06 | 35,27 2,51 | 45.28 | 88 | 52 | 16 1 | 20 | 12,24 0,2 | 5,51 0,09
40 | ФЕРм08-02-412-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Затягивание провода в проложенные трубы и металлические рукава первого одножильного или многожильного в общей оплетке, суммарное сечение: до 6 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах НР (162,00 руб.): 95% ФОТ (от 171) СП (111,00 руб.): 65% ФОТ (от 171) | 0,05 5 / 100 | 68,70 50,67 | 3,55 0,50 | 14.48 | 3 | 3 |  |  | 5,39 0,04 | 0.27
41 | ФССЦ-21.1.06.09-0151 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) Электромонтажные работы на других объектах | 0,05 50 / 1000 | 4832.12 |  | 4832.12 | 242 |  |  | 242
42 | ТЦ | Распределительная коробка SDN1 DKC кат.№01769 (шт) Материалы для монтажных работ | 6 | 5468 |  | 5468 | 32808 |  |  | 32808
43 | ТЦ | Клемма WAGO 2273-244 (шт) Материалы для монтажных работ | 50 | 65 |  | 65 | 3250 |  |  | 3250
44 | ФЕРм08-10-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прокладка труб гофрированных ПВХ для защиты проводов и кабелей (100 м) Электромонтажные работы на других объектах НР (366,00 руб.): 95% ФОТ (от 385) СП (250,00 руб.): 65% ФОТ (от 385) | 0,05 5 / 100 | 156,33 139,54 |  | 16.79 | 8 | 7 |  | 1 | 15.2 | 0.76
45 | ФССЦ-20.2.12.03-0011 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трубы гибкие гофрированные из ПВХ "DKC" диаметром: 20 мм (10 м) Электромонтажные работы на других объектах | 0,5 5 / 10 | 12.4 |  | 12.4 | 6 |  |  | 6
46 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) Электромонтажные работы на других объектах НР (1 546,00 руб.): 95% ФОТ (от 1 627) СП (1 058,00 руб.): 65% ФОТ (от 1 627) | 0,18 (9*2) / 100 | 206,76 154,92 | 0,31 0,14 | 51.53 | 37 | 28 |  | 9 | 16,29 0,01 | 2.93
47 | ТЦ | ПВХ короб TA-EN 25x30 L=2000 (шт) Материалы для монтажных работ | 9 | 270.88 |  | 270.88 | 2438 |  |  | 2438
48 | ТЦ | Угол внешний изменяемый NEAV 25x30 (шт) Материалы для монтажных работ | 6 | 210.16 |  | 210.16 | 1261 |  |  | 1261
49 | ТЦ | Угол внутренний изменяемый NIAV 25x30 (шт) Материалы для монтажных работ | 6 | 237.35 |  | 237.35 | 1424 |  |  | 1424
50 | ТЦ | Заглушка LAN 25x30 (шт) Материалы для монтажных работ | 2 | 95.04 |  | 95.04 | 190 |  |  | 190
Сеть обогрева | [15 empty] | Сеть обогрева
51 | ФЕРм08-03-602-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Электрополотенце (прим. - конвектор) (шт) Электромонтажные работы на других объектах НР (2 116,00 руб.): 95% ФОТ (от 2 227) СП (1 448,00 руб.): 65% ФОТ (от 2 227) | 4 3+1 | 13,81 9,52 | 1,78 0,26 | 2.51 | 55 | 38 | 7 1 | 10 | 0,96 0,02 | 3,84 0,08
52 | ТЦ | Конвектор настенный электрический, 220В, 2 кВт, ЭВНБ-2.0 (шт) Материалы для монтажных работ | 3 | 7961 |  | 7961 | 23883 |  |  | 23883
53 | ТЦ | Конвектор настенный электрический, 220В, 1 кВт, ЭВНБ-1.0 (шт) Материалы для монтажных работ | 1 | 5379 |  | 5379 | 5379 |  |  | 5379
54 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) Электромонтажные работы на других объектах НР (773,00 руб.): 95% ФОТ (от 814) СП (529,00 руб.): 65% ФОТ (от 814) | 0,04 4 / 100 | 453,93 342,84 | 4,67 0,64 | 106.42 | 18 | 14 |  | 4 | 34,56 0,05 | 1.38
55 | ФССЦ-20.4.03.07-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка штепсельная с заземляющим контактом (100 шт) Электромонтажные работы на других объектах | 0,04 4 / 100 | 1983 |  | 1983 | 79 |  |  | 79
56 | ФЕРм08-01-080-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Прибор измерения и защиты, количество подключаемых концов: до 2 (датчик температуры) (шт) Электромонтажные работы на других объектах НР (651,00 руб.): 95% ФОТ (от 685) СП (445,00 руб.): 65% ФОТ (от 685) | 1 | 18,56 10,87 | 7,11 1,00 | 0.58 | 19 | 11 | 7 1 | 1 | 1,13 0,08 | 1,13 0,08
57 | ТЦ | Датчик температуры +5...30 RTR-E-3521 (шт) Материалы для монтажных работ | 1 | 1981 |  | 1981 | 1981 |  |  | 1981
58 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) Электромонтажные работы на других объектах НР (1 546,00 руб.): 95% ФОТ (от 1 627) СП (1 058,00 руб.): 65% ФОТ (от 1 627) | 0,18 (9*2) / 100 | 206,76 154,92 | 0,31 0,14 | 51.53 | 37 | 28 |  | 9 | 16,29 0,01 | 2.93
59 | ТЦ | ПВХ короб TA-EN 25x30 L=2000 (шт) Материалы для монтажных работ | 9 | 270.88 |  | 270.88 | 2438 |  |  | 2438
60 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах НР (813,00 руб.): 95% ФОТ (от 856) СП (556,00 руб.): 65% ФОТ (от 856) | 0,55 (45+4+6) / 100 | 41,11 26,51 | 1,78 0,26 | 12.82 | 23 | 15 | 1 | 7 | 2,82 0,02 | 1,55 0,01
61 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) Электромонтажные работы на других объектах | 0,045 45 / 1000 | 6920.41 |  | 6920.41 | 311 |  |  | 311
62 | ФССЦ-21.1.06.09-0145 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 1,5 мм2 (1000 м) Электромонтажные работы на других объектах | 0,004 4 / 1000 | 3708.36 |  | 3708.36 | 15 |  |  | 15
63 | ФССЦ-21.1.06.09-0176 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 5 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) Электромонтажные работы на других объектах | 0,006 6 / 1000 | 11836.8 |  | 11836.8 | 71 |  |  | 71
64 | ТЦ | Клемма WAGO 2273-244 (шт) Материалы для монтажных работ | 20 | 65 |  | 65 | 1300 |  |  | 1300
Розеточная сеть | [15 empty] | Розеточная сеть
65 | ФЕРм08-03-591-08 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка штепсельная: неутопленного типа при открытой проводке (100 шт) Электромонтажные работы на других объектах НР (773,00 руб.): 95% ФОТ (от 814) СП (529,00 руб.): 65% ФОТ (от 814) | 0,04 (2+2) / 100 | 453,93 342,84 | 4,67 0,64 | 106.42 | 18 | 14 |  | 4 | 34,56 0,05 | 1.38
66 | ФССЦ-20.4.03.07-0021 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка штепсельная с заземляющим контактом (100 шт) Электромонтажные работы на других объектах | 0,02 2 / 100 | 1983 |  | 1983 | 40 |  |  | 40
67 | ФССЦ-20.4.03.05-0008 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Розетка штепсельная для открытой проводки РШ-П-20-0- IP43-01- 10/42 (100 шт) Электромонтажные работы на других объектах | 0,02 2 / 100 | 2008 |  | 2008 | 40 |  |  | 40
68 | ФЕРм08-02-390-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Короба пластмассовые: шириной до 40 мм (100 м) Электромонтажные работы на других объектах НР (488,00 руб.): 95% ФОТ (от 514) СП (334,00 руб.): 65% ФОТ (от 514) | 0,06 (3*2) / 100 | 206,76 154,92 | 0,31 0,14 | 51.53 | 12 | 9 |  | 3 | 16,29 0,01 | 0.98
69 | ТЦ | ПВХ короб TA-EN 25x30 L=2000 (шт) Материалы для монтажных работ | 3 | 270.88 |  | 270.88 | 813 |  |  | 813
70 | ФЕРм08-02-399-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Провод в коробах, сечением: до 6 мм2 (100 м) Электромонтажные работы на других объектах НР (610,00 руб.): 95% ФОТ (от 642) СП (417,00 руб.): 65% ФОТ (от 642) | 0,4 (20+20) / 100 | 41,11 26,51 | 1,78 0,26 | 12.82 | 16 | 11 | 1 | 4 | 2,82 0,02 | 1,13 0,01
71 | ФССЦ-21.1.06.09-0152 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) Электромонтажные работы на других объектах | 0,02 20 / 1000 | 6920.41 |  | 6920.41 | 138 |  |  | 138
72 | ФССЦ-21.1.06.09-0146 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 2 и сечением 2,5 мм2 (1000 м) Электромонтажные работы на других объектах | 0,02 20 / 1000 | 5365.89 |  | 5365.89 | 107 |  |  | 107
Кабеленесущие конструкции | [15 empty] | Кабеленесущие конструкции
73 | ФЕРм08-02-390-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) Электромонтажные работы на других объектах НР (3 865,00 руб.): 95% ФОТ (от 4 068) СП (2 644,00 руб.): 65% ФОТ (от 4 068) | 0,36 (18*2) / 100 | 286,92 193,34 | 0,31 0,14 | 93.27 | 103 | 70 |  | 33 | 20,33 0,01 | 7.32
74 | ТЦ | ПВХ короб TA-GN 100x60 L=2000 (шт) Материалы для монтажных работ | 18 | 1348.92 |  | 1348.92 | 24281 |  |  | 24281
75 | ТЦ | Угол внутренний неизменяемый NIA 100x60 (шт) Материалы для монтажных работ | 6 | 344.66 |  | 344.66 | 2068 |  |  | 2068
76 | ТЦ | Соединение на стык крышки 100х60 GAN (шт) Материалы для монтажных работ | 16 | 98.52 |  | 98.52 | 1576 |  |  | 1576
77 | ТЦ | Заглушка LAN 100x60 (шт) Материалы для монтажных работ | 5 | 230.71 |  | 230.71 | 1154 |  |  | 1154
78 | ТЦ | Тройник/отвод NTAN 100x60 (шт) Материалы для монтажных работ | 1 | 517.63 |  | 517.63 | 518 |  |  | 518
79 | ТЦ | Фиксатор кабелей для короба TR-E 100 (шт) Материалы для монтажных работ | 50 | 200.6 |  | 200.6 | 10030 |  |  | 10030
80 | ФЕРм08-02-390-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Короба пластмассовые: шириной до 63 мм (100 м) Электромонтажные работы на других объектах НР (366,00 руб.): 95% ФОТ (от 385) СП (250,00 руб.): 65% ФОТ (от 385) | 0,04 (2*2) / 100 | 245,13 174,89 | 0,31 0,14 | 69.93 | 10 | 7 |  | 3 | 18,39 0,01 | 0.74
81 | ТЦ | ПВХ короб TA-GN 60x40 L=2000 (шт) Материалы для монтажных работ | 2 | 726.56 |  | 726.56 | 1453 |  |  | 1453
82 | ФЕРм10-04-066-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Коробка кабельная соединительная или разветвительная (шт) Монтаж радиотелевизионного и электронного оборудования НР (9 100,00 руб.): 92% ФОТ (от 9 891) СП (6 429,00 руб.): 65% ФОТ (от 9 891) | 5 | 42,07 34,12 |  | 7.95 | 210 | 171 |  | 39 | 4 | 20
83 | ТЦ | Распределительная коробка SDN2 (шт) Материалы для монтажных работ | 5 | 1436.78 |  | 1436.78 | 7184 |  |  | 7184
84 | ФЕРм08-02-395-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Лоток металлический штампованный по установленным конструкциям, ширина лотка: до 200 мм (т) Электромонтажные работы на других объектах НР (366,00 руб.): 95% ФОТ (от 385) СП (250,00 руб.): 65% ФОТ (от 385) | 0,014 2,33*6/1000 | 883,25 507,60 | 307,02 31,38 | 68.63 | 12 | 7 | 4 | 1 | 54 2,5 | 0,76 0,04
85 | ТЦ | Лоток металлический 200х50 L=3000 (шт) Материалы для монтажных работ | 6 | 2434.29 |  | 2434.29 | 14606 |  |  | 14606
86 | ФЕРм08-02-152-07 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Полка кабельная, устанавливаемая на стойках, масса: до 0,4 кг (консоль) (100 шт) Электромонтажные работы на других объектах НР (162,00 руб.): 95% ФОТ (от 171) СП (111,00 руб.): 65% ФОТ (от 171) | 0,18 18 / 100 | 19,22 15,87 | 1,78 0,26 | 1.57 | 3 | 3 |  |  | 1,65 0,02 | 0.3
87 | ТЦ | Консоль ML облегченная для лотка 200х50 (шт) Материалы для монтажных работ | 18 | 1657.6 |  | 1657.6 | 29837 |  |  | 29837
88 | ФЕРм08-02-390-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Короба пластмассовые: шириной до 120 мм (100 м) Электромонтажные работы на других объектах НР (813,00 руб.): 95% ФОТ (от 856) СП (556,00 руб.): 65% ФОТ (от 856) | 0,08 (4*2) / 100 | 286,92 193,34 | 0,31 0,14 | 93.27 | 23 | 15 |  | 8 | 20,33 0,01 | 1.63
89 | ТЦ | ПВХ короб TA-GN 120x80 L=2000 (шт) Материалы для монтажных работ | 4 | 4100.94 |  | 4100.94 | 16404 |  |  | 16404
90 | ТЦ | Тройник/отвод NTAN 120x80 (шт) Материалы для монтажных работ | 2 | 1290.58 |  | 1290.58 | 2581 |  |  | 2581
91 | ТЦ | Угол плоский NРAN 120x80 (шт) Материалы для монтажных работ | 2 | 1346.61 |  | 1346.61 | 2693 |  |  | 2693
92 | ТЦ | Угол внутренний изменяемый NIAV 120x80 (шт) Материалы для монтажных работ | 2 | 1366.25 |  | 1366.25 | 2733 |  |  | 2733
Прокладка кабеля | [15 empty] | Прокладка кабеля
93 | ФЕРм08-02-147-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: до 1 кг (100 м) Электромонтажные работы на других объектах НР (2 726,00 руб.): 95% ФОТ (от 2 869) СП (1 865,00 руб.): 65% ФОТ (от 2 869) | 0,52 (30+22) / 100 | 163,93 89,75 | 44,74 5,02 | 29.44 | 85 | 47 | 23 3 | 15 | 9,33 0,4 | 4,85 0,21
94 | ФССЦ-21.1.06.09-0153 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Кабель силовой с медными жилами с поливинилхлоридной изоляцией и оболочкой, не распространяющий горение, с низким дымо- и газовыделением марки: ВВГнг-LS, с числом жил - 3 и сечением 4 мм2 (1000 м) Электромонтажные работы на других объектах | 0,022 22 / 1000 | 10296.33 |  | 10296.33 | 227 |  |  | 227
95 | ТЦ | Кабель ВВГнг(А)-LS 4х16 (м) Материалы для монтажных работ | 30 | 1126.55 |  | 1126.55 | 33797 |  |  | 33797
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 51943 | 5711 | 41 542 4 101 | 4690 |  | 595,76 345,91 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 68482 | 7710 | 56 082 5 536 | 4690 |  | 804,28 466,98 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы | [6 empty] | 12577 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [6 empty] | 8610 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы | [6 empty] | 89669 |  |  |  |  | 804,28 466,98 |  |  |  |  | Итого по разделу 3 Электромонтажные работы
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 1385455 | 330142 | 720 093 237 052 | 335220 |  | 804,28 466,98 | [5 empty] | Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы | [6 empty] | 538538 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [6 empty] | 368676 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 3 Электромонтажные работы | [6 empty] | 2292669 |  |  |  |  | 804,28 466,98 | [5 empty] | Итого по разделу 3 Электромонтажные работы
Раздел 4. Оборудование | [14 empty] | Раздел 4. Оборудование
96 О | ТЦ | Камера КСО "Новация" сх.001, ввод (коммерческий учёт) (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) Оборудование | 2 | 1737806.4 |  |  | 3475613
97 О | ТЦ | Камера КСО "Новация" сх.001, отходящая линия (коммерческий учёт) (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) Оборудование | 6 | 1619807.2 |  |  | 9718843
98 О | ТЦ | Камера КСО "Новация" сх.101, секционный выключатель (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) Оборудование | 1 | 1673443.2 |  |  | 1673443
99 О | ТЦ | Камера КСО "Новация" сх.206, трансформатор напряжения 3хЗНОЛПМИ-6 , трансформатор собственных нужд ОЛСП-1,25 6/0,22 кВ, заземление СШ (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) Оборудование | 2 | 1158537.6 |  |  | 2317075
100 О | ТЦ | Камера КСО "Новация" сх.502, выключатель нагрузки (коммерческий учет) (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) Оборудование | 2 | 1040538.4 |  |  | 2081077
101 О | ТЦ | Камера КСО "Новация" сх.701, секционный разъединитель (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) Оборудование | 1 | 686540.8 |  |  | 686541
102 О | ТЦ | Шинный мост L=2800 мм. для КСО "Новация" (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) Оборудование | 1 | 450542.4 |  |  | 450542
103 О | ТЦ | Шкаф организации оперативного тока (~220В) (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) Оборудование | 1 | 515602.87 |  |  | 515603
104 О | ТЦ | Шкаф собственных нужд и центральной сигнализации (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) Оборудование | 1 | 729449.6 |  |  | 729450
105 О | ТЦ | Счетчик СЭТ-4ТМ.03М.01 (Счётчик Меркурий 230 ART 00) (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) Оборудование | 10 | 13623.54 |  |  | 136235
106 О | ТЦ | ОПН-PT/TEL-6/7,2 (компл) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) Оборудование | 10 | 19738.05 |  |  | 197381
107 О | ТЦ | Ручной генератор TER_CBunit_ManGen_1 (шт) (МДС35 п.4.60. Транспортные расходы ПЗ=1,06 (ОЗП=1,06; ЭМ=1,06; МАТ=1,06)) (МДС35 п.4.64. Заготовительно-складские расходы ПЗ=1,012 (ОЗП=1,012; ЭМ=1,012; МАТ=1,012)) Оборудование | 1 | 24672.56 |  |  | 24673
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах | [6 empty] | 22006476 | [10 empty] | Итого прямые затраты по разделу в текущих ценах
Итого по разделу 4 Оборудование | [6 empty] | 22006476 | [10 empty] | Итого по разделу 4 Оборудование
Раздел 5. Пусконаладочные работы | [14 empty] | Раздел 5. Пусконаладочные работы
Электротехнические решения | [15 empty] | Электротехнические решения
Ячейки | [15 empty] | Ячейки
108 | ФЕРп01-03-008-05 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель: автоматический с электромагнитным дутьем или вакуумный и элегазовый напряжением до 11 кВ (шт) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (85 893,00 руб.): 65% ФОТ (от 132 143) СП (52 857,00 руб.): 40% ФОТ (от 132 143) | 9 | 263,78 263,78 |  |  | 2374 | 2374 |  |  | 21.6 | 194.4
109 | ФЕРп01-03-008-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель: нагрузки напряжением до 11 кВ (шт) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (7 153,00 руб.): 65% ФОТ (от 11 005) СП (4 402,00 руб.): 40% ФОТ (от 11 005) | 2 | 98,92 98,92 |  |  | 198 | 198 |  |  | 8.1 | 16.2
110 | ФЕРп01-03-005-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Разъединитель трехполюсный напряжением: до 20 кВ (шт) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (50 127,00 руб.): 65% ФОТ (от 77 119) СП (30 848,00 руб.): 40% ФОТ (от 77 119) | 21 | 65,94 65,94 |  |  | 1385 | 1385 |  |  | 5.4 | 113.4
111 | ФЕРп01-12-021-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 35 кВ (испытание) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (79 463,00 руб.): 65% ФОТ (от 122 251) СП (48 900,00 руб.): 40% ФОТ (от 122 251) | 64 (9+2+21)*2 | 34,31 34,31 |  |  | 2196 | 2196 |  |  | 2.83 | 181.12
112 | ФЕРп01-03-020-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Схема вторичной коммутации масляного выключателя напряжением до 11 кВ с местным управлением и общим приводом: пружинно-моторным или грузовым (шт) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (81 857,00 руб.): 65% ФОТ (от 125 934) СП (50 374,00 руб.): 40% ФОТ (от 125 934) | 9 | 251,29 251,29 |  |  | 2262 | 2262 |  |  | 21.6 | 194.4
113 | ФЕРп01-12-029-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание цепи вторичной коммутации (испытание) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (6 374,00 руб.): 65% ФОТ (от 9 806) СП (3 922,00 руб.): 40% ФОТ (от 9 806) | 9 | 19,52 19,52 |  |  | 176 | 176 |  |  | 1.62 | 14.58
114 | ФЕРп01-02-017-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока измерительный выносной напряжением: до 11 кВ, с твердой изоляцией (шт) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (43 419,00 руб.): 65% ФОТ (от 66 799) СП (26 720,00 руб.): 40% ФОТ (от 66 799) | 22 11*2 | 54,55 54,55 |  |  | 1200 | 1200 |  |  | 4.5 | 99
115 | ФЕРп01-02-018-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор тока измерительный нулевой последовательности: без подмагничивания (шт) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (6 346,00 руб.): 65% ФОТ (от 9 763) СП (3 905,00 руб.): 40% ФОТ (от 9 763) | 8 | 21,82 21,82 |  |  | 175 | 175 |  |  | 1.8 | 14.4
116 | ФЕРп01-02-015-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор напряжения измерительный однофазный напряжением: до 11 кВ (шт) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (26 052,00 руб.): 65% ФОТ (от 40 080) СП (16 032,00 руб.): 40% ФОТ (от 40 080) | 6 3*2 | 120,00 120,00 |  |  | 720 | 720 |  |  | 9.9 | 59.4
117 | ФЕРп01-06-020-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Вторичной цепи: группы из трех однофазных трансформаторов напряжения до 11 кВ (система) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (4 787,00 руб.): 65% ФОТ (от 7 365) СП (2 946,00 руб.): 40% ФОТ (от 7 365) | 2 | 66,04 66,04 |  |  | 132 | 132 |  |  | 5.76 | 11.52
118 | ФЕРп01-12-010-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание: первичной обмотки трансформатора измерительного (испытание) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (31 730,00 руб.): 65% ФОТ (от 48 815) СП (19 526,00 руб.): 40% ФОТ (от 48 815) | 28 22+6 | 31,33 31,33 |  |  | 877 | 877 |  |  | 2.43 | 68.04
119 | ФЕРп01-12-010-03 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание: вторичной обмотки трансформатора измерительного (испытание) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (60 425,00 руб.): 65% ФОТ (от 92 962) СП (37 185,00 руб.): 40% ФОТ (от 92 962) | 80 8*2*3+3*2*2+8+6*2 | 20,88 20,88 |  |  | 1670 | 1670 |  |  | 1.62 | 129.6
120 | ФЕРп01-02-005-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой сухой: трехфазный напряжением до 11 кВ (шт) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (19 761,00 руб.): 65% ФОТ (от 30 402) СП (12 161,00 руб.): 40% ФОТ (от 30 402) | 2 | 272,75 272,75 |  |  | 546 | 546 |  |  | 22.5 | 45
121 | ФЕРп01-12-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание: обмотки трансформатора силового (испытание) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (4 537,00 руб.): 65% ФОТ (от 6 980) СП (2 792,00 руб.): 40% ФОТ (от 6 980) | 4 2*2 | 31,33 31,33 |  |  | 125 | 125 |  |  | 2.43 | 9.72
122 | ФЕРп01-11-027-02 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Измерение токов утечки: ограничителя напряжения (измерение) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (28 083,00 руб.): 65% ФОТ (от 43 205) СП (17 282,00 руб.): 40% ФОТ (от 43 205) | 30 10*3 | 25,87 25,87 |  |  | 776 | 776 |  |  | 2.02 | 60.6
123 | ФЕРп01-11-011-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Проверка наличия цепи между заземлителями и заземленными элементами (100 измерений) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (835,00 руб.): 65% ФОТ (от 1 285) СП (514,00 руб.): 40% ФОТ (от 1 285) | 0,14 14 / 100 | 165,95 165,95 |  |  | 23 | 23 |  |  | 12.96 | 1.81
ШСН+ЦС | [15 empty] | ШСН+ЦС
124 | ФЕРп01-09-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 3 (шт) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (5 790,00 руб.): 65% ФОТ (от 8 907) СП (3 563,00 руб.): 40% ФОТ (от 8 907) | 3 | 53,29 53,29 |  |  | 160 | 160 |  |  | 4.5 | 13.5
125 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (шт) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (2 449,00 руб.): 65% ФОТ (от 3 768) СП (1 507,00 руб.): 40% ФОТ (от 3 768) | 4 | 16,91 16,91 |  |  | 68 | 68 |  |  | 1.8 | 7.2
126 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (шт) (ОП п.1.1.29 При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (4 425,00 руб.): 65% ФОТ (от 6 808) СП (2 723,00 руб.): 40% ФОТ (от 6 808) | 9 | 13,53 13,53 |  |  | 122 | 122 |  |  | 1.44 | 12.96
127 | ФЕРп01-12-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (испытание) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (9 240,00 руб.): 65% ФОТ (от 14 216) СП (5 686,00 руб.): 40% ФОТ (от 14 216) | 13 9+4 | 19,63 19,63 |  |  | 255 | 255 |  |  | 1.62 | 21.06
128 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (шт) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (7 348,00 руб.): 65% ФОТ (от 11 304) СП (4 522,00 руб.): 40% ФОТ (от 11 304) | 13 | 15,62 15,62 |  |  | 203 | 203 |  |  | 1.22 | 15.86
129 | ФЕРп01-02-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 1 кВ (шт) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (1 197,00 руб.): 65% ФОТ (от 1 841) СП (736,00 руб.): 40% ФОТ (от 1 841) | 1 | 32,73 32,73 |  |  | 33 | 33 |  |  | 2.7 | 2.7
130 | ФЕРп01-12-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание: обмотки трансформатора силового (испытание) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (2 282,00 руб.): 65% ФОТ (от 3 511) СП (1 404,00 руб.): 40% ФОТ (от 3 511) | 2 | 31,33 31,33 |  |  | 63 | 63 |  |  | 2.43 | 4.86
ШУОТ | [15 empty] | ШУОТ
131 | ФЕРп01-09-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Функциональная группа управления релейно-контакторная с общим числом внешних блокировочных связей: до 3 (шт) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (3 869,00 руб.): 65% ФОТ (от 5 952) СП (2 381,00 руб.): 40% ФОТ (от 5 952) | 2 | 53,29 53,29 |  |  | 107 | 107 |  |  | 4.5 | 9
132 | ФЕРп01-03-002-04 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Выключатель трехполюсный напряжением до 1 кВ с: электромагнитным, тепловым или комбинированным расцепителем, номинальный ток до 50 А (шт) (ОП п.1.1.29 При проверке двухполюсного автоматического выключателя ОЗП=0,8; ТЗ=0,8) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (3 897,00 руб.): 65% ФОТ (от 5 995) СП (2 398,00 руб.): 40% ФОТ (от 5 995) | 8 | 13,53 13,53 |  |  | 108 | 108 |  |  | 1.44 | 11.52
133 | ФЕРп01-12-021-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание аппарата коммутационного напряжением: до 1 кВ (силовых цепей) (испытание) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (5 678,00 руб.): 65% ФОТ (от 8 735) СП (3 494,00 руб.): 40% ФОТ (от 8 735) | 8 | 19,63 19,63 |  |  | 157 | 157 |  |  | 1.62 | 12.96
134 | ФЕРп01-11-013-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Замер полного сопротивления цепи "фаза-нуль" (шт) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (4 537,00 руб.): 65% ФОТ (от 6 980) СП (2 792,00 руб.): 40% ФОТ (от 6 980) | 8 | 15,62 15,62 |  |  | 125 | 125 |  |  | 1.22 | 9.76
135 | ФЕРп01-02-004-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Трансформатор силовой однофазный масляный напряжением: до 1 кВ (шт) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (1 197,00 руб.): 65% ФОТ (от 1 841) СП (736,00 руб.): 40% ФОТ (от 1 841) | 1 | 32,73 32,73 |  |  | 33 | 33 |  |  | 2.7 | 2.7
136 | ФЕРп01-12-010-01 Приказ Минстроя России от 30.12.2016 №1039/пр | Испытание: обмотки трансформатора силового (испытание) Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% НР (2 282,00 руб.): 65% ФОТ (от 3 511) СП (1 404,00 руб.): 40% ФОТ (от 3 511) | 2 | 31,33 31,33 |  |  | 63 | 63 |  |  | 2.43 | 4.86
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 16332 | 16332 |  |  |  | 1342.13 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 21232 | 21232 |  |  |  | 1744.77 |  |  |  |  | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы | [6 empty] | 13801 | [9 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [6 empty] | 8493 | [9 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 43526 |  |  |  |  | 1744.77 |  |  |  |  | Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах | [6 empty] | 16332 | 16332 |  |  |  | 1342.13 | [5 empty] | Итого прямые затраты по разделу в базисных ценах
Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 21232 | 21232 |  |  |  | 1744.77 | [5 empty] | Итого прямые затраты по разделу с учетом коэффициентов к итогам
Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 909154 | 909154 |  |  |  | 1744.77 | [5 empty] | Итого прямые затраты по разделу с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы | [6 empty] | 590950 | [10 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [6 empty] | 363662 | [10 empty] | Сметная прибыль
Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы | [6 empty] | 1863766 |  |  |  |  | 1744.77 | [5 empty] | Итого по разделу 5 Пусконаладочные работы
ИТОГИ ПО СМЕТЕ:
ИТОГИ В БАЗИСНЫХ ЦЕНАХ
Итого прямые затраты по смете в базисных ценах | [6 empty] | 90277 | 24304 | 44 077 4 288 | 21896 |  | 2181,17 360,5 | [6 empty] | Итого прямые затраты по смете в базисных ценах
Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам | [6 empty] | 113395 | 31995 | 59 504 5 788 | 21896 |  | 2877,49 486,67 | [6 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом коэффициентов к итогам
Накладные расходы | [6 empty] | 29547 | [11 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [6 empty] | 19427 | [11 empty] | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 162369 |  |  |  |  | 2877,49 486,67 | [6 empty] | ВСЕГО по смете
ИТОГИ С УЧЕТОМ ИНДЕКСОВ ПЕРЕСЧЕТА
Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах | [6 empty] | 24637658 | 1370025 | 764 030 247 842 | 497127 |  | 2877,49 486,67 | [7 empty] | Итого прямые затраты по смете с учетом индексов, в текущих ценах
Накладные расходы | [6 empty] | 1265171 | [12 empty] | Накладные расходы
Сметная прибыль | [6 empty] | 831833 | [12 empty] | Сметная прибыль
ВСЕГО по смете | [6 empty] | 26734662 |  |  |  |  | 2877,49 486,67 | [7 empty] | ВСЕГО по смете
Составил: ____________________________
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]