## КЛ-6кВ ф.613 от ПС Гнездово до
Приложение № 3
Утверждено приказом Минстроя РФ № 421/пр от 4 августа 2020 г. в редакции приказа № 557/пр от 7 июля 2022 г.
СОГЛАСОВАНО: | [10 empty] | УТВЕРЖДАЮ:
[11 empty] | Директор | [5 empty] | Директор
[11 empty] | Филиал "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго" | [6 empty] | Филиал "Волго-Вятский" АО "Оборонэнерго"
[11 empty] | Варгузин Ю.П. | [7 empty] | Варгузин Ю.П.
"____" ________________ 2025 года | [10 empty] | "____" ________________ 2025 года | [8 empty] | "____" ________________ 2025 года | "____" ________________ 2025 года
Наименование программного продукта |  |  |  |  | ГРАНД-Смета, версия 2025.2
Наименование редакции сметных нормативов |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [16 empty] | Наименование редакции сметных нормативов | Приказ Минстроя России от 30.12.2021 № 1046/пр; Приказ Минстроя России от 04.08.2020 № 421/пр; Приказ Минстроя России от 21.12.2020 № 812/пр; Приказ Минстроя России от 11.12.2020 № 774/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам |  |  |  |  | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр | [18 empty] | Реквизиты приказа Минстроя России об утверждении дополнений и изменений к сметным нормативам | Приказ Минстроя России от 18 мая 2022 г. № 378/пр, Приказ Минстроя России от 26 августа 2022 г. № 703/пр, Приказ Минстроя России от 26 октября 2022 г. № 905/пр, Приказ Минстроя России от 27 декабря 2022 г. № 1133/пр, Приказ Минстроя России от 10 февраля 2023 г. № 84/пр, Приказ Минстроя России от 11.05.2023 №335/пр; Приказ Минстроя России от 07.07.2022 № 557/пр; Приказ Минстроя России от 02.09.2021 № 636/пр, Приказ Минстроя России от 26.07.2022 № 611/пр; Приказ Минстроя России от 22.04.2022 № 317/пр; Приказ Минстроя России от 02.08.2023 № 551/пр; Приказ Минстроя России от 14.11.2023 № 817/пр; Приказ Минстроя России от 30.01.2024 № 55/пр; Приказ Минстроя России от 16.02.2024 № 102/пр; Приказ Минстроя России от 13.05.2024 №323/пр; Приказ Минстроя России от 09.08.2024 №524/пр; Приказ Минстроя России от 07.11.2024 №747/пр; Приказ Минстроя России от 07.02.2025 №69/пр
Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ |  |  |  |  | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09 | [9 empty] | Реквизиты письма Минстроя России об индексах изменения сметной стоимости строительства, включаемые в федеральный реестр сметных нормативов и размещаемые в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве, подготовленного в соответствии пунктом 85 Методики расчета индексов изменения сметной стоимости строительства, утвержденной приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 5 июня 2019 г. № 326/пр¹ | Письмо Минстроя России от 25.02.2025 № 10314-ИФ/09
Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 |  |  |  |  | Приказ Министерства архитектуры и строительтва Смоленской области от 22.02.2024 № 032-ОД | [9 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства архитектуры и строительтва Смоленской области от 22.02.2024 № 032-ОД | [11 empty] | Реквизиты нормативного правового акта об утверждении оплаты труда, утверждаемый в соответствии с пунктом 22(1) Правилами мониторинга цен, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 23 декабря 2016 г. № 1452 | Приказ Министерства архитектуры и строительтва Смоленской области от 22.02.2024 № 032-ОД
Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы | [29 empty] | Обоснование принятых текущих цен на строительные ресурсы
Наименование субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | 67. Смоленская область | [10 empty] | 67. Смоленская область | [14 empty] | Наименование субъекта Российской Федерации | 67. Смоленская область
Наименование зоны субъекта Российской Федерации |  |  |  |  | Смоленская область | [10 empty] | Смоленская область | [16 empty] | Наименование зоны субъекта Российской Федерации | Смоленская область
КЛ-6 кВ ф. 613 от ПС «Гнездово» до ТП-707 (бух.: Кабель 6 кВ Кабель 6 кВ АСБ 3*185+1*50) инв. №864023555, по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ст.Ракитная, в/ч 55443 | [34 empty] | КЛ-6 кВ ф. 613 от ПС «Гнездово» до ТП-707 (бух.: Кабель 6 кВ Кабель 6 кВ АСБ 3*185+1*50) инв. №864023555, по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ст.Ракитная, в/ч 55443
(наименование стройки)
КЛ-6 кВ ф. 613 от ПС «Гнездово» до ТП-707 инв. №864023555, по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ст.Ракитная, в/ч 55443 | [35 empty] | КЛ-6 кВ ф. 613 от ПС «Гнездово» до ТП-707 инв. №864023555, по адресу: Смоленская обл., г. Смоленск, ст.Ракитная, в/ч 55443
(наименование объекта капитального строительства)
ЛОКАЛЬНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ (СМЕТА) №
Строительно-монтажные работы | [36 empty] | Строительно-монтажные работы
(наименование работ и затрат)
Составлен | ресурсно-индексным | методом
Основание
(проектная и (или) иная техническая документация)
Составлен(а) в текущем уровне цен |  | I квартал 2025 года | [35 empty] | I квартал 2025 года
Сметная стоимость |  |  | 34407.62 | тыс.руб.
в том числе:
| строительных работ |  | 18592.84 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда рабочих |  |  |  | 1988.68 | тыс.руб.
| монтажных работ |  | 7264.73 | тыс.руб. |  |  |  |  | Средства на оплату труда машинистов |  |  |  | 1253.44 | тыс.руб.
| оборудования |  | 0 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда рабочих |  |  |  | 6219.74 | чел.-ч.
| прочих затрат |  | 14.06 | тыс.руб. |  |  |  |  | Нормативные затраты труда машинистов |  |  |  | 3151.84 | чел.-ч.
№ п/п | Обоснование | Наименование работ и затрат |  |  |  | Единица измерения | Количество |  |  | Сметная стоимость, руб.
[7 empty] | на единицу измерения | коэффициенты | всего с учетом коэффициентов | на единицу измерения в базисном уровне цен | индекс | на единицу измерения в текущем уровне цен | коэффициенты | всего в текущем уровне цен
1 | 2 | 3 |  |  |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
Раздел 1. Траншея для кабеля | [38 empty] | Раздел 1. Траншея для кабеля
1 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 8.7444; 6: 1; 7: 8.7444 | [25 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(0,4*0,9*2429) / 100 | [38 empty] | Объем=(0,4*0,9*2429) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1346.6376; 12: 380075 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 1346.6376; 10: 282.24; 12: 380075 | [28 empty] | Средний разряд работы 2,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 380075 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 380075 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 338266.75 | [30 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 152030 | [30 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 99534.76; 12: 870371.75 | [31 empty] | Всего по позиции
2 | ГЭСНм08-02-142-01 | Устройство постели при одном кабеле в траншее |  |  |  | 4: 100 м; 5: 24.29; 6: 1; 7: 24.29 | [25 empty] | Устройство постели при одном кабеле в траншее
|  | Объем=2429 / 100 | [38 empty] | Объем=2429 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 128.737; 12: 43668.88 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 5.3; 7: 128.737; 10: 339.21; 12: 43668.88 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 56592.3 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 94.731; 12: 32869.76 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 3.9 |  | 94.731 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 56592.3 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.9; 7: 94.731; 10: 346.98; 12: 32869.76 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 133130.94 | [29 empty] | Итого прямые затраты
2.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 873.38 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 76538.64 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 74242.48 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 39034.71 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10180.38; 12: 247281.51 | [31 empty] | Всего по позиции
3 | ФСБЦ-02.3.01.02-1118 | Песок природный для строительных работ II класс, средний |  |  |  | м3 | 291.48 | 1 | 291.48 | 565.2 | 0.98 | 553.9 |  | 161450.77 | [25 empty] | Песок природный для строительных работ II класс, средний
|  | Объем=0,4*0,3*2429 | [38 empty] | Объем=0,4*0,3*2429
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 161450.77 | [31 empty] | Всего по позиции
4 | ГЭСНм08-02-141-04 | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 24.29; 6: 1; 7: 24.29 | [25 empty] | Кабель до 35 кВ в готовых траншеях без покрытий, масса 1 м: свыше 3 до 6 кг
|  | Объем=2429 / 100 | [38 empty] | Объем=2429 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 423.6176; 12: 143695.33 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 17.44; 7: 423.6176; 10: 339.21; 12: 143695.33 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 71692.86 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 64.1256; 12: 26069.3 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 1.32; 7: 32.0628; 10: 1573.59; 12: 50453.7 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.32; 7: 32.0628; 10: 466.09; 12: 14944.15 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 3.97; 7: 96.4313; 10: 2.67; 12: 257.47 | [28 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.-ч | 3.97 |  | 96.4313 | 13.44 | 1.41 | 18.95 |  | 1827.37 | [28 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 1.32 |  | 32.0628 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 19154.32 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.32; 7: 32.0628; 10: 346.98; 12: 11125.15 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 15857.56 | [27 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 2.3318 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 134.55 | [28 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 08.3.07.01-0052 | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм |  |  |  | т | 0.001 |  | 0.02429 | 70310.45 | 0.87 | 61170.09 |  | 1485.82 | [28 empty] | Прокат стальной горячекатаный полосовой, марки стали Ст3сп, Ст3пс, размеры 50х5 мм
| 08.3.08.02-0058 | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм |  |  |  | т | 0.01 |  | 0.2429 | 70842.5 | 0.78 | 55257.15 |  | 13421.96 | [28 empty] | Уголок стальной горячекатаный равнополочный, марки стали Ст3сп, Ст3пс, ширина полок 35-56 мм, толщина полки 3-5 мм
| 14.4.02.04-0142 | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный |  |  |  | кг | 0.25 |  | 6.0725 | 79.88 | 1.37 | 109.44 |  | 664.57 | [28 empty] | Краска масляная МА-0115, мумия, сурик железный
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 0.0014574 | 82698.14 | 1.25 | 103372.68 |  | 150.66 | [28 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 257315.05 | [29 empty] | Итого прямые затраты
4.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 2873.91 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 169764.63 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 164671.69 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 86579.96 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21055.6; 12: 511440.61 | [31 empty] | Всего по позиции
5 | ФСБЦ-21.1.07.02-0099 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185-10000 |  |  |  | 1000 м | 2.4776 | 1 | 2.4776 | 1586243.72 | 0.86 | 1364169.6 |  | 3379839.32 | [25 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185-10000
|  | Объем=(2429*1,02) / 1000 | [38 empty] | Объем=(2429*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 3379839.32 | [31 empty] | Всего по позиции
6 | ГЭСНм08-02-167-09 | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 10; 6: 1; 7: 10 | [25 empty] | Муфта соединительная эпоксидная для 3-4-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение жил до 185 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 95.2; 12: 32292.79 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 9.52; 7: 95.2; 10: 339.21; 12: 32292.79 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 217.1 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.2; 12: 81.31 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.1; 10: 1573.59; 12: 157.36 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.1; 10: 466.09; 12: 46.61 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.1 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 59.74 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.1; 10: 346.98; 12: 34.7 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 7902.71 | [27 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0008 |  | 0.008 | 116448.72 | 1.16 | 135080.52 |  | 1080.64 | [28 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  |  | т | 2e-05 |  | 0.0002 | 81827.2 | 1.69 | 138287.97 |  | 27.66 | [28 empty] | Парафин нефтяной твердый Т-1
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.024 |  | 0.24 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 13.85 | [28 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 20.2.01.05-0013 | Гильзы кабельные медные 185 мм |  |  |  | 100 шт | 0.031 |  | 0.31 | 17782.75 | 1.23 | 21872.78 |  | 6780.56 | [28 empty] | Гильзы кабельные медные 185 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 40493.91 | [29 empty] | Итого прямые затраты
6.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 645.86 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 32374.1 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 31402.88 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 16510.79 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 8905.34; 12: 89053.44 | [31 empty] | Всего по позиции
7 | ФСБЦ-20.2.09.04-0010 | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-3х(150-240) мм2 |  |  |  | шт | 10 | 1 | 10 | 6140.95 | 1.52 | 9334.24 |  | 93342.4 | [25 empty] | Муфта термоусаживаемая соединительная для кабеля с полиэтиленовой или бумажной изоляцией на напряжение до 10 кВ, марка СТп-10-3х(150-240) мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 93342.4 | [31 empty] | Всего по позиции
8 | ГЭСНм08-02-165-08 | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2 |  |  |  | 4: шт; 5: 2; 6: 1; 7: 2 | [25 empty] | Муфта концевая эпоксидная для 3-жильного кабеля напряжением: до 10 кВ, сечение одной жилы до 185 мм2
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 15.32; 12: 5196.7 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 7.66; 7: 15.32; 10: 339.21; 12: 5196.7 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 26616.22 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.84; 12: 5982.21 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 1573.59; 12: 31.47 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 466.09; 12: 9.32 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.09-001 | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг |  |  |  | маш.-ч | 6.4 |  | 12.8 | 1472.34 | 1.41 | 2076 |  | 26572.8 | [28 empty] | Подъемники телескопические самоходные, рабочая высота 26 м, грузоподъемность 250 кг
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 6.4; 7: 12.8; 10: 466.09; 12: 5965.95 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.01 |  | 0.02 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 11.95 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.01; 7: 0.02; 10: 346.98; 12: 6.94 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 113.6 | [27 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0004 |  | 0.0008 | 116448.72 | 1.16 | 135080.52 |  | 108.06 | [28 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.01.05-0009 | Парафин нефтяной твердый Т-1 |  |  |  | т | 1e-05 |  | 2e-05 | 81827.2 | 1.69 | 138287.97 |  | 2.77 | [28 empty] | Парафин нефтяной твердый Т-1
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.024 |  | 0.048 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 2.77 | [28 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 37908.73 | [29 empty] | Итого прямые затраты
8.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 103.93 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 11178.91 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 10843.54 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 5701.24 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 27278.72; 12: 54557.44 | [31 empty] | Всего по позиции
9 | ФСБЦ-20.2.09.08-0027 | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 150-240 мм2 |  |  |  | шт | 2 | 1 | 2 | 2498.71 | 1.52 | 3798.04 |  | 7596.08 | [25 empty] | Муфта кабельная концевая с болтовыми наконечниками и комплектом пайки для присоединения заземления, термоусаживаемая внутренней установки на напряжение до 10 кВ для 3-х жильных кабелей с бумажной маслопропитанной изоляцией, сечением жил 150-240 мм2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 7596.08 | [31 empty] | Всего по позиции
10 | ГЭСНм08-02-143-06 | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х24 см |  |  |  | 4: 100 м; 5: 24.29; 6: 1; 7: 24.29 | [25 empty] | Покрытие кабеля, проложенного в траншее, плитами из полимернаполненных материалов в один ряд, расположенными вдоль кабельной линии: размером 48х24 см
|  | Объем=2429 / 100 | [38 empty] | Объем=2429 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 89.3872; 12: 25923.18 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-23 | Средний разряд работы 2,3 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 3.68; 7: 89.3872; 10: 290.01; 12: 25923.18 | [28 empty] | Средний разряд работы 2,3
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 4933.69 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.2586; 12: 2865.57 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.34 |  | 8.2586 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 4933.69 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.34; 7: 8.2586; 10: 346.98; 12: 2865.57 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 33722.44 | [29 empty] | Итого прямые затраты
10.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 518.46 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 28788.75 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 27925.09 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 14682.26 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 3163.78; 12: 76848.25 | [31 empty] | Всего по позиции
11 | ФСБЦ-20.2.02.07-1016 | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля, размеры 480х240 мм |  |  |  | шт | 5060 | 1 | 5060 | 55.03 | 1.31 | 72.09 |  | 364775.4 | [25 empty] | Плита из полимернаполненной композиции на основе волластонита для закрытия кабеля, размеры 480х240 мм
|  | Объем=2429/0,48 | [38 empty] | Объем=2429/0,48
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 364775.4 | [31 empty] | Всего по позиции
12 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 5.8296; 6: 1; 7: 5.8296 | [25 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(0,6*0,4*2429) / 100 | [38 empty] | Объем=(0,6*0,4*2429) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 515.9196; 12: 139602.68 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 515.9196; 10: 270.59; 12: 139602.68 | [28 empty] | Средний разряд работы 1,5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 139602.68 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 139602.68 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 124246.39 | [30 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 55841.07 | [30 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 54839.12; 12: 319690.14 | [31 empty] | Всего по позиции
13 | ГЭСН01-02-060-01 | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 2.9148; 6: 1; 7: 2.9148 | [25 empty] | Погрузка вручную неуплотненного грунта из штабелей и отвалов в транспортные средства, группа грунтов: 1
|  | Объем=(0,4*0,3*2429) / 100 | [38 empty] | Объем=(0,4*0,3*2429) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 156.1167; 12: 42243.61 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 53.56; 7: 156.1167; 10: 270.59; 12: 42243.61 | [28 empty] | Средний разряд работы 1,5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 42243.61 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 42243.61 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 37596.81 | [30 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 16897.44 | [30 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 33188.51; 12: 96737.86 | [31 empty] | Всего по позиции
14 | 02-15-1-01-0030 | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км |  |  |  | т | 510.09 | 1 | 510.09 |  |  | 264.26 |  | 134796.38 | [25 empty] | Перевозка грузов I класса автомобилями-самосвалами грузоподъемностью до 15 т по дорогам с усовершенствованным (асфальтобетонным, цементобетонным, железобетонным, обработанным органическим вяжущим) дорожным покрытием на расстояние 30 км
|  | Объем=0,4*0,3*2429*1,75 | [38 empty] | Объем=0,4*0,3*2429*1,75
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 134796.38 | [31 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 1 Траншея для кабеля : | [46 empty] | Итоги по разделу 1 Траншея для кабеля :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 5211308.25 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 812698.17 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 160052.17 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 67868.15 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 4035893.38 | [35 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 134796.38 | [35 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1421596.13 | [35 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 1286799.75 | [35 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 561921.29 | [35 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 500109.95 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 224768.51 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 134796.38 | [35 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 4986185.22 | [35 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 250776.88 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 160052.17 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 67868.15 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 4035893.38 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 309085.68 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 162508.96 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 880566.32 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 809195.63 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 387277.47 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 1 Траншея для кабеля |  |  |  | 12: 6407781.35 | [36 empty] | Всего по разделу 1 Траншея для кабеля
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2770,935688 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 180,1552 | [37 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 2. ГНБ | [38 empty] | Раздел 2. ГНБ
15 | ГЭСН01-02-057-02 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 5.12; 6: 1; 7: 5.12 | [25 empty] | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 2
|  | Объем=(2,0*2,0*2,0*64) / 100 | [38 empty] | Объем=(2,0*2,0*2,0*64) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 788.48; 12: 222540.6 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-20 | Средний разряд работы 2,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 154; 7: 788.48; 10: 282.24; 12: 222540.6 | [28 empty] | Средний разряд работы 2,0
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 222540.6 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 222540.6 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 198061.13 | [30 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 89016.24 | [30 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 99534.76; 12: 509617.97 | [31 empty] | Всего по позиции
16 | ГЭСН04-01-079-01 | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  |  | 4: шт; 5: 32; 6: 1; 7: 32 | [25 empty] | Монтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.64; 12: 2997.91 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.27; 7: 8.64; 10: 346.98; 12: 2997.91 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 52018 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 17.92; 12: 7145.96 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН |  |  |  | маш.-ч | 0.28 |  | 8.96 | 4758.67 | 1.22 | 5805.58 |  | 52018 | [28 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.56; 7: 17.92; 10: 398.77; 12: 7145.96 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 62161.87 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 10143.87 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 10752.5 | [30 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 4564.74 | [30 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2421.22; 12: 77479.11 | [31 empty] | Всего по позиции
17 | ГЭСН04-01-085-02 | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м |  |  |  | 4: м; 5: 1361; 6: 1; 7: 1361 | [25 empty] | Устройство закрытого подземного перехода методом ГНБ с поэтапным расширением скважины для полиэтиленовых труб в грунтах I-III группы установками с тяговым усилием 20 тс (200 кН): для труб Dу=225 мм длиной до 300 м
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1796.52; 12: 688480.36 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-47 | Средний разряд работы 4,7 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.32; 7: 1796.52; 10: 383.23; 12: 688480.36 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,7
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 6735622.56 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2931.594; 12: 1169538.81 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН |  |  |  | маш.-ч | 0.59 |  | 802.99 | 4758.67 | 1.22 | 5805.58 |  | 4661822.68 | [28 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.18; 7: 1605.98; 10: 398.77; 12: 640416.64 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.004; 7: 5.444; 10: 1573.59; 12: 8566.62 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.004; 7: 5.444; 10: 466.09; 12: 2537.39 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.07.06-001 | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3 |  |  |  | маш.-ч | 0.59 |  | 802.99 | 1459.28 | 1.21 | 1765.73 |  | 1417863.53 | [28 empty] | Комплексы бентонито-смесительные на базе автомобиля, объем бункера 14,5 м3
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 7: 802.99; 10: 398.77; 12: 320208.32 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.10.05-004 | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т |  |  |  | маш.-ч | 0.29 |  | 394.69 | 994.01 | 1.22 | 1212.69 |  | 478636.62 | [28 empty] | Трубоукладчики, номинальная грузоподъемность 6,3 т
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.29; 7: 394.69; 10: 398.77; 12: 157390.53 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
| 91.13.03-041 | Автоцистерны, объем 8 м3 |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 68.05; 10: 1391.92; 12: 94720.16 | [28 empty] | Автоцистерны, объем 8 м3
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.05; 7: 68.05; 10: 346.98; 12: 23611.99 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.19.01-001 | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3 |  |  |  | маш.-ч | 0.04 |  | 54.44 | 1002.48 | 1.3 | 1303.22 |  | 70947.3 | [28 empty] | Машины илососные, объем цистерны для ила до 7 м3
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.04; 7: 54.44; 10: 466.09; 12: 25373.94 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.19.12-081 | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.05; 7: 68.05; 10: 45.05; 12: 3065.65 | [28 empty] | Мотопомпы бензиновые, производительность 54 м3/ч, высота подъема 26 м, глубина всасывания 8 м
| 4 | М |  |  |  | 12: 100507.7 | [27 empty] | М
| 01.3.01.06-0034 | Смазка медно-графитовая |  |  |  | кг | 0.038 |  | 51.718 | 496.41 | 1.69 | 838.93 |  | 43387.78 | [28 empty] | Смазка медно-графитовая
| 01.3.05.23-0171 | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая |  |  |  | т | 0.00054 |  | 0.73494 | 30083.51 | 1.37 | 41214.41 |  | 30290.12 | [28 empty] | Сода кальцинированная (натрий углекислый) техническая
| 01.7.03.01-0001 | Вода |  |  |  | м3 | 0.69 |  | 939.09 | 35.71 | 0.8 | 28.57 |  | 26829.8 | [28 empty] | Вода
Н | 01.4.03.01 | Порошки бентонитовые |  |  |  | 4: кг; 5: 40.6; 7: 55256.6 | [38 empty] | Порошки бентонитовые
Н | 01.4.03.03 | Материалы для стабилизации буровых скважин |  |  |  | 4: т; 5: 0.00206; 7: 2.8037 | [38 empty] | Материалы для стабилизации буровых скважин
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 8694149.43 | [29 empty] | Итого прямые затраты
17.1 | ФСБЦ-01.4.03.01-0021 | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т |  |  |  | т | 0.0406 |  | 55.2566 | 15384.88 | 0.83 | 12769.45 |  | 705596.39 | [28 empty] | Порошок (глинопорошок) бентонитовый для приготовления буровых растворов, выход раствора 8,0-11,0 м3/т
17.2 | ФСБЦ-01.4.03.03-0011 | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3 |  |  |  | т | 0.00206 |  | 2.8037 | 409055.47 | 1.26 | 515409.89 |  | 1445034.09 | [28 empty] | Добавка порошкообразная на основе полиакриламида для обеспечения устойчивости грунтов глинистых, понижения трения и увеличения вязкости буровых растворов, массовая доля основного вещества в сухом состояние не менее 90 %, термостойкость +175 °C, плотность 1,25-1,45 г/см3
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 1858019.17 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 1969500.32 | [30 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 836108.63 | [30 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 10029.68; 12: 13650388.86 | [31 empty] | Всего по позиции
18 | ФСБЦ-24.4.01.03-0001 | Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN16, предельное усилие протяжки F42, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,1 мм |  |  |  | м | 2722 | 1 | 2722 |  |  | 948.12 |  | 2580782.64 | [25 empty] | Трубы полимерные гладкие трехслойные для прокладки кабельных линий до 500 кВ, внешний слой сигнальный, основной слой неокрашенный, внутренний слой с пониженным коэффициентом трения, термостойкость 95 °С, кольцевая жесткость SN16, предельное усилие протяжки F42, диаметр 110 мм, толщина стенки 6,1 мм
|  | Объем=1361*2 | [38 empty] | Объем=1361*2
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 2580782.64 | [31 empty] | Всего по позиции
19 | ГЭСНм08-02-148-04 | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 13.61; 6: 1; 7: 13.61 | [25 empty] | Кабель до 35 кВ в проложенных трубах, блоках и коробах, масса 1 м кабеля: до 6 кг
|  | Объем=1361 / 100 | [38 empty] | Объем=1361 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 313.5744; 12: 106367.57 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 23.04; 7: 313.5744; 10: 339.21; 12: 106367.57 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 7421.86 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 5.444; 12: 2213.18 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 2.722; 10: 1573.59; 12: 4283.31 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 2.722; 10: 466.09; 12: 1268.7 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 5.14; 7: 69.9554; 10: 2.67; 12: 186.78 | [28 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.-ч | 5.14 |  | 69.9554 | 13.44 | 1.41 | 18.95 |  | 1325.65 | [28 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 |  | 2.722 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 1626.12 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 2.722; 10: 346.98; 12: 944.48 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 10361.11 | [27 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.096 |  | 1.3066 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 75.39 | [28 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.5 |  | 6.805 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 10201.31 | [28 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 6e-05 |  | 0.0008166 | 82698.14 | 1.25 | 103372.68 |  | 84.41 | [28 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 126363.72 | [29 empty] | Итого прямые затраты
19.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 2127.35 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 108580.75 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 105323.33 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 55376.18 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 21248.39; 12: 289190.58 | [31 empty] | Всего по позиции
20 | ФСБЦ-21.1.07.02-0099 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185-10000 |  |  |  | 1000 м | 1.3882 | 1 | 1.3882 | 1586243.72 | 0.86 | 1364169.6 |  | 1893767.52 | [25 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185-10000
|  | Объем=(1361*1,02) / 1000 | [38 empty] | Объем=(1361*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 1893767.52 | [31 empty] | Всего по позиции
21 | ГЭСНм08-02-381-01 | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый |  |  |  | 4: 100 шт; 5: 0.32; 6: 1; 7: 0.32 | [25 empty] | Уплотнитель кабельного прохода термоусаживаемый
|  | Объем=32 / 100 | [38 empty] | Объем=32 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 49.9168; 12: 18595.62 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-02 | Рабочий 2 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.59; 7: 0.1888; 10: 282.24; 12: 53.29 | [28 empty] | Рабочий 2 разряда
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 77.7; 7: 24.864; 10: 346.98; 12: 8627.31 | [28 empty] | Рабочий 4 разряда
| 2-100-05 | Рабочий 5 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 77.7; 7: 24.864; 10: 398.77; 12: 9915.02 | [28 empty] | Рабочий 5 разряда
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 80.91 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.0512; 12: 17.77 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.16 |  | 0.0512 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 30.59 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.16; 7: 0.0512; 10: 346.98; 12: 17.77 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 91.17.04-091 | Горелки газовые инжекторные |  |  |  | маш.-ч | 17 |  | 5.44 | 7.52 | 1.23 | 9.25 |  | 50.32 | [28 empty] | Горелки газовые инжекторные
| 4 | М |  |  |  | 12: 9083.79 | [27 empty] | М
| 01.3.01.01-0001 | Бензин авиационный Б-70 |  |  |  | т | 0.0038 |  | 0.001216 | 116448.72 | 1.16 | 135080.52 |  | 164.26 | [28 empty] | Бензин авиационный Б-70
| 01.3.02.09-0022 | Пропан-бутан смесь техническая |  |  |  | кг | 30.6 |  | 9.792 | 41.38 | 1.39 | 57.52 |  | 563.24 | [28 empty] | Пропан-бутан смесь техническая
| 01.7.17.11-0013 | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая |  |  |  | м2 | 1 |  | 0.32 | 742.3 | 1.21 | 898.18 |  | 287.42 | [28 empty] | Шкурка шлифовальная на тканевой основе водостойкая
| 01.7.20.08-0051 | Ветошь хлопчатобумажная цветная |  |  |  | кг | 10 |  | 3.2 | 56.11 | 1.45 | 81.36 |  | 260.35 | [28 empty] | Ветошь хлопчатобумажная цветная
| 20.1.02.18-1100 | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм |  |  |  | 100 шт | 2 |  | 0.64 | 111.69 | 1.31 | 146.31 |  | 93.64 | [28 empty] | Хомуты-стяжки кабельные нейлоновые, размеры 4,8х300 мм
| 20.2.09.02-1033 | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм |  |  |  | шт | 100 |  | 32 | 184.04 | 1.31 | 241.09 |  | 7714.88 | [28 empty] | Уплотнитель кабельных проходов термоусаживаемый, диаметр растяжки 130 мм, диаметр после усадки 28 мм
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 27778.09 | [29 empty] | Итого прямые затраты
21.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 371.91 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 18613.39 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 18054.99 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 9492.83 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 174055.69; 12: 55697.82 | [31 empty] | Всего по позиции
22 | ГЭСНм08-02-155-01 | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой |  |  |  | 4: шт; 5: 32; 6: 1; 7: 32 | [25 empty] | Герметизация проходов при вводе кабелей во взрывоопасные помещения уплотнительной массой
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 12.16; 12: 4124.79 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.38; 7: 12.16; 10: 339.21; 12: 4124.79 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 4 | М |  |  |  | 12: 13803.68 | [27 empty] | М
| 01.1.01.09-0024 | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм |  |  |  | т | 6e-05 |  | 0.00192 | 305052.55 | 1.25 | 381315.69 |  | 732.13 | [28 empty] | Шнур асбестовый общего назначения ШАОН, диаметр 3-6 мм
| 01.7.07.29-0111 | Пакля смоляная пропитанная |  |  |  | кг | 0.15 |  | 4.8 | 92.95 | 1.21 | 112.47 |  | 539.86 | [28 empty] | Пакля смоляная пропитанная
| 01.7.07.29-0221 | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб |  |  |  | кг | 0.72 |  | 23.04 | 490.01 | 1.11 | 543.91 |  | 12531.69 | [28 empty] | Герметик для уплотнения кабельных вводов и муфт, герметизации резьбовых соединений газовых и водопроводных труб
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 17928.47 | [29 empty] | Итого прямые затраты
22.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 82.5 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 4124.79 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 4001.05 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 2103.64 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 753.61; 12: 24115.66 | [31 empty] | Всего по позиции
23 | ГЭСН04-01-080-01 | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН) |  |  |  | 4: шт; 5: 32; 6: 1; 7: 32 | [25 empty] | Демонтаж установки горизонтально направленного бурения: с тяговым усилием 20 тс (200 кН)
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 8.32; 12: 2886.87 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-40 | Средний разряд работы 4,0 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.26; 7: 8.32; 10: 346.98; 12: 2886.87 | [28 empty] | Средний разряд работы 4,0
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 48302.43 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 16.64; 12: 6635.53 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.04.02-031 | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН |  |  |  | маш.-ч | 0.26 |  | 8.32 | 4758.67 | 1.22 | 5805.58 |  | 48302.43 | [28 empty] | Установки направленного бурения для бестраншейной прокладки, тяговое усилие 200 кН
| 4-100-050 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.52; 7: 16.64; 10: 398.77; 12: 6635.53 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 57824.83 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 9522.4 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-004.0-1 | НР Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 106; 7: 106; 12: 10093.74 | [30 empty] | НР Скважины
| Пр/774-004.0 | СП Скважины |  |  |  | 4: %; 5: 45; 7: 45; 12: 4285.08 | [30 empty] | СП Скважины
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 2256.36; 12: 72203.65 | [31 empty] | Всего по позиции
24 | ГЭСН01-02-061-01 | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1 |  |  |  | 4: 100 м3; 5: 5.12; 6: 1; 7: 5.12 | [25 empty] | Засыпка вручную траншей, пазух котлованов и ям, группа грунтов: 1
|  | Объем=(2,0*2,0*2,0*64) / 100 | [38 empty] | Объем=(2,0*2,0*2,0*64) / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 453.12; 12: 122609.74 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-15 | Средний разряд работы 1,5 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 88.5; 7: 453.12; 10: 270.59; 12: 122609.74 | [28 empty] | Средний разряд работы 1,5
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 122609.74 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 122609.74 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-001.2-1 | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 89; 7: 89; 12: 109122.67 | [30 empty] | НР Земляные работы, выполняемые ручным способом
| Пр/774-001.2 | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом |  |  |  | 4: %; 5: 40; 7: 40; 12: 49043.9 | [30 empty] | СП Земляные работы, выполняемые ручным способом
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 54839.12; 12: 280776.31 | [31 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 2 ГНБ : | [46 empty] | Итоги по разделу 2 ГНБ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 15959119.15 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1168603.46 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 6843445.76 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1185551.25 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 6761518.68 | [35 empty] | Материалы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 17171248.54 | [35 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1039515.48 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 6835942.99 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1183320.3 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 4831920.82 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2297530.36 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 983018.59 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 2262771.58 | [35 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 129087.98 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 7502.77 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 2230.95 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 1929597.86 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 127379.37 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 66972.65 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 2354154.71 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 2424909.73 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1049991.24 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 2 ГНБ |  |  |  | 12: 19434020.12 | [36 empty] | Всего по разделу 2 ГНБ
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 3430,7312 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 2971,6492 | [37 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 3. Кабель в ВРУ | [38 empty] | Раздел 3. Кабель в ВРУ
25 | ГЭСНм08-02-147-04 | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг |  |  |  | 4: 100 м; 5: 0.1; 6: 1; 7: 0.1 | [25 empty] | Кабель до 35 кВ по установленным конструкциям и лоткам с креплением на поворотах и в конце трассы, масса 1 м кабеля: свыше 3 до 6 кг
|  | Объем=10 / 100 | [38 empty] | Объем=10 / 100
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 2.024; 12: 686.56 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 1-100-38 | Средний разряд работы 3,8 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 20.24; 7: 2.024; 10: 339.21; 12: 686.56 | [28 empty] | Средний разряд работы 3,8
| 2 | ЭМ |  |  |  | 12: 53.52 | [27 empty] | ЭМ
|  | ОТм(ЗТм) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 0.04; 12: 16.26 | [27 empty] | ОТм(ЗТм)
| 91.05.05-015 | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 0.2; 7: 0.02; 10: 1573.59; 12: 31.47 | [28 empty] | Краны на автомобильном ходу, грузоподъемность 16 т
| 4-100-060 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.02; 10: 466.09; 12: 9.32 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 6
| 91.06.01-003 | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т |  |  |  | 4: маш.-ч; 5: 4.67; 7: 0.467; 10: 2.67; 12: 1.25 | [28 empty] | Домкраты гидравлические, грузоподъемность 63-100 т
| 91.06.03-062 | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т) |  |  |  | маш.-ч | 4.67 |  | 0.467 | 13.44 | 1.41 | 18.95 |  | 8.85 | [28 empty] | Лебедки электрические тяговым усилием до 31,39 кН (3,2 т)
| 91.14.02-001 | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т |  |  |  | маш.-ч | 0.2 |  | 0.02 | 477.92 | 1.25 | 597.4 |  | 11.95 | [28 empty] | Автомобили бортовые, грузоподъемность до 5 т
| 4-100-040 | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4 |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.2; 7: 0.02; 10: 346.98; 12: 6.94 | [32 empty] | ОТм(Зтм) Средний разряд машинистов 4
| 4 | М |  |  |  | 12: 47.73 | [27 empty] | М
| 01.7.06.07-0002 | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм |  |  |  | 10 м | 0.245 |  | 0.0245 | 37.71 | 1.53 | 57.7 |  | 1.41 | [28 empty] | Ленты монтажные из пластмассы для бандажирования проводов, скрепляются пластмассовыми кнопками, ширина 10 мм
| 01.7.15.14-0165 | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм |  |  |  | т | 0.00011 |  | 1.1e-05 | 99190.96 | 1.28 | 126964.43 |  | 1.4 | [28 empty] | Шурупы самонарезающие стальные с полукруглой головкой и прямым шлицем, остроконечные, диаметр 4 мм, длина 40 мм
| 10.3.02.03-0011 | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30 |  |  |  | кг | 0.25 |  | 0.025 | 931.11 | 1.61 | 1499.09 |  | 37.48 | [28 empty] | Припои оловянно-свинцовые бессурьмянистые, марка ПОС30
| 14.4.03.03-0002 | Лак битумный БТ-123 |  |  |  | т | 0.00072 |  | 7.2e-05 | 82698.14 | 1.25 | 103372.68 |  | 7.44 | [28 empty] | Лак битумный БТ-123
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 804.07 | [29 empty] | Итого прямые затраты
25.1 | 421/пр_2020_п.75_пп.а | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы |  |  |  | 4: %; 5: 2; 7: 2; 12: 13.73 | [33 empty] | Вспомогательные ненормируемые материальные ресурсы
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 702.82 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-049.3-1 | НР Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 97; 7: 97; 12: 681.74 | [30 empty] | НР Электротехнические установки на других объектах
| Пр/774-049.3 | СП Электротехнические установки на других объектах |  |  |  | 4: %; 5: 51; 7: 51; 12: 358.44 | [30 empty] | СП Электротехнические установки на других объектах
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 18579.8; 12: 1857.98 | [31 empty] | Всего по позиции
26 | ФСБЦ-21.1.07.02-0099 | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185-10000 |  |  |  | 1000 м | 0.0102 | 1 | 0.0102 | 1586243.72 | 0.86 | 1364169.6 |  | 13914.53 | [25 empty] | Кабель силовой с алюминиевыми жилами ААБл 3х185-10000
|  | Объем=(10*1,02) / 1000 | [38 empty] | Объем=(10*1,02) / 1000
|  | Всего по позиции |  |  |  | 12: 13914.53 | [31 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 3 Кабель в ВРУ : | [46 empty] | Итоги по разделу 3 Кабель в ВРУ :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 14732.33 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 686.56 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 53.52 | [35 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 16.26 | [35 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 13975.99 | [35 empty] | Материалы
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 15772.51 | [35 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 686.56 | [35 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 53.52 | [35 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 16.26 | [35 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 13975.99 | [35 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 681.74 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 358.44 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 702.82 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 681.74 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 358.44 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 3 Кабель в ВРУ |  |  |  | 12: 15772.51 | [36 empty] | Всего по разделу 3 Кабель в ВРУ
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 2,024 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 0,04 | [37 empty] | Затраты труда машинистов
Раздел 4. Пуско-наладочные работы | [38 empty] | Раздел 4. Пуско-наладочные работы
27 | ГЭСНп01-12-027-01 | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ |  |  |  | 4: испытание; 5: 1; 6: 1; 7: 1 | [25 empty] | Испытание кабеля силового длиной до 500 м напряжением: до 10 кВ
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 4.86; 12: 2003.87 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 1.94; 7: 1.94; 10: 346.98; 12: 673.14 | [28 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 2.92; 7: 2.92; 10: 455.73; 12: 1330.73 | [28 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 2003.87 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 2003.87 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 1482.86 | [30 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 721.39 | [30 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 4208.12; 12: 4208.12 | [31 empty] | Всего по позиции
28 | ГЭСНп01-12-027-04 | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01 |  |  |  | 4: 500 м кабеля; 5: 6.6; 6: 1; 7: 6.6 | [25 empty] | За каждые последующие 500 м испытания силового кабеля напряжением: до 10 кВ добавлять к норме 01-12-027-01
|  | Объем=(3800-500) / 500 | [38 empty] | Объем=(3800-500) / 500
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 9.57; 12: 3945.04 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-04 | Рабочий 4 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.58; 7: 3.828; 10: 346.98; 12: 1328.24 | [28 empty] | Рабочий 4 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.87; 7: 5.742; 10: 455.73; 12: 2616.8 | [28 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 3945.04 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 3945.04 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 2919.33 | [30 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 1420.21 | [30 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1255.24; 12: 8284.58 | [31 empty] | Всего по позиции
29 | ГЭСНп01-11-024-02 | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | [37 empty] | Фазировка электрической линии или трансформатора с сетью напряжением: свыше 1 кВ | bar: 4 to 7
| 1 | ОТ(ЗТ) |  |  |  | 4: чел.-ч; 7: 1.62; 12: 746.67 | [27 empty] | ОТ(ЗТ)
| 2-100-06 | Рабочий 6 разряда |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 10: 466.09; 12: 377.53 | [28 empty] | Рабочий 6 разряда
| 3-200-03 | Инженер III категории |  |  |  | 4: чел.-ч; 5: 0.81; 7: 0.81; 10: 455.73; 12: 369.14 | [28 empty] | Инженер III категории
|  | Итого прямые затраты |  |  |  | 12: 746.67 | [29 empty] | Итого прямые затраты
|  | ФОТ |  |  |  | 12: 746.67 | [30 empty] | ФОТ
| Пр/812-083.0-1 | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 74; 7: 74; 12: 552.54 | [30 empty] | НР Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
| Пр/774-083.0 | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20% |  |  |  | 4: %; 5: 36; 7: 36; 12: 268.8 | [30 empty] | СП Пусконаладочные работы: 'вхолостую' - 80%, 'под нагрузкой' - 20%
|  | Всего по позиции |  |  |  | 10: 1568.01; 12: 1568.01 | [31 empty] | Всего по позиции
|  | Итоги по разделу 4 Пуско-наладочные работы : | [46 empty] | Итоги по разделу 4 Пуско-наладочные работы :
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 6695.58 | [35 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 6695.58 | [35 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 14060.71 | [35 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 14060.71 | [35 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 6695.58 | [35 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4954.73 | [35 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2410.4 | [35 empty] | сметная прибыль
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 6695.58 | [35 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 4954.73 | [35 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 2410.4 | [35 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Всего по разделу 4 Пуско-наладочные работы |  |  |  | 12: 14060.71 | [36 empty] | Всего по разделу 4 Пуско-наладочные работы
|  | справочно: | [47 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 16,05 | [37 empty] | Затраты труда рабочих
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 11248.56 | [35 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.1.1 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 4620.9 | [35 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 6627.66 | [35 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 2812.15 | [35 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [47 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.1.1 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 1155.23 | [35 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 1656.92 | [35 empty] | Электротехнические устройства
|  | Итоги по смете: | [51 empty] | Итоги по смете:
|  | Всего прямые затраты (справочно) |  |  |  | 12: 21191855.31 | [40 empty] | Всего прямые затраты (справочно)
|  | в том числе: | [52 empty] | в том числе:
|  | Оплата труда рабочих |  |  |  | 12: 1988683.77 | [40 empty] | Оплата труда рабочих
|  | Эксплуатация машин |  |  |  | 12: 7003551.45 | [40 empty] | Эксплуатация машин
|  | Оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1253435.66 | [40 empty] | Оплата труда машинистов (Отм)
|  | Материалы |  |  |  | 12: 10811388.05 | [40 empty] | Материалы
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 134796.38 | [40 empty] | Перевозка
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 18592844.67 | [40 empty] | Строительные работы
|  | Строительные работы |  |  |  | 12: 18458048.29 | [40 empty] | Строительные работы
|  | в том числе: | [52 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 1601436.77 | [40 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 6835942.99 | [40 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 1183320.3 | [40 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 4831920.82 | [40 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 2797640.31 | [40 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 1207787.1 | [40 empty] | сметная прибыль
|  | Перевозка |  |  |  | 12: 134796.38 | [40 empty] | Перевозка
|  | Монтажные работы |  |  |  | 12: 7264729.31 | [40 empty] | Монтажные работы
|  | в том числе: | [52 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 380551.42 | [40 empty] | оплата труда
|  | эксплуатация машин и механизмов |  |  |  | 12: 167608.46 | [40 empty] | эксплуатация машин и механизмов
|  | оплата труда машинистов (Отм) |  |  |  | 12: 70115.36 | [40 empty] | оплата труда машинистов (Отм)
|  | материалы |  |  |  | 12: 5979467.23 | [40 empty] | материалы
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 437146.79 | [40 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 229840.05 | [40 empty] | сметная прибыль
|  | Прочие затраты |  |  |  | 12: 14060.71 | [40 empty] | Прочие затраты
|  | Пусконаладочные работы |  |  |  | 12: 14060.71 | [40 empty] | Пусконаладочные работы
|  | в том числе: | [52 empty] | в том числе:
|  | оплата труда |  |  |  | 12: 6695.58 | [40 empty] | оплата труда
|  | накладные расходы |  |  |  | 12: 4954.73 | [40 empty] | накладные расходы
|  | сметная прибыль |  |  |  | 12: 2410.4 | [40 empty] | сметная прибыль
|  | Всего |  |  |  | 12: 25871634.69 | [41 empty] | Всего
|  | Всего ФОТ (справочно) |  |  |  | 12: 3242119.43 | [40 empty] | Всего ФОТ (справочно)
|  | Всего накладные расходы (справочно) |  |  |  | 12: 3239741.83 | [40 empty] | Всего накладные расходы (справочно)
|  | Всего сметная прибыль (справочно) |  |  |  | 12: 1440037.55 | [40 empty] | Всего сметная прибыль (справочно)
|  | Непредвиденные затраты 3% |  |  |  | 12: 776149.04 | [40 empty] | Непредвиденные затраты 3%
|  | Всего с непредвиденными |  |  |  | 12: 26647783.73 | [41 empty] | Всего с непредвиденными
|  | Индекс-дефлятор на 2027г. 1,053*1,022=1,076 7,6% |  |  |  | 12: 2025231.56 | [40 empty] | Индекс-дефлятор на 2027г. 1,053*1,022=1,076 7,6%
|  | Всего с учетом доп. работ и затрат |  |  |  | 12: 28673015.29 | [41 empty] | Всего с учетом доп. работ и затрат
|  | НДС 20% |  |  |  | 12: 5734603.06 | [40 empty] | НДС 20%
|  | ВСЕГО по смете |  |  |  | 12: 34407618.35 | [41 empty] | ВСЕГО по смете
|  | справочно: | [52 empty] | справочно:
|  | Затраты труда рабочих |  |  |  | 7: 6219,740888 | [42 empty] | Затраты труда рабочих
|  | Затраты труда машинистов |  |  |  | 7: 3151,8444 | [42 empty] | Затраты труда машинистов
|  | ПНР "вхолостую" |  |  |  | 12: 11248.56 | [40 empty] | ПНР "вхолостую"
|  | в том числе: | [52 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.1.1 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 4620.9 | [40 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.6 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 6627.66 | [40 empty] | Электротехнические устройства
|  | ПНР "под нагрузкой" |  |  |  | 12: 2812.15 | [40 empty] | ПНР "под нагрузкой"
|  | в том числе: | [52 empty] | в том числе:
| 421/пр_2020_прил.8_т._п.1.1 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 1155.23 | [40 empty] | Электротехнические устройства
| 421/пр_2020_прил.8_п.1_гр.7 | Электротехнические устройства |  |  |  | 12: 1656.92 | [40 empty] | Электротехнические устройства
| Составил: | инженер-сметчик |  |  |  | 5: (Грушина А.В) | [43 empty] | инженер-сметчик | (Грушина А.В)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
| Проверил: | Начальник производственно-эксплуатационной службы |  |  |  | 5: (Картузов Р.В.) | [45 empty] | Начальник производственно-эксплуатационной службы | (Картузов Р.В.)
[должность, подпись (инициалы, фамилия)]
1. Зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 10 сентября 2019 г., регистрационный № 55869), с изменениями, внесенными приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации от 20 февраля 2021 г. № 79/пр (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 9 августа 2021 г., регистрационный № 64577)
² Под прочими затратами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктом 184 Методики.
³ Под прочими работами понимаются затраты, учитываемые в соответствии с пунктами 122-128 Методики.