## КЛ-6кВ
УТВЕРЖДАЮ | [6 empty] | СОГЛАСОВАНО
Директор филиала "Волго-Вятский" | [6 empty] | ___________________//
АО "Оборонэнерго"
___________________// Ю.П. Варгузин | [6 empty] | "____" _____________ 202_ г.
"____" _____________ 202_г.
Укрупненный сметный расчет
Реконструкция кабельной линии 6 кВ ф.608 от ПС «Северная» до РП-34 (бух.: Кабель 6 кВ АСБ 3х240+1х95) инв.№864023557, расположенной по адресу: г.Смоленск, в/г 7, в/ч 21350-13 для нужд филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»
(наименование объекта)
На основании приказа об утверждении УНЦ №10 от 17.01.2019 г.
№ п/п | Наименование работ | Обоснование цены | Ед. изм. | Кол-во, км | Цена за единицу, руб. | Стоимость работ, руб. |  | публ. 28.09.2022 (Инвестиции в основной капитал)
[8 empty] | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |  | 106.8 | 105.6 | 104.9 | 114.6 | 107 | 105.3 | 104.8 | 104.6
1 | Устройство траншеи КЛ и восстановление благоустройства по трассе, с учетом восстановления газонов (напряжение 6-15кВ, одна цепь) | УНЦ Б2-02-3 | 1 км трассы | 1.7425 | 2320000 | 4042600
2 | КЛ (с алюминиевой жилой), сечение жилы 240 мм2, напряжение 10 кВ | УНЦ К1-08-2 | 1 км | 2.1204 | 3055000 | 6477822
3 | Кабельное сооружение с трубами, диаметр трубы 90-140мм | УНЦ Н4-01 | 1 км | 0.4992 | 1556000 | 776755.2
4 | Выполнение специального перехода кабельной линии методом ГНБ, количество труб -2, диаметр трубы 90-140мм | УНЦ Н1-03 | 1 км | 0.3579 | 23088000 | 8263195.2
Итого прямые затраты по смете в ценах 01.01.2018г. | [5 empty] | 19560372.4
Итого с коэффициентом перехода (пересчета) от базового УНЦ электрических сетей (за исключением ВЛ) к уровню УНЦ электрических сетей субъектов Российской Федерации (Смоленская область) Ц1-69-7 (к табл.К,Н) - 1,01 | [5 empty] | 19715550.124
Индекс-дефлятор на 2019 год (1,068) (публ.28.09.2022,прил.7 стр Инвестиции в основной капитал) | [5 empty] | 1.068
Итого с дефлятором на 2019 год | [5 empty] | 21056207.5324
НДС 20% | [5 empty] | 4211241.5065
Итого с НДС | [5 empty] | 25267449.0389
2024
Индекс-дефлятор на 2023 (1,068*1,056*1,049*1,139*1,059) (публ.28.09.2022, прил.7 стр.Инвестиции в основной капитал) | [5 empty] | 1.427
Итого с дефлятором на 2023 год | [5 empty] | 28134090.0269
НДС 20% | [5 empty] | 5626818.0054
Итого с НДС | [5 empty] | 33760908.0323
Составил: | ведущий инженер-сметчик планово-экономического отдела |  |  | ___________________ Филиппова А.Н.
Проверил: | заместитель директора по экономике и финансам |  |  | ___________________ Завьялов А.М.
Проверил: | первый заместитель директора -главный инженер |  |  | ___________________Баранов О.В.