## ЗТП Центральная котельная
Наименование предприятия:
ООО Электросеть - Смоленск
Адрес: Гагаринский р-н, с. Карманово
Ведомственная принадлежность:
ООО Электросеть - Смоленск
П Р О Т О К О Л (первичный)
записей показаний электросчетчиков КТП "Центральная котельная"
за 16.12.2020
I. Результаты замеров
Время записи, часы | Источник электроснабжения __ПС 35/10 "Карманово"___________ № питающей линии ВЛ-1017 | [5 empty] | Источник электроснабжения __ПС 35/10 "Карманово"___________ № питающей линии ВЛ-1018
| Активный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _23955761_ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _23955761_ |  |  | Активный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _24423970_ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _24423970_
| Т-ры тока _________600/5__ а. Коэф. ТТ ___120______ Т-ры напряжения _-_ в. Коэф. ТН __-_____ | [5 empty] | Т-ры тока _________600/5__ а. Коэф. ТТ ___120______ Т-ры напряжения _-_ в. Коэф. ТН __-_____
| Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 120 |  |  | Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 120
| показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч)
0-00 | 2635.96 | х | х | 1585.32 | х | х | 6987.72 | х | х | 5673.31 | х | х
1-00 | 2635.97 | 0.01 | 1.2 | 1585.32 | 0 | 0 | 6988.04 | 0.32 | 38.4 | 5673.61 | 0.3 | 36
2-00 | 2635.97 | 0 | 0 | 1585.33 | 0.01 | 1.2 | 6988.36 | 0.32 | 38.4 | 5673.92 | 0.31 | 37.2
3-00 | 2635.98 | 0.01 | 1.2 | 1585.33 | 0 | 0 | 6988.68 | 0.32 | 38.4 | 5674.21 | 0.29 | 34.8
4-00 | 2635.98 | 0 | 0 | 1585.33 | 0 | 0 | 6989 | 0.32 | 38.4 | 5674.5 | 0.29 | 34.8
5-00 | 2635.99 | 0.01 | 1.2 | 1585.33 | 0 | 0 | 6989.32 | 0.32 | 38.4 | 5674.79 | 0.29 | 34.8
6-00 | 2635.99 | 0 | 0 | 1585.34 | 0.01 | 1.2 | 6989.65 | 0.33 | 39.6 | 5675.09 | 0.3 | 36
7-00 | 2635.99 | 0 | 0 | 1585.34 | 0 | 0 | 6989.99 | 0.34 | 40.8 | 5675.38 | 0.29 | 34.8
8-00 | 2635.99 | 0 | 0 | 1585.34 | 0 | 0 | 6990.31 | 0.32 | 38.4 | 5675.65 | 0.27 | 32.4
9-00 | 2635.99 | 0 | 0 | 1585.34 | 0 | 0 | 6990.62 | 0.31 | 37.2 | 5675.92 | 0.27 | 32.4
10-00 | 2635.99 | 0 | 0 | 1585.34 | 0 | 0 | 6990.94 | 0.32 | 38.4 | 5676.19 | 0.27 | 32.4
11-00 | 2636 | 0.01 | 1.2 | 1585.34 | 0 | 0 | 6991.25 | 0.31 | 37.2 | 5676.45 | 0.26 | 31.2
12-00 | 2636 | 0 | 0 | 1585.34 | 0 | 0 | 6991.56 | 0.31 | 37.2 | 5676.72 | 0.27 | 32.4
13-00 | 2636 | 0 | 0 | 1585.34 | 0 | 0 | 6991.86 | 0.3 | 36 | 5677 | 0.28 | 33.6
14-00 | 2636 | 0 | 0 | 1585.34 | 0 | 0 | 6992.17 | 0.31 | 37.2 | 5677.27 | 0.27 | 32.4
15-00 | 2636 | 0 | 0 | 1585.34 | 0 | 0 | 6992.48 | 0.31 | 37.2 | 5677.54 | 0.27 | 32.4
16-00 | 2636 | 0 | 0 | 1585.34 | 0 | 0 | 6992.79 | 0.31 | 37.2 | 5677.81 | 0.27 | 32.4
17-00 | 2636.01 | 0.01 | 1.2 | 1585.34 | 0 | 0 | 6993.11 | 0.32 | 38.4 | 5678.09 | 0.28 | 33.6
18-00 | 2636.01 | 0 | 0 | 1585.34 | 0 | 0 | 6993.44 | 0.33 | 39.6 | 5678.38 | 0.29 | 34.8
19-00 | 2636.02 | 0.01 | 1.2 | 1585.34 | 0 | 0 | 6993.78 | 0.34 | 40.8 | 5678.67 | 0.29 | 34.8
20-00 | 2636.02 | 0 | 0 | 1585.34 | 0 | 0 | 6994.11 | 0.33 | 39.6 | 5678.95 | 0.28 | 33.6
21-00 | 2636.03 | 0.01 | 1.2 | 1585.35 | 0.01 | 1.2 | 6994.43 | 0.32 | 38.4 | 5679.23 | 0.28 | 33.6
22-00 | 2636.03 | 0 | 0 | 1585.35 | 0 | 0 | 6994.75 | 0.32 | 38.4 | 5679.51 | 0.28 | 33.6
23-00 | 2636.03 | 0 | 0 | 1585.35 | 0 | 0 | 6995.07 | 0.32 | 38.4 | 5679.8 | 0.29 | 34.8
24-00 | 2636.04 | 0.01 | 1.2 | 1585.35 | 0 | 0 | 6995.36 | 0.29 | 34.8 | 5680.05 | 0.25 | 30
Итого за сутки | 37.75 | 0.08 | 9.6 | 22.27 | 0.03 | 3.6 |  | 7.64 | 916.8 |  | 6.74 | 808.8