## ВЛ 1017
Наименование предприятия:
ООО Электросеть - Смоленск
Адрес: Гагаринский р-н, с. Карманово
Ведомственная принадлежность:
ООО Электросеть - Смоленск
П Р О Т О К О Л (первичный)
записей показаний электросчетчиков ВЛ 10 кВ № 1017
за 16.12.2020
I. Результаты замеров
Время записи, часы | Источник электроснабжения __ПС 35/10 кВ "Карманово"
| Активный счётчик СЭТ 4 ТМ-03М № _812181390_ |  |  | Реактивный счётчик СЭТ 4 ТМ-03М № _812181390_
Т-ры тока _________100/5__ а. Коэф. ТТ ___20______ Т-ры напряжения 10000/100_-_ в. Коэф. ТН _100_____
| Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 2000
| показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч)
0-00 | 612.35 | х | х | 344.27 | х | х
1-00 | 612.42 | 0.07 | 140 | 344.29 | 0.02 | 40
2-00 | 612.48 | 0.06 | 120 | 344.32 | 0.03 | 60
3-00 | 612.54 | 0.06 | 120 | 344.34 | 0.02 | 40
4-00 | 612.6 | 0.06 | 120 | 344.37 | 0.03 | 60
5-00 | 612.66 | 0.06 | 120 | 344.39 | 0.02 | 40
6-00 | 612.73 | 0.07 | 140 | 344.41 | 0.02 | 40
7-00 | 612.79 | 0.06 | 120 | 344.44 | 0.03 | 60
8-00 | 612.86 | 0.07 | 140 | 344.46 | 0.02 | 40
9-00 | 612.92 | 0.06 | 120 | 344.48 | 0.02 | 40
10-00 | 613 | 0.08 | 160 | 344.52 | 0.04 | 80
11-00 | 613.07 | 0.07 | 140 | 344.56 | 0.04 | 80
12-00 | 613.13 | 0.06 | 120 | 344.59 | 0.03 | 60
13-00 | 613.2 | 0.07 | 140 | 344.61 | 0.02 | 40
14-00 | 613.26 | 0.06 | 120 | 344.63 | 0.02 | 40
15-00 | 613.32 | 0.06 | 120 | 344.65 | 0.02 | 40
16-00 | 613.38 | 0.06 | 120 | 344.68 | 0.03 | 60
17-00 | 613.45 | 0.07 | 140 | 344.7 | 0.02 | 40
18-00 | 613.52 | 0.07 | 140 | 344.72 | 0.02 | 40
19-00 | 613.6 | 0.08 | 160 | 344.75 | 0.03 | 60
20-00 | 613.67 | 0.07 | 140 | 344.77 | 0.02 | 40
21-00 | 613.74 | 0.07 | 140 | 344.79 | 0.02 | 40
22-00 | 613.8 | 0.06 | 120 | 344.82 | 0.03 | 60
23-00 | 613.87 | 0.07 | 140 | 344.84 | 0.02 | 40
24-00 | 613.93 | 0.06 | 120 | 344.87 | 0.03 | 60
Итого за сутки |  | 1.58 | 3160 |  | 0.6 | 1200