## КТП№15 Соццентр
Наименование предприятия:
ООО Электросеть - Смоленск
Адрес: Гагаринский р-н, д. Дубинино
Ведомственная принадлежность:
ООО Электросеть - Смоленск
П Р О Т О К О Л (первичный)
записей показаний электросчетчиков КТП № 15 "Соццентр"
за 16.12.2020
I. Результаты замеров
Время записи, часы | Источник электроснабжения __ПС 35/10 кВ "Дружба"___________ № питающей линии ВЛ-1006
| Активный счётчик Меркурий 230 ART-03 PRIDN № _24476195_ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _24476195_
Т-ры тока _________600/5__ а. Коэф. ТТ ___120______ Т-ры напряжения _-_ в. Коэф. ТН __-_____
| Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 120
| показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч)
0-00 | 16664.46 | х | х | 1633.56 | х | х
1-00 | 16665.15 | 0.69 | 82.8 | 1633.59 | 0.03 | 3.6
2-00 | 16665.82 | 0.67 | 80.4 | 1633.62 | 0.03 | 3.6
3-00 | 16666.45 | 0.63 | 75.6 | 1633.65 | 0.03 | 3.6
4-00 | 16667.11 | 0.66 | 79.2 | 1633.68 | 0.03 | 3.6
5-00 | 16667.86 | 0.75 | 90 | 1633.72 | 0.04 | 4.8
6-00 | 16668.59 | 0.73 | 87.6 | 1633.75 | 0.03 | 3.6
7-00 | 16669.25 | 0.66 | 79.2 | 1633.79 | 0.04 | 4.8
8-00 | 16669.91 | 0.66 | 79.2 | 1633.82 | 0.03 | 3.6
9-00 | 16670.56 | 0.65 | 78 | 1633.84 | 0.02 | 2.4
10-00 | 16671.18 | 0.62 | 74.4 | 1633.87 | 0.03 | 3.6
11-00 | 16671.77 | 0.59 | 70.8 | 1633.9 | 0.03 | 3.6
12-00 | 16672.37 | 0.6 | 72 | 1633.93 | 0.03 | 3.6
13-00 | 16672.96 | 0.59 | 70.8 | 1633.96 | 0.03 | 3.6
14-00 | 16673.54 | 0.58 | 69.6 | 1634 | 0.04 | 4.8
15-00 | 16674.13 | 0.59 | 70.8 | 1634.03 | 0.03 | 3.6
16-00 | 16674.74 | 0.61 | 73.2 | 1634.07 | 0.04 | 4.8
17-00 | 16675.38 | 0.64 | 76.8 | 1634.1 | 0.03 | 3.6
18-00 | 16676.04 | 0.66 | 79.2 | 1634.14 | 0.04 | 4.8
19-00 | 16676.71 | 0.67 | 80.4 | 1634.17 | 0.03 | 3.6
20-00 | 16677.36 | 0.65 | 78 | 1634.21 | 0.04 | 4.8
21-00 | 16677.95 | 0.59 | 70.8 | 1634.24 | 0.03 | 3.6
22-00 | 16678.63 | 0.68 | 81.6 | 1634.27 | 0.03 | 3.6
23-00 | 16679.28 | 0.65 | 78 | 1634.31 | 0.04 | 4.8
24-00 | 16679.95 | 0.67 | 80.4 | 1634.34 | 0.03 | 3.6
Итого за сутки |  | 15.49 | 1858.8 |  | 0.78 | 93.6