## БКТП Жилой поселок
Наименование предприятия:
ООО Электросеть - Смоленск
Адрес: Гагаринский р-н, с. Карманово
Ведомственная принадлежность:
ООО Электросеть - Смоленск
П Р О Т О К О Л (первичный)
записей показаний электросчетчиков БКТП "Жилой поселок"
за 16.12.2020
I. Результаты замеров
Время записи, часы | Источник электроснабжения __ПС "Карманово"___________ № питающей линии ВЛ-1001 ПС "Карманово" | [5 empty] | Источник электроснабжения __ПС "Карманово"___________ № питающей линии ВЛ-1002 ПС "Карманово"
| Активный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _23957700_ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _23957700_ |  |  | Активный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _23955743_ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _23955743_
| Т-ры тока _________1000/5__ а. Коэф. ТТ ___200______ Т-ры напряжения _-_ в. Коэф. ТН __-_____ | [5 empty] | Т-ры тока _________1000/5__ а. Коэф. ТТ ___200______ Т-ры напряжения _-_ в. Коэф. ТН __-_____
| Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 200 |  |  | Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 200
| показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч)
0-00 | 15453.75 | х | х | 5963.7 | х | х | 6728.64 | х | х | 3014.45 | х | х
1-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6729.11 | 0.47 | 94 | 3014.64 | 0.19 | 38
2-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6729.55 | 0.44 | 88 | 3014.83 | 0.19 | 38
3-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6729.97 | 0.42 | 84 | 3015.02 | 0.19 | 38
4-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6730.36 | 0.39 | 78 | 3015.19 | 0.17 | 34
5-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6730.76 | 0.4 | 80 | 3015.37 | 0.18 | 36
6-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6731.15 | 0.39 | 78 | 3015.54 | 0.17 | 34
7-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6731.7 | 0.55 | 110 | 3015.8 | 0.26 | 52
8-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6732.35 | 0.65 | 130 | 3016.12 | 0.32 | 64
9-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6732.98 | 0.63 | 126 | 3016.43 | 0.31 | 62
10-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6733.58 | 0.6 | 120 | 3016.72 | 0.29 | 58
11-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6734.18 | 0.6 | 120 | 3017.02 | 0.3 | 60
12-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6734.71 | 0.53 | 106 | 3017.26 | 0.24 | 48
13-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6735.18 | 0.47 | 94 | 3017.44 | 0.18 | 36
14-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6735.63 | 0.45 | 90 | 3017.62 | 0.18 | 36
15-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6736.07 | 0.44 | 88 | 3017.79 | 0.17 | 34
16-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6736.54 | 0.47 | 94 | 3017.96 | 0.17 | 34
17-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6737.24 | 0.7 | 140 | 3018.29 | 0.33 | 66
18-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6738.04 | 0.8 | 160 | 3018.65 | 0.36 | 72
19-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6738.86 | 0.82 | 164 | 3019 | 0.35 | 70 | 70
20-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6739.71 | 0.85 | 170 | 3019.37 | 0.37 | 74
21-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6740.51 | 0.8 | 160 | 3019.71 | 0.34 | 68
22-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6741.15 | 0.64 | 128 | 3019.92 | 0.21 | 42
23-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6741.71 | 0.56 | 112 | 3020.12 | 0.2 | 40
24-00 | 15453.75 | 0 | 0 | 5963.7 | 0 | 0 | 6742.21 | 0.5 | 100 | 3020.31 | 0.19 | 38
Итого за сутки |  | 0 | 0 |  | 0 | 0 |  | 13.57 | 2714 |  | 5.86 | 1172