## КТП 63 ФГУ
Время записи, часы | Источник электроснабжения __ПС 35/10 кВ "Карманово"___________ № питающей линии ВЛ-1016
| Активный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _24424184_ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _24424184_
Т-ры тока _________100/5__ а. Коэф. ТТ ___20______ Т-ры напряжения _-_ в. Коэф. ТН __-_____
| Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 20
| показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч)
0-00 | 16780.91 | х | х | 3129.45 | х | х
1-00 | 16781.34 | 0.43 | 8.6 | 3129.57 | 0.12 | 2.4
2-00 | 16781.76 | 0.42 | 8.4 | 3129.67 | 0.1 | 2
3-00 | 16782.18 | 0.42 | 8.4 | 3129.78 | 0.11 | 2.2
4-00 | 16782.6 | 0.42 | 8.4 | 3129.89 | 0.11 | 2.2
5-00 | 16783.02 | 0.42 | 8.4 | 3130 | 0.11 | 2.2
6-00 | 16783.48 | 0.46 | 9.2 | 3130.11 | 0.11 | 2.2
7-00 | 16784.18 | 0.7 | 14 | 3130.13 | 0.02 | 0.4
8-00 | 16784.73 | 0.55 | 11 | 3130.22 | 0.09 | 1.8
9-00 | 16785.33 | 0.6 | 12 | 3130.31 | 0.09 | 1.8
10-00 | 16785.93 | 0.6 | 12 | 3130.38 | 0.07 | 1.4
11-00 | 16786.48 | 0.55 | 11 | 3130.44 | 0.06 | 1.2
12-00 | 16787.08 | 0.6 | 12 | 3130.51 | 0.07 | 1.4
13-00 | 16787.66 | 0.58 | 11.6 | 3130.61 | 0.1 | 2
14-00 | 16788.27 | 0.61 | 12.2 | 3130.7 | 0.09 | 1.8
15-00 | 16788.88 | 0.61 | 12.2 | 3130.79 | 0.09 | 1.8
16-00 | 16789.58 | 0.7 | 14 | 3130.87 | 0.08 | 1.6
17-00 | 16790.26 | 0.68 | 13.6 | 3130.95 | 0.08 | 1.6
18-00 | 16790.82 | 0.56 | 11.2 | 3131.03 | 0.08 | 1.6
19-00 | 16791.3 | 0.48 | 9.6 | 3131.14 | 0.11 | 2.2
20-00 | 16791.85 | 0.55 | 11 | 3131.24 | 0.1 | 2
21-00 | 16792.48 | 0.63 | 12.6 | 3131.35 | 0.11 | 2.2
22-00 | 16793.04 | 0.56 | 11.2 | 3131.46 | 0.11 | 2.2
23-00 | 16793.51 | 0.47 | 9.4 | 3131.58 | 0.12 | 2.4
24-00 | 16793.95 | 0.44 | 8.8 | 3131.68 | 0.1 | 2
Итого за сутки |  | 13.04 | 260.8 |  | 2.23 | 44.6
Сведения о трансформаторах, высоковольтных электродвигателях и статических конденсаторах
Трансформаторы силовые |  |  |  |  | Высоковольтные электродвигатели 6-10 кВ |  |  |  | Статические конденсаторы
рабочие |  |  | резервные |  | рабочие |  | резервные |  | рабочие |  | резервные
шт. | кВА |  | шт. | кВА | шт. | кВт | шт. | кВт | высоковольтные 6-10 кВ (кВар) |  | низковольтные 0,38 кВ (кВар)
[9 empty] | уст. | раб. | уст. | раб.
1 | 63
М.П. Гл. инженер ________________________ Гл. энергетик ________________________ Расчеты и записи произвел ________________________ (подпись) (подпись) (подпись)

## БКТП Жилой поселок
Наименование предприятия:
ООО Электросеть - Смоленск
Адрес: Гагаринский р-н, с Карманово
Ведомственная принадлежность:
ООО Электросеть - Смоленск
П Р О Т О К О Л (первичный)
записей показаний электросчетчиков БКТП 10/0.4 "Жилой поселок" ул. Молодежная, Солнечная
за 16.12.2020
I. Результаты замеров
Время записи, часы | Источник электроснабжения __ПС "Карманово"___________ № питающей линии ВЛ-1002 ПС "Карманово"
| Активный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _23955743_ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _23955743_
Т-ры тока _________1000/5__ а. Коэф. ТТ ___200______ Т-ры напряжения _-_ в. Коэф. ТН __-_____
| Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 200
| показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч)
0-00 | 6728.64 | х | х | 3014.45 | х | х
1-00 | 6729.11 | 0.47 | 94 | 3014.64 | 0.19 | 38
2-00 | 6729.55 | 0.44 | 88 | 3014.83 | 0.19 | 38
3-00 | 6729.97 | 0.42 | 84 | 3015.02 | 0.19 | 38
4-00 | 6730.36 | 0.39 | 78 | 3015.19 | 0.17 | 34
5-00 | 6730.76 | 0.4 | 80 | 3015.37 | 0.18 | 36
6-00 | 6731.15 | 0.39 | 78 | 3015.54 | 0.17 | 34
7-00 | 6731.7 | 0.55 | 110 | 3015.8 | 0.26 | 52
8-00 | 6732.35 | 0.65 | 130 | 3016.12 | 0.32 | 64
9-00 | 6732.98 | 0.63 | 126 | 3016.43 | 0.31 | 62
10-00 | 6733.58 | 0.6 | 120 | 3016.72 | 0.29 | 58
11-00 | 6734.18 | 0.6 | 120 | 3017.02 | 0.3 | 60
12-00 | 6734.71 | 0.53 | 106 | 3017.26 | 0.24 | 48
13-00 | 6735.18 | 0.47 | 94 | 3017.44 | 0.18 | 36
14-00 | 6735.63 | 0.45 | 90 | 3017.62 | 0.18 | 36
15-00 | 6736.07 | 0.44 | 88 | 3017.79 | 0.17 | 34
16-00 | 6736.54 | 0.47 | 94 | 3017.96 | 0.17 | 34
17-00 | 6737.24 | 0.7 | 140 | 3018.29 | 0.33 | 66
18-00 | 6738.04 | 0.8 | 160 | 3018.65 | 0.36 | 72
19-00 | 6738.86 | 0.82 | 164 | 3019 | 0.35 | 70
20-00 | 6739.71 | 0.85 | 170 | 3019.37 | 0.37 | 74
21-00 | 6740.51 | 0.8 | 160 | 3019.71 | 0.34 | 68
22-00 | 6741.15 | 0.64 | 128 | 3019.92 | 0.21 | 42
23-00 | 6741.71 | 0.56 | 112 | 3020.12 | 0.2 | 40
24-00 | 6742.21 | 0.5 | 100 | 3020.31 | 0.19 | 38
Итого за сутки |  | 13.57 | 2714 |  | 5.86 | 1172