## КТП 63 ФГУ
Наименование предприятия:
ООО Электросеть - Смоленск
Адрес: Гагаринский р-н, с. Карманово
Ведомственная принадлежность:
ООО Электросеть - Смоленск
П Р О Т О К О Л (первичный)
записей показаний электросчетчиков КТП "ФГУ"
за 16.12.2020
I. Результаты замеров
Время записи, часы | Источник электроснабжения __ПС 35/10 кВ "Карманово"___________ № питающей линии ВЛ-1016
| Активный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _24424184_ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _24424184_
Т-ры тока _________100/5__ а. Коэф. ТТ ___20______ Т-ры напряжения _-_ в. Коэф. ТН __-_____
| Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 20
| показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч)
0-00 | 20079.21 | х | х | 3636 | х | х
1-00 | 20079.63 | 0.42 | 8.4 | 3636 | 0 | 0
2-00 | 20080.04 | 0.41 | 8.2 | 3636 | 0 | 0
3-00 | 20080.44 | 0.4 | 8 | 3636 | 0 | 0
4-00 | 20080.83 | 0.39 | 7.8 | 3636 | 0 | 0
5-00 | 20081.28 | 0.45 | 9 | 3636.01 | 0.01 | 0.2
6-00 | 20081.92 | 0.64 | 12.8 | 3636.01 | 0 | 0
7-00 | 20082.71 | 0.79 | 15.8 | 3636.01 | 0 | 0
8-00 | 20083.33 | 0.62 | 12.4 | 3636.01 | 0 | 0
9-00 | 20083.96 | 0.63 | 12.6 | 3636.01 | 0 | 0
10-00 | 20084.44 | 0.48 | 9.6 | 3636.01 | 0 | 0
11-00 | 20084.88 | 0.44 | 8.8 | 3636.05 | 0.04 | 0.8
12-00 | 20085.31 | 0.43 | 8.6 | 3636.06 | 0.01 | 0.2
13-00 | 20085.75 | 0.44 | 8.8 | 3636.06 | 0 | 0
14-00 | 20086.22 | 0.47 | 9.4 | 3636.06 | 0 | 0
15-00 | 20086.72 | 0.5 | 10 | 3636.08 | 0.02 | 0.4
16-00 | 20087.23 | 0.51 | 10.2 | 3636.1 | 0.02 | 0.4
17-00 | 20087.71 | 0.48 | 9.6 | 3636.11 | 0.01 | 0.2
18-00 | 20088.17 | 0.46 | 9.2 | 3636.11 | 0 | 0
19-00 | 20088.64 | 0.47 | 9.4 | 3636.11 | 0 | 0
20-00 | 20089.09 | 0.45 | 9 | 3636.11 | 0 | 0
21-00 | 20089.6 | 0.51 | 10.2 | 3636.11 | 0 | 0
22-00 | 20090.06 | 0.46 | 9.2 | 3636.11 | 0 | 0
23-00 | 20090.49 | 0.43 | 8.6 | 3636.11 | 0 | 0
24-00 | 20090.89 | 0.4 | 8 | 3636.12 | 0.01 | 0.2
Итого за сутки |  | 11.68 | 233.6 |  | 0.12 | 2.4