## КТП Дивизион милиции
Наименование предприятия:
ООО Электросеть - Смоленск
Адрес: Гагаринский р-н, с. Карманово
Ведомственная принадлежность:
ООО Электросеть - Смоленск
П Р О Т О К О Л (первичный)
записей показаний электросчетчиков КТП "Дивизион милиции"
за 16.12.2020
I. Результаты замеров
Время записи, часы | Источник электроснабжения __ПС 35/10 "Карманово"___________ № питающей линии ВЛ-1017 | [5 empty] | Источник электроснабжения __ПС 35/10 "Карманово"___________ № питающей линии ВЛ-1017
| Активный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _24424145_ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _224424145_ |  |  | Активный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _24412236_ |  |  | Реактивный счётчик Меркурий 230 ART-00 PRIDN № _24412236_
| Т-ры тока _________300/5__ а. Коэф. ТТ ___60______ Т-ры напряжения _-_ в. Коэф. ТН __-_____ | [5 empty] | Т-ры тока _________400/5__ а. Коэф. ТТ ___80______ Т-ры напряжения _-_ в. Коэф. ТН __-_____
| Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 60 |  |  | Расчётн. коэфф. = КТТ * КТН = |  |  | 80
| показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход акт. эл. эн. за час (кВт*ч) | показание счетчика | разность показаний | расход реакт. эл. эн. за час (кВар*ч)
0-00 | 17571.52 | х | х | 2388.11 | х | х | 5065.29 | х | х | 3004.82 | х | х
1-00 | 17571.94 | 0.42 | 25.2 | 2388.15 | 0.04 | 2.4 | 5065.36 | 0.07 | 5.6 | 3004.87 | 0.05 | 4
2-00 | 17572.35 | 0.41 | 24.6 | 2388.2 | 0.05 | 3 | 5065.41 | 0.05 | 4 | 3004.92 | 0.05 | 4
3-00 | 17572.76 | 0.41 | 24.6 | 2388.24 | 0.04 | 2.4 | 5065.48 | 0.07 | 5.6 | 3004.97 | 0.05 | 4
4-00 | 17573.15 | 0.39 | 23.4 | 2388.28 | 0.04 | 2.4 | 5065.54 | 0.06 | 4.8 | 3005.02 | 0.05 | 4
5-00 | 17573.56 | 0.41 | 24.6 | 2388.32 | 0.04 | 2.4 | 5065.6 | 0.06 | 4.8 | 3005.07 | 0.05 | 4
6-00 | 17574 | 0.44 | 26.4 | 2388.36 | 0.04 | 2.4 | 5065.67 | 0.07 | 5.6 | 3005.12 | 0.05 | 4
7-00 | 17574.49 | 0.49 | 29.4 | 2388.41 | 0.05 | 3 | 5065.76 | 0.09 | 7.2 | 3005.17 | 0.05 | 4
8-00 | 17574.98 | 0.49 | 29.4 | 2388.45 | 0.04 | 2.4 | 5065.85 | 0.09 | 7.2 | 3005.22 | 0.05 | 4
9-00 | 17575.49 | 0.51 | 30.6 | 2388.49 | 0.04 | 2.4 | 5065.94 | 0.09 | 7.2 | 3005.28 | 0.06 | 4.8
10-00 | 17575.98 | 0.49 | 29.4 | 2388.53 | 0.04 | 2.4 | 5066.01 | 0.07 | 5.6 | 3005.32 | 0.04 | 3.2
11-00 | 17576.45 | 0.47 | 28.2 | 2388.57 | 0.04 | 2.4 | 5066.07 | 0.06 | 4.8 | 3005.35 | 0.03 | 2.4
12-00 | 17576.92 | 0.47 | 28.2 | 2388.61 | 0.04 | 2.4 | 5066.16 | 0.09 | 7.2 | 3005.38 | 0.03 | 2.4
13-00 | 17577.36 | 0.44 | 26.4 | 2388.65 | 0.04 | 2.4 | 5066.25 | 0.09 | 7.2 | 3005.42 | 0.04 | 3.2
14-00 | 17577.85 | 0.49 | 29.4 | 2388.69 | 0.04 | 2.4 | 5066.33 | 0.08 | 6.4 | 3005.45 | 0.03 | 2.4
15-00 | 17578.26 | 0.41 | 24.6 | 2388.74 | 0.05 | 3 | 5066.42 | 0.09 | 7.2 | 3005.48 | 0.03 | 2.4
16-00 | 17578.74 | 0.48 | 28.8 | 2388.78 | 0.04 | 2.4 | 5066.51 | 0.09 | 7.2 | 3005.52 | 0.04 | 3.2
17-00 | 17579.3 | 0.56 | 33.6 | 2388.83 | 0.05 | 3 | 5066.64 | 0.13 | 10.4 | 3005.57 | 0.05 | 4
18-00 | 17579.85 | 0.55 | 33 | 2388.89 | 0.06 | 3.6 | 5066.77 | 0.13 | 10.4 | 3005.63 | 0.06 | 4.8
19-00 | 17580.36 | 0.51 | 30.6 | 2388.95 | 0.06 | 3.6 | 5066.87 | 0.1 | 8 | 3005.69 | 0.06 | 4.8
20-00 | 17580.92 | 0.56 | 33.6 | 2389.01 | 0.06 | 3.6 | 5067 | 0.13 | 10.4 | 3005.75 | 0.06 | 4.8
21-00 | 17581.5 | 0.58 | 34.8 | 2389.06 | 0.05 | 3 | 5067.11 | 0.11 | 8.8 | 3005.81 | 0.06 | 4.8
22-00 | 17582.02 | 0.52 | 31.2 | 2389.11 | 0.05 | 3 | 5067.19 | 0.08 | 6.4 | 3005.86 | 0.05 | 4
23-00 | 17582.51 | 0.49 | 29.4 | 2389.16 | 0.05 | 3 | 5067.28 | 0.09 | 7.2 | 3005.91 | 0.05 | 4
24-00 | 17582.98 | 0.47 | 28.2 | 2389.2 | 0.04 | 2.4 | 5067.35 | 0.07 | 5.6 | 3005.97 | 0.06 | 4.8
Итого за сутки | 37.75 | 11.46 | 687.6 | 22.27 | 1.09 | 65.4 |  | 2.06 | 164.8 |  | 1.15 | 92