## ПЗ
Пояснительная записка
Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма
Объект расположен на территории Российской Федерации, |  |  |  | Смоленская область
Сметная документация выполнена в отраслевой сметно-нормативной базе ОАО "Российские железные дороги" ОСНБЖ-2001_ИЗ,И4, внесенной в федеральный реестр сметных нормативов (п.2 реестра, по состоянию на 01.01.2022г)
Сводный сметный расчет стоимости строительства составлен в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г, в соответствии с Методикой определения стоимости строительной продукции на территории Российской Федерации, утвержденной Приказом Минстроя РФ №421/пр от 04.08.2020г, и Порядком определения стоимости строительства объектов инфраструктуры железнодорожного транспорта и других объектов ОАО "РЖД" с применением отраслевой сметно-нормативной базы ОСНБЖ-2001 (Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г.)
с пересчетом в текущие цены на: |  |  |  | IV кв. 2023г.
Распоряжение ОАО "РЖД" |  | №3291/р от 25.12.2023г. |  | СМР = | поэлементные индексы
|  |  |  | СМР (СС) = | 8.07
|  |  |  | Прочие = | 9.24
|  |  |  | ПНР= | 29.82
|  |  |  | Оборудование = | 5.87
|  |  |  | Проектные = | 5.67
|  |  |  | Изыскательские = | 5.7
Исходными данными для составления смет являются: комплект чертежей, ведомости объемов работ, пояснительная записка.
Сметные расчеты составлены в базовых ценах на 01.01.2000г.
При составлении смет использовались:
« Отраслевые единичные расценки на монтаж оборудования (ОЕРЖм-2001)»,
«Отраслевые сметные цены на материалы, изделия и конструкции (ОССЦЖ-2001)»,
«Отраслевые отпускные цены на оборудование (ОСОЦЖо-2001 от 09.12.2021г. №2779/р)».
« Отраслевые единичные расценки на строительные и специальные строительные работы (ОЕРЖ-2001)» ,
«Отраслевые сметные цены на перевозки грузов (ОССПЖ-2001)»,
«Отраслевые единичные расценки на пусконаладочные работы (ОЕРЖп-2001)».
Сметная прибыль принята согласно Методике по разработке и применению нормативов сметной прибыли при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 11 декабря 2020 г. № 774/пр.
Нормы накладных расходов приняты согласно Методике по разработке и применению нормативов накладных расходов при определении сметной стоимости строительства, реконструкции, капитального ремонта, сноса объектов капитального строительства, утвержденной приказом Минстроя России от 21 декабря 2020 г. № 812/пр.
Величина процентов по временным зданиям и сооружениям принята по «Сборнику сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений»
ГСН 81-05-01-2001 п.3.4 |  |  |  |  | 2,5% * 0,8
Дополнительные затраты, связанные с производством работ в зимнее время, определены расчетом на основании «Методики определения доп. затрат при пр-ве работ в зимнее время от 25.05.2021 №325/пр»
температурная зона – |  |  | III | поправочный коэффициент |  | = | 1
Дополнительные затраты, на временные здания и сооружения, определены расчетом на основании «Сборника сметных норм затрат на строительство временных зданий и сооружений» (Методика определения затрат на ВЗиС от 12.06.2020г)
| Поправочный коэффициент на реконструкцию = |  | 0.8 | Приложение 1 | п.39.2 | = | 2.5
Норматив затрат на содержание службы заказчика принят согласно:
Распоряжение ОАО "РЖД" №1879р от 25.09.2007г |  |  |  | и равен в % = | 2.2 |  | % от итогов глав 1-9 и главы 12
Лимит средств, предусмотренных на авторский надзор, - 0,2% от итогов глав 1-9 согласно Распоряжению ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. Приложение 3 п.96 и п.173 Приказа Минстроя №421/пр от 04.08.2020г.
Резерв средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3,0% принят согласно Распоряжению ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. Приложение 3 и п.179 Приказа Минстроя №421/пр от 04.08.2020г. для объектов капитального строительства производственного назначения.
Сметная стоимость строительства в ценах на 2000 год
составляет |  | 3806.67 |  | тыс. руб.
в том числе:
СМР – |  | 989.63 |  | тыс. руб.
Оборудование – |  | 2491.86 |  | тыс. руб.
Прочие – |  | 325.18 |  | тыс. руб.
Сметная стоимость строительства в текущих ценах на IV кв. 2023г. без НДС
составляет |  | 27367.04 |  | тыс. руб.
в том числе:
СМР – |  | 10091.02 |  | тыс. руб.
Оборудование – |  | 14627.24 |  | тыс. руб.
Прочие – |  | 2648.78 |  | тыс. руб.
|  | Составила инженер- сметчик: |  |  | 0

## Сводный сметный расчет
Форма № 1
Заказчик:
(наименование организации)
"Утвержден" « »_____________202__ г.
| Сводный сметный расчет в сумме в ценах 2000г. |  | 3806.67 | тыс.руб.
| В том числе возвратных сумм |  | 2.78 | тыс.руб.
| Сводный сметный расчет в сумме (без НДС) в ценах IV кв. 2023г. |  | 27367.04 | тыс.руб.
| В том числе возвратных сумм |  | 166.3 | тыс.руб.
(ссылка на документ об утверждении)
« »_____________202__ г.
СВОДНЫЙ СМЕТНЫЙ РАСЧЕТ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА)
Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма
(наименование стройки)
Составлен в ценах по состоянию на 01.01.2000 г. с пересчётом на IV кв. 2023г. | [5 empty] | Проект:
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб. |  |  |  | Общая сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Глава 1. Подготовка территории строительства
| ЛСР 00-01-0-00-01 | Электроснабжение. (Работы по дендрологии) | 74.27 | 0 | 0 |  | 74.27
| ЛСР 00-01-0-00-02р | Смета № 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-01-0-00-03р | Смета № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-01-0-00-04р | Смета № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главе 1 "Подготовка территории строительства" |  | 74.27 | 0 | 0 |  | 74.27
Глава 2. Основные объекты строительства
| ЛСР 00-02-7-00-01и1 | Конструктивно-строительные решения. ОРУ 110кВ Модульные здания | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-02и1 | Релейная защита и автоматика ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-03и1 | Системы ВЧ-связи | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-04и1 | Система сбора и передачи информации | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-05и1 | Противоаварийная автоматика | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-06и1 | Система организации оперативного питания | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-07 | Электротехнические решения. ОРУ 110 кВ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-08и1 | Электроснабжение. Кабельный журнал | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-09и1 | Генеральный план | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-16и1 | Управление и оперативная блокировка разъединителей 110 кВ | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главе 2 "Основные объекты строительства" |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
| ЛСР 00-03-0-00-01р | Смета № 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-03-0-00-02р | Смета № 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-03-0-00-03р | Смета № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-03-0-00-04р | Смета № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-03-0-00-05р | Смета № 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главе 3 "Объекты подсобного и обслуживающего назначения" |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
| ЛСР 00-04-0-00-01 | Участок Милятинский завод - Занозная (82 км 9 пк – 99 км 7 пк). Двухцепная ВЛ ПЭ/ДЦ 10 кВ. Замена провода линии ПЭ на СИП 16,8 км | 691.59 | 158.55 | 2419.28 |  | 3269.42
| ЛСР 00-04-0-00-02р | Смета № 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-04-0-00-03р | Смета № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-04-0-00-04р | Смета № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-04-0-00-05р | Смета № 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главе 4 "Объекты энергетического хозяйства" |  | 691.59 | 158.55 | 2419.28 |  | 3269.42
|  | Итого по Главам 1-4 | 765.86 | 158.55 | 2419.28 |  | 3343.69
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
| ЛСР 00-05-2-00-01и1 | Подвеска волоконно-оптического кабеля связи | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-05-2-00-02и1 | Сети связи | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-05-2-00-03р | Смета № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-05-2-00-04р | Смета № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-05-2-00-05р | Смета № 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главе 5 "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
| ЛСР 00-06-2-00-01р | Смета № 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-06-2-00-02р | Смета № 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-06-2-00-03р | Смета № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-06-2-00-04р | Смета № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-06-2-00-05р | Смета № 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главе 6 "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| ЛСР 00-07-0-00-01р | Смета № 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-07-0-00-02р | Смета № 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-07-0-00-03р | Смета № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-07-0-00-04р | Смета № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-07-0-00-05р | Смета № 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главе 7 "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  | Итого по Главам 1-7 | 765.86 | 158.55 | 2419.28 |  | 3343.69
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. п.3.10.1.1 (Методика определения затрат на ВЗиС от 12.06.2020г., прил.1 п.39.2) | Временные здания и сооружения -Линейные объекты. Воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4 – 35 кВ: 2,5*0,8 =2% | 15.32 | 3.17 |  |  | 18.49
| ЛСР 00-08-0-00-01р | Смета № 1
| ЛСР 00-08-0-00-02р | Смета № 2
| ЛСР 00-08-0-00-03р | Смета № 3
| ЛСР 00-08-0-00-04р | Смета № 4
| ЛСР 00-08-0-00-05р | Смета № 5
|  | Возврат материалов от временных зданий и сооружений -15% | 2.3 | 0.48 |  |  | 2.78
| Итого по Главе 8 "Временные здания и сооружения" |  | 15.32 | 3.17 |  |  | 18.49
|  | Итого по Главам 1-8 | 781.18 | 161.72 | 2419.28 |  | 3362.18
Глава 9. Прочие работы и затраты
| Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. п.3.10.2.1; Методика определения доп. затрат при пр-ве работ в зимнее время от 25.05.2021 №325/пр" прил. 1, п. 50, прил.4 п.57 | Производство работ в зимнее время- III температурная зона) 1,9*1= 1,9% | 14.84 | 3.07 |  |  | 17.91
| Методика определения доп. затрат при пр-ве работ в зимнее время от 25.05.2021 №325/пр, табл.2 | Снегоборьба -% (III температурная зона) от итога гл.1-8 | 0 |  |  |  | 0
| ЛСР 00-09-0-00р-01 | Электроснабжение. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 11.57 | 11.57
| ЛСР 00-09-0-00р-02и1 | Электротехнические решения. ОРУ 110 кВ. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 0 | 0
| ЛСР 00-09-0-00р-03и1 | Электроснабжение. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 0 | 0
| ЛСР 00-09-0-00р-04и1 | Противоаварийная автоматика. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 0 | 0
| ЛСР 00-09-0-00р-05и1 | Система организации оперативного питания. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 0 | 0
| ЛСР 00-09-0-00р-06и1 | Система сбора и передачи информации. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 0 | 0
| ЛСР 00-09-0-00-07и1 | Пусконаладочные работы "вхолостую" Сети связи |  |  |  | 0 | 0
| ЛСР 00-09-0-00-08и1 | Пусконаладочные работы "вхолостую" Регистратор аварийных событий |  |  |  | 0 | 0
| ЛСР 00-09-0-00-13и1 | Пусконаладочные работы "вхолостую" Управление и оперативная блокировка разъединителей 110 кВ |  |  |  | 0 | 0
| Сметный расчет (прил.1) | Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта, выполнения обязательств в гарантийный срок, возврата авансового платежа, тендерной банковской гарантии |  |  |  | 0 | 0
| Сметный расчет (прил.2) | Страховая премия |  |  |  | 0 | 0
| Сметный расчет (прил.3) | Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом |  |  |  | 0 | 0
| Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. п.3.10.3 | Затраты на перевозку рабочих автомобильным транспортом -0,18% |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 9 "Прочие работы и затраты" |  | 14.84 | 3.07 | 0 | 11.57 | 29.48
|  | Итого по Главам 1-9 | 796.02 | 164.79 | 2419.28 | 11.57 | 3391.66
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
| Распоряжение ОАО "РЖД" №1220р от 14.05.15г. Прил. 3 п.94. Расп. ОАО "РЖД" №1879р от 25.09.07г. | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия- 2,2% от итогов глав 1-9 и главы 12) |  |  |  | 79.56 | 79.56
| Итого по Главе 10 "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 79.56 | 79.56
|  | Итого по Главам 1-10 | 796.02 | 164.79 | 2419.28 | 91.13 | 3471.22
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
| Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. Прил. 3 п.96 (п.173 Приказа Минстроя №421/пр от 04.08.2020г.) | Авторский надзор - 0,2% от итогов глав 1-9 |  |  |  | 6.78 | 6.78
| Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. Прил. 3 п.96 Сводная смета на ПИР | Проектные работы = 1469,57: 5,67: 1,19 |  |  |  | 217.8 | 217.8
|  | Изыскательские работы = : 5,7: 1,266 |  |  |  | 0 | 0
| Итого по Главе 12 "Проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 224.58 | 224.58
|  | Итого по Главам 1-12 | 796.02 | 164.79 | 2419.28 | 315.71 | 3695.8
| Расп. ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. Прил.3 (п.179 Приказа Минстроя №421/пр от 04.08.2020г. для объектов кап.стр-ва производственного назначения). | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3% | 23.88 | 4.94 | 72.58 | 9.47 | 110.87
|  | Всего по сводному расчету в ценах на 01.01.2000 г. | 819.9 | 169.73 | 2491.86 | 325.18 | 3806.67
|  | Возвратные суммы (справочно) | 2.3 | 0.48 |  |  | 2.78
| Индексы изменения сметной стоимости согласно ведомости пересчёта в текущие цены | Всего по сводному расчету в текущих ценах на IV кв. 2023г. | 7684.89 | 2406.13 | 14627.24 | 2648.78 | 27367.04
К=поэлементные индексы |  | Индексы изменения сметной стоимости строительно-монтажных работ | 7684.89 | 2406.13 |  |  | 10091.02 | 1,4,1,6 | пункт расп. СМР
Кср= | 5.87 | Индексы изменения сметной стоимости оборудования |  |  | 14627.24 |  | 14627.24 | 6.1 | пункт расп. ПНР
Кср= | 8.59 | Индексы изменения сметной стоимости прочих (перевозки) |  |  |  | 0 | 0
Кср= | 29.82 | Индексы изменения сметной стоимости пусконаладочных работ |  |  |  | 355.37 | 355.37
Кср= | 9.24 | Индексы изменения сметной стоимости прочих работ и затрат (гр. 7 гл.10) |  |  |  | 732.61 | 732.61
Кср= 1,19* | 5.67 | Индексы изменения сметной стоимости проектных работ и авторского надзора |  |  |  | 1560.8 | 1560.8
Кср= 1,266* | 5.7 | Индексы изменения сметной стоимости изыскательских работ |  |  |  | 0 | 0
|  | Возвратные суммы без НДС (справочно) | 98.36 | 67.94 |  |  | 166.3
|  | Затраты, связанные с уплатой налога на добавленную стоимость 20% | 1536.98 | 481.23 | 2925.45 | 529.76 | 5473.42
|  | Всего по сводному расчету в текущих ценах на IV кв. 2023г. | 9221.87 | 2887.36 | 17552.69 | 3178.54 | 32840.46
|  | Возвратные суммы с НДС (справочно) | 116.06 | 80.17 |  |  | 196.23
|  | Главный инженер проекта: |  |  | 0
(должность, подпись, расшифровка)
Заказчик: ______________________________
(должность, подпись, расшифровка)
М.П.

## Ведом.расчета тек.ст-сти
[17 empty] | Форма №3 |  | пункт | величина
ВЕДОМОСТЬ РАСЧЕТА ТЕКУЩЕЙ СТОИМОСТИ СТРОИТЕЛЬСТВА (ОРИЕНТИРОВОЧНЫЙ) | [17 empty] | Временные: | п.39.1 | 3.3 | Линейные объекты. Воздушные линии эл. передачи 35 кВ и выше
[19 empty] | п.22 | 3.9 | Трансформаторные подстанции 35 кВ и выше и прочие объекты энергетического строительства =
Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма | [18 empty] | п.39.2 | 2.5 | Линейные объекты. Воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4 – 35 кВ:
[19 empty] | п.33 | 4.8 | Электрификация, сети связи, сигнализации, централизации, блокировки, системы управления движением на железнодорожных линиях.
№ пп | Номера сметных расчетов и смет | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость на 01.01.2000 г., тыс. руб. |  |  |  |  | Индексы изменения сметной стоимости на IV кв. 2023г. Распоряжение ОАО РЖД №3291/р от 25.12.2023г. |  |  |  |  | Сметная стоимость в текущих ценах на IV кв. 2023г., тыс. руб. |  |  |  |  | IV кв. 2023г. | №3291/р от 25.12.2023г.
|  |  | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | Всего | пункт расп. | СМР | оборудование | ПНР | Прочие затраты | строитель- ных работ | монтажных работ | оборудования, мебели, инвентаря | прочих затрат | Всего |  | п.34 | 3.7 | Линейные объекты. Развитие ЖД узлов, станций, линий (усиление отдельных участков и ЖД направлений) и другие виды строительства на эксплуатируемой сети.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  | Смоленская область
Глава 1. Подготовка территории строительства
| ЛСР 00-01-0-00-01 | Электроснабжение. (Работы по дендрологии) | 74.27 | 0 | 0 |  | 74.27 | 1,1,1 |  |  |  |  | 1079.96 | 0 | 0 |  | 1079.96
| ЛСР 00-01-0-00-02р | Смета № 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,1,1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-01-0-00-03р | Смета № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,1,1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-01-0-00-04р | Смета № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,1,1 | 0 | 0 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главе 1 "Подготовка территории строительства" |  | 74.27 | 0 | 0 |  | 74.27 | [5 empty] | 1079.96 | 0 | 0 |  | 1079.96
Глава 2. Основные объекты строительства
| ЛСР 00-02-7-00-01и1 | Конструктивно-строительные решения. ОРУ 110кВ Модульные здания | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-02и1 | Релейная защита и автоматика ВЛ 110 кВ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-03и1 | Системы ВЧ-связи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-04и1 | Система сбора и передачи информации | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-05и1 | Противоаварийная автоматика | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-06и1 | Система организации оперативного питания | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-07 | Электротехнические решения. ОРУ 110 кВ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-08и1 | Электроснабжение. Кабельный журнал | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-09и1 | Генеральный план | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-10 | Схемы электрических соединений | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-11и1 | Регистратор аварийных событий | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-12и1 | Дифференциальная защита шин 110 кВ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-13 | Автоматика выключателей в цепи трансформаторов Т-1, Т-2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-14и1 | Релейная защита и автоматика ШСВ 110 кВ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-15 | Цепи ТН 110 кВ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-02-7-00-16и1 | Управление и оперативная блокировка разъединителей 110 кВ | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главе 2 "Основные объекты строительства" |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Глава 3. Объекты подсобного и обслуживающего назначения
| ЛСР 00-03-0-00-01р | Смета № 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-03-0-00-02р | Смета № 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-03-0-00-03р | Смета № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-03-0-00-04р | Смета № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-03-0-00-05р | Смета № 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главе 3 "Объекты подсобного и обслуживающего назначения" |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Глава 4. Объекты энергетического хозяйства
| ЛСР 00-04-0-00-01 | Участок Милятинский завод - Занозная (82 км 9 пк – 99 км 7 пк). Двухцепная ВЛ ПЭ/ДЦ 10 кВ. Замена провода линии ПЭ на СИП 16,8 км | 691.59 | 158.55 | 2419.28 |  | 3269.42 | 1.4.1.6 |  | 5.87 |  |  | 6381.1 | 2336.05 | 14201.2 |  | 22918.34
| ЛСР 00-04-0-00-02р | Смета № 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4.1.6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-04-0-00-03р | Смета № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4.1.6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-04-0-00-04р | Смета № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4.1.6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-04-0-00-05р | Смета № 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1.4.1.6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главе 4 "Объекты энергетического хозяйства" |  | 691.59 | 158.55 | 2419.28 |  | 3269.42 | [5 empty] | 6381.1 | 2336.05 | 14201.2 |  | 22918.35
| Итого по Главам 1-4 |  | 765.86 | 158.55 | 2419.28 |  | 3343.69 | [5 empty] | 7461.06 | 2336.05 | 14201.2 |  | 23998.31
Глава 5. Объекты транспортного хозяйства и связи
| ЛСР 00-05-2-00-01и1 | Подвеска волоконно-оптического кабеля связи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-05-2-00-02и1 | Сети связи | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-05-2-00-03р | Смета № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-05-2-00-04р | Смета № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-05-2-00-05р | Смета № 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главе 5 "Объекты транспортного хозяйства и связи" |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Глава 6. Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения
| ЛСР 00-06-2-00-01р | Смета № 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-06-2-00-02р | Смета № 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-06-2-00-03р | Смета № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-06-2-00-04р | Смета № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-06-2-00-05р | Смета № 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главе 6 "Наружные сети и сооружения водоснабжения, водоотведения, канализации, теплоснабжения и газоснабжения" |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
Глава 7. Благоустройство и озеленение территории
| ЛСР 00-07-0-00-01р | Смета № 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| ЛСР 00-07-0-00-02р | Смета № 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | Временные здания и сооружения - |  |  | Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. п.3.10.1.1 (Методика определения затрат на ВЗиС от 12.06.2020г., прил.1
| ЛСР 00-07-0-00-03р | Смета № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 2 | временные | 2.5 | ТП | п.39.2 | *0,8 = | 2%
| ЛСР 00-07-0-00-04р | Смета № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0.02
| ЛСР 00-07-0-00-05р | Смета № 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 |  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главе 7 "Благоустройство и озеленение территории" |  | 0 | 0 | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главам 1-7 |  | 765.86 | 158.55 | 2419.28 |  | 3343.69 | [5 empty] | 7461.06 | 2336.05 | 14201.2 |  | 23998.31
Глава 8. Временные здания и сооружения
| Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. п.3.10.1.1 (Методика определения затрат на ВЗиС от 12.06.2020г., прил.1 п.39.2) | Временные здания и сооружения -Линейные объекты. Воздушные линии электропередачи, включая осветительные, трансформаторные подстанции 0,4 – 35 кВ: 2,5*0,8 =2% | 15.32 | 3.17 |  |  | 18.49 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 0.0018
| ЛСР 00-08-0-00-01р | Смета № 1 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 | [6 empty] | 0
| ЛСР 00-08-0-00-02р | Смета № 2 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 | [6 empty] | 0
| ЛСР 00-08-0-00-03р | Смета № 3 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 | [6 empty] | 0
| ЛСР 00-08-0-00-04р | Смета № 4 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 | [6 empty] | 0
| ЛСР 00-08-0-00-05р | Смета № 5 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 1,4,1,6 | 0 | 5.87 | [6 empty] | 0
|  | Возврат материалов от временных зданий и сооружений -15% | 2.3 | 0.48 |  |  | 2.78 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
| Итого по Главе 8 "Временные здания и сооружения" |  | 15.32 | 3.17 | 0 |  | 18.49 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 |  | 0
| Итого по Главам 1-8 |  | 781.18 | 161.72 | 2419.28 |  | 3362.18 | [5 empty] | 7461.06 | 2336.05 | 14201.2 |  | 23998.31
Глава 9. Прочие работы и затраты
| Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. п.3.10.2.1; Методика определения доп. затрат при пр-ве работ в зимнее время от 25.05.2021 №325/пр" прил. 1 п. 50 прил. 4 п. 44 | Производство работ в зимнее время- III температурная зона) 1,9*1= 1,9% | 14.84 | 3.07 |  |  | 17.91 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0 | 1.9 | Производство работ в зимнее время- | III | зона | 1 | поправочный | % | 1.9
| Методика определения доп. затрат при пр-ве работ в зимнее время от 25.05.2021 №325/пр, табл.2 | Снегоборьба -% (III температурная зона) от итога гл.1-8 | 0 |  |  |  | 0 | [5 empty] | 0 |  |  |  | 0 |  | Снегоборьба - | [5 empty] | 0.019
| ЛСР 00-09-0-00р-01 | Электроснабжение. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 11.57 | 11.57 | 6.1 |  |  | 29.82 |  |  |  |  | 345.02 | 345.02 | 0
| ЛСР 00-09-0-00р-02и1 | Электротехнические решения. ОРУ 110 кВ. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 |  |  | 29.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | Пусконаладочные работы "вхолостую".
| ЛСР 00-09-0-00р-03и1 | Электроснабжение. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 |  |  | 29.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| ЛСР 00-09-0-00р-04и1 | Противоаварийная автоматика. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 |  |  | 29.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| ЛСР 00-09-0-00р-05и1 | Система организации оперативного питания. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 |  |  | 29.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| ЛСР 00-09-0-00р-06и1 | Система сбора и передачи информации. Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 |  |  | 29.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| ЛСР 00-09-0-00-07и1 | Пусконаладочные работы "вхолостую" Сети связи |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 |  |  | 29.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| ЛСР 00-09-0-00-08и1 | Пусконаладочные работы "вхолостую" Регистратор аварийных событий |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 |  |  | 29.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| ЛСР 00-09-0-00-09и1 | Пусконаладочные работы "вхолостую" Дифференциальная защита шин 110 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 |  |  | 29.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| ЛСР 00-09-0-00-10 | Пусконаладочные работы "вхолостую" Автоматика выключателей в цепи трансформаторов Т-1, Т-2 |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 |  |  | 29.82 |  |  |  |  | 0 | 0
| ЛСР 00-09-0-00-11и1 | Пусконаладочные работы "вхолостую" Релейная защита и автоматика ШСВ 110 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 |  |  | 29.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | 0.022 | дирекция | 2.2 | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия- | % от итогов глав 1-9 и главы 12)
| ЛСР 00-09-0-00-12 | Пусконаладочные работы "вхолостую" Цепи ТН 110 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 |  |  | 29.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | Затраты на содержание
| ЛСР 00-09-0-00-13и1 | Пусконаладочные работы "вхолостую" Управление и оперативная блокировка разъединителей 110 кВ |  |  |  | 0 | 0 | 6.1 |  |  | 29.82 |  |  |  |  | 0 | 0 | До 1 мил.р-2,4; Свыше 1 млн.р до 30 млн.р-2,2; Свыше 30 млн.р до 50 млн.р-2,0; Свыше 50 млн.р до 100 млн.р-1,8; Свыше 100 млн.р до 150 млн.р-1,6; Свыше 150 млн.р-1,2:
| Сметный расчет (прил.1) | Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта, выполнения обязательств в гарантийный срок, возврата авансового платежа, тендерной банковской гарантии |  |  |  | 0 | 0 | 6.2 |  |  |  | 8.54 |  |  |  | 0 | 0
| Сметный расчет (прил.2) | Страховая премия |  |  |  | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0.002 | авторский надзор
| Сметный расчет (прил.3) | Затраты, связанные с осуществлением работ вахтовым методом |  |  |  | 0 | 0 | 6.2 |  |  |  | 8.54 |  |  |  | 0 | 0 | 5.67 | Проектные работы = |  |  | 1.19 | :
| Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. п.3.10.3 | Затраты на перевозку рабочих автомобильным транспортом -0,18% |  |  |  |  | 0 | 6.2 |  |  |  | 8.54 |  |  |  | 0 | 0 | 5.7 | Изыскательские работы = |  |  | 1.266 | :
| Итого по Главе 9 "Прочие работы и затраты" |  | 14.84 | 3.07 | 0 | 11.57 | 29.48 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 345.02 | 345.02
| Итого по Главам 1-9 |  | 796.02 | 164.79 | 2419.28 | 11.57 | 3391.66 | [5 empty] | 7461.06 | 2336.05 | 14201.2 | 345.02 | 24343.33
Глава 10. Содержание службы заказчика. Строительный контроль
| Распоряжение ОАО "РЖД" №1220р от 14.05.15г. Прил. 3 п.94. Расп. ОАО "РЖД" №1879р от 25.09.07г. | Содержание дирекции (технического надзора) строящегося предприятия- 2,2% от итогов глав 1-9 и главы 12) |  |  |  | 79.56 | 79.56 |  |  |  |  | 8.94 |  |  |  | 711.27 | 711.27
| Итого по Главе 10 "Содержание службы заказчика. Строительный контроль" |  |  |  |  | 79.56 | 79.56 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 711.27 | 711.27
| Итого по Главам 1-10 |  | 796.02 | 164.79 | 2419.28 | 91.13 | 3471.22 | [5 empty] | 7461.06 | 2336.05 | 14201.2 | 1056.29 | 25054.6
Глава 12. Проектные и изыскательские работы
| Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. Прил. 3 п.96 (п.173 Приказа Минстроя №421/пр от 04.08.2020г.) | Авторский надзор - 0,2% от итогов глав 1-9 |  |  |  | 6.78 | 6.78 |  |  |  |  | 6.75 |  |  |  | 45.77 | 45.77
| Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. Прил. 3 п.96 Сводная смета на ПИР | Проектные работы = 1469,57: 5,67: 1,19 |  |  |  | 217.8 | 217.8 | Мин строй П.73528-ИФ/09 от 28.11.2023 |  |  |  | 6.75 |  |  |  | 1469.57 | 1469.57 |  | 15%от СМР
|  | Изыскательские работы = : 5,7: 1,266 |  |  |  | 0 | 0 |  |  |  |  | 7.22 |  |  |  |  | 0
| Итого по Главе 12 "Проектные и изыскательские работы" |  |  |  |  | 224.58 | 224.58 | [5 empty] | 0 | 0 | 0 | 1515.34 | 1515.34
| Итого по Главам 1-12 |  | 796.02 | 164.79 | 2419.28 | 315.71 | 3695.8 | [5 empty] | 7461.06 | 2336.05 | 14201.2 | 2571.63 | 26569.94
| Расп. ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. Прил.3 (п.179 Приказа Минстроя №421/пр от 04.08.2020г. для объектов кап.стр-ва производственного назначения). | Резерв средств на непредвиденные работы и затраты - 3% | 23.88 | 4.94 | 72.58 | 9.47 | 110.87 | [5 empty] | 223.83 | 70.08 | 426.04 | 77.15 | 797.1
|  | Всего по ведомости | 819.9 | 169.73 | 2491.86 | 325.18 | 3806.67 | [5 empty] | 7684.89 | 2406.13 | 14627.24 | 2648.78 | 27367.04
|  | Возвратные суммы (справочно) | 2.3 | 0.48 |  |  | 2.78 | [5 empty] | 0 | 0 |  |  | 0
Главный инженер проекта:
(должность, подпись, расшифровка)
Составила инженер- сметчик:
(должность, подпись, расшифровка)

## Св. вед. затр.
Форма №2
Заказчик: .
(наименование организации)
Утверждена "___" _________________ 20___г.
Сводная ведомость затрат в сумме: |  | 27367.04 | тыс.руб.
В том числе возвратных сумм: |  | 0 | тыс.руб.
"___" _________________20____г.
СВОДНАЯ ВЕДОМОСТЬ ЗАТРАТ
Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма
Составлена в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г.
в текущем уровне цен по состоянию на IV кв. 2023г.
№ п.п. | Наименование глав, объектов, работ и затрат |  | ВСЕГО
1 | 2 | 3 | 4
1 | Сметная стоимость в базисном уровне цен без НДС | 3806.67 | 3806.67
в том числе:
1.1 | строительных и монтажных работ | 989.63 | 989.63
1.2 | оборудование, мебели и инвентаря | 2491.86 | 2491.86
1.3 | прочих затрат | 325.18 | 325.18
1.4 | возвратных сумм | 2.78 | 2.78
2 | Сметная стоимость в текущем уровне цен без НДС | 27367.04 | 27367.04
в том числе:
2.1 | строительных и монтажных работ | 10091.02 | 10091.02
2.2 | оборудование, мебели и инвентаря | 14627.24 | 14627.24
2.3 | прочих затрат | 2648.78 | 2648.78
2.4 | возвратных сумм |  | 0
3 | Общая стоимость в текущем уровне цен с НДС | 32840.45 | 32840.45
в том числе:
3.1 | возвратных сумм | 0 | 0
| НДС (20%) | 5473.41 | 5473.41
| Главный инженер проекта: |  | 0
| Составила инженер- сметчик: |  | 0
Утвержден
Сводный сметный расчет в сумме .............................. тыс. руб.
В том числе возвратные суммы ..........................................тыс. руб.
...........................................................................................
(Ссылка на документ об утверждении)

## Прогнозная стоимость (hidden)
по прил. 7 к Распоряжению ОАО "РЖД" |  |  |  | № 1220р от 14.05.15 г
Прогнозная стоимость строительства
Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма
№№ п.п. | Наименование показателей | Един. измер. | Распределение по годам строительства в соответствии с ПОС |  | Стоимость всего, в тыс.руб. (без НДС)
|  |  | ПИР | СМР
IV кв. 2023г.
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | Стоимость строительства (всего) в базисном уровне цен по состоянию на 01.01.2000г. | тыс.руб. | 217.8 | 3588.87 | 3806.67
2 | Стоимость строительства (всего) в текущем уровне цен на момент составления сметной документации по состоянию на IV кв. 2023г. | тыс.руб. | 1469.57 | 25897.47 | 27367.04
3 | Индекс дефлятор на 2024г. |  |  | 1.0265 |  | 2024г.
4 | Затраты по годам в прогнозных ценах соответствующих лет строительства на 2024г. | тыс.руб. | 1469.57 | 26583.75 | 28053.32
Индекс- дефлятор по приложению 2 к Порядку применения текущих индексов изменения сметной стоимости строительства, реконструкции и капитального ремонта объектов капитального строительства в разрезе железных дорог ОАО «РЖД» от 28.12.2023г. №ИСХ-7441/ЦУКС.
Главный инженер проекта: |  |  |  | 0
(должность, подпись, расшифровка)
Составила инженер- сметчик: ___________________________М.С.Нефедова |  |  |  | 0
(должность, подпись, расшифровка)

## ВССГО (hidden)
Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма
Ведомость сметной стоимости групп объектов строительства по собственникам (балансодержателям)
№ п/п | Номера объект- ных расчетов (смет) | Наименование объектов капитального строительства | Сметная стоимость,тыс.руб. | [6 empty] | Наименова- ние балансо- держателя
|  |  | сметная стоимость ОС [гр.18(43) ВРТС] | из них СМР [(гр.14(39)+ гр.15(40)) ВРТС] | ПИР | ПНР | Прочие затраты | Прогнозная инфляция | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма |  |  | -1546.85 |  |  |  | -1546.85 | Трансэнерго
2 | 00-02-7-00р-01 … 00-02-7-00р-08; 00-9-0-00р-01 ... 00-9-0-00р-06 |  | #REF! | #REF! |  | 345.02 | #REF! | 1.027 | #REF! | Трансэнерго | #REF!
|  | Итого | #REF! | #REF! | -1546.85 | 345.02 | #REF! |  | #REF! |  | 28053.32 | из прогноз
#REF!
[11 empty] | 27367.04 | из ВРТС
|  | Главный инженер проекта |  |  | 0
|  | Составил |  |  | 0
|  |  | всего | #REF! |  | #REF! |  | СМР+ПНР+ПИР | всего
[8 empty] | СМР+ПНР+ПИР | ВССГО
|  |  | тр | #REF! |  | #REF! |  | СМР+ПНР+ПИР | ВССГ СС
|  |  | сс | 3016.42 |  | #REF!

## ВССГ (hidden)
Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма
Ведомость сметной стоимости групп объектов строительства по собственникам (балансодержателям)
№ п/п | Номера объект- ных расчетов (смет) | Наименование объектов капитального строительства | Сметная стоимость,тыс.руб. | [6 empty] | Наименова- ние балансо- держателя
|  |  | сметная стоимость ОС [гр.18(43) ВРТС] | из них СМР [(гр.14(39)+ гр.15(40)) ВРТС] | ПИР | ПНР | Прочие затраты | Прогнозная инфляция | Всего
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11
1 |  | Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма |  |  | 3016.42 |  |  |  | 3016.42 | Дирекция связи
2 | 00-05-2-00р-01, 00-05-2-00р-02 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | #REF! | 1.027 | #REF! | Дирекция связи
|  | Итого | 0 | 0 | 3016.42 | 0 | #REF! |  | #REF! |  | #REF! | текущ
|  | Главный инженер проекта |  |  | 0
|  | Составил |  |  | 0

## Сводка затрат на ПНР (hidden)
Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма
(наименование стройки)
СВОДКА ЗАТРАТ НА ПУСКОНАЛАДОЧНЫЕ РАБОТЫ
базисные цены
Сметная стоимость всего |  |  |  | 14.46 | тыс.руб.
в том числе:
Пусконаладочные работы "вхолостую" |  |  |  | 11.57 | тыс.руб.
Пусконаладочные работы "под нагрузкой" |  |  |  | 2.89 | тыс.руб.
Составлена в ценах по состоянию на 01.01.2000 г.
№ пп | Номера локальных сметных расчетов | Наименование глав, объектов, работ и затрат | Сметная стоимость, тыс. руб.
|  |  | Всего | "вхолостую" | "под нагрузкой"
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
1 | 00-09-0-00р-01 | Электроснабжение. Пусконаладочные работы "вхолостую" | 14.46 | 11.57 | 2.89
2 | 00-09-0-00р-02 | Пусконаладочные работы. Системы ВЧ-связи | 0 | 0 | 0
3 | 00-09-0-00р-03 | Пусконаладочные работы. Система сбора и передачи информации | 0 | 0 | 0
4 | 00-09-0-00р-04 | Пусконаладочные работы. Противоаварийная автоматика | 0 | 0 | 0
5 | 00-09-0-00р-05 | Пусконаладочные работы. Система организации оперативного питания | 0 | 0 | 0
6 | 00-09-0-00р-06 | Пусконаладочные работы. Электротехнические решения. ОРУ 110 кВ | 0 | 0 | 0
7 | 00-09-0-00р-07 | Пусконаладочные работы. Электроснабжение. Кабельный журнал | 0 | 0 | 0
8 | 00-09-0-00р-08 | Пусконаладочные работы. Генеральный план | 0 | 0 | 0
|  | Итого по сводке: | 14.46 | 11.57 | 2.89
Составила инженер- сметчик: ___________________________М.С.Нефедова |  |  |  | 0
(должность, подпись, расшифровка)

## Затраты свз. с бан_гарантии (hidden)
Приложение 1
Сметный расчет
Затраты, связанные с предоставлением обязательной банковской гарантии в качестве обеспечения исполнения контракта, выполнения обязательств в гарантийный срок, возврата авансового платежа, тендерной банковской гарантии.
Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма
Цена банковской гарантии, включаемая в сводный сметный расчет строительства объекта, определяется по следующей формуле:
ЦБГбг=СБГ*СВ/〖100*Т〗_год *РКД, где
ЦБГвидбг - цена банковской гарантии (исполнения обязательств по контракту, исполнения обязательств в гарантийный срок, возврата авансового платежа, тендерная) в рублях;
СБГ - сумма банковской гарантии на дату начала расчетного периода в рублях (составляет по
5% | для каждого вида БГ от итогов глав 1-7 (гр.4,5) с НДС (к=1,2) без непредвиденных затрат);
СВ - ставка вознаграждения за выдачу банковской гарантии в %-х годовых (определена как мин.
из трех предоставленных банками, составляет | [6 empty] | 2.5% |  | годовых;
РКД - расчетное количество дней действия банковской гарантии, составляет | [12 empty] | 19 | месяцев, | 570 | дней в году,
на основании ПОС + дополнительный срок, установленный для каждого вида гарантии дополнительно, на основании Методики расчета цены банковской гарантии;
Тгод - количество дней в году (365).
Цена БГ исполнения обязательств по контракту:
ЦБГконртакт(баз)= |  | #REF! | * | 1,2* | 5% | * | 2.5% | * | (30+ | 570 | ) = | #REF! | руб |  |  |  | #REF! | #REF!
100*365
ЦБГконртакт(тек)= |  | #REF! | * | 1,2* | 5% | * | 2.5% | * | (30+ | 570 | ) = | #REF! | руб
100*365
Цена БГ исполнения обязательств в гарантийный срок:
ЦБГгар.срок(баз)= |  | #REF! | * | 1,2* | 5% | * | 2.5% | * | (183+ | 570 | ) = | #REF! | руб
100*365
ЦБГгар.срок(тек)= |  | #REF! | * | 1,2* | 5% | * | 2.5% | * | (183+ | 570 | ) = | #REF! | руб
100*365
Цена банковской гарантии возврата авансового платежа:
ЦБГаванс(баз)= |  | #REF! | * | 1,2* | 5% | * | 2.5% | * | (15+ | 570 | ) = | #REF! | руб
100*365
ЦБГаванс(тек)= |  | #REF! | * | 1,2* | 5% | * | 2.5% | * | (15+ | 570 | ) = | #REF! | руб
100*365
Цена тендерной банковской гарантии:
ЦБГтендер(баз)= |  | #REF! | * | 1,2* | 5% | * | 2.5% | * | 134 |  | = | #REF! | руб
100*365
ЦБГтендер(тек)= |  | #REF! | * | 1,2* | 5% | * | 2.5% | * | 134 |  | = | #REF! | руб
100*365
|  | 〖ЦБГ〗_∑баз |  | = | 0 |  | руб
|  | 〖ЦБГ〗_∑тек |  | = | 0 |  | руб

## Затр. связ. со страхован. (hidden)
приложение 2
Сметный расчет
Затраты, связанные с предоставлением страховой премии по конкретному риску и по договору гражданской ответственности
Техническое перевооружение с заменой ячеек в РУ-0,4кВ, РУ-10кВ ТП-3 ст. Вязьма
Срок страхования устанавливается на весь срок выполнения работ. Общая страховая премия по конкретному риску определяется по формуле:
СП=СС * Т, где
СС – страховая сумма по объекту страхования - итоги глав 1-7 (гр.4,5) с НДС (к=1,2) без непредвиденных затрат;
Т – величина страхового тарифа, составляет |  |  |  | 0.06% | для страхования СМР.
|  | СПбаз= | #REF! | *1,2* | * | 0.06% | = | #REF! | руб
|  | СПтек= | #REF! | *1,2* | * | 0.06% | = | #REF! | руб
Страховая премия по договору страхования гражданской ответственности:
СП=〖Ʃ(СС〗_i* Т_i) , где
〖СС〗_i – страховая сумма по i-му виду страхования (вред, причиненный жизни и здоровью и (или) имуществу третьих лиц);
Т_i – величина i-го базового тарифа, составляет | [5 empty] | 0.25% | .
| Предмет страхования |  | Страховая сумма (СС), руб |  | Тариф (Т), % |  |  | Страховая премия (СП), руб
| Вред, причиненный жизни и здоровью третьих лиц |  | 10000000 |  | 0.25% |  |  | 25000
| Вред, причиненный имуществу третьих лиц |  | 5000000 |  | 0.25% |  |  | 12500
| ИТОГО: |  | 15000000 |  | - |  |  | 37500
| Спбаз= | 37500 | = | 4171.3014 |  | руб
8.99
| СП∑баз= | 0 | руб
| СП∑тек= | 0 | руб

## Затрат. связ. с вахтов. метод. (hidden)
Приложение 3
Сметный расчет
Затраты, связанные с проведением работ вахтовым методом
Расчет выполнен по Методике определения затрат, связанных с осуществлением строительно-монтажных работ вахтовым методом по приказу Минстроя от 15.06.2020 №318/пр
Исходные данные
| Место сбора работников вахты | г. Иркутск
| нормативный срок строительства | 19 | мес
| продолжительность вахтовой смены | 30 | дней
| продолжительность междувахтового отдыха | 30 | дней
| продолжительность смены на вахте | 10 | час
| коэффициент переработки | 1.5
| коэффициент снижения выработки | 0.05
| срок строительства с учетом вахтового ведения работ | 19 | мес
| количество вахтовых смен | 19 | шт.
| количество вахтовых работников | 17 | чел
Расчет затрат на перевозку вахтовых работников от пункта сбора до вахтового поселка и обратно
1 вариант | Предполагаемый маршрут доставки рабочих от пункта сбора в г. Иркутск до вахтового поселка: Поезд г. Иркутск - ст. Кунерма, далее автобусом до вахтового поселка
| стоимость жд билета от г. Иркутск до ст. Кунерма | 2892 | руб/чел | в ценах на 22.03.2022 г
| Стоимость машино-часа автобуса (вместимость 30 чел) | 1100 | руб/час
| Расстояние перевозки от ст. Кунерма до вахтового поселка ст. Дабан | 32 | км
| Скорость движения | 10 | км/ч
| Стоимость перевозки работников | 2145116 | руб
2 вариант | Предполагаемый маршрут доставки рабочих от пункта сбора в г. Иркутск до вахтового поселка: Поезд г. Иркутск - ст. Кунерма, далее пересадка 13 часов с ожиданием в гостинице, далее электричка до ст. Дабан
| стоимость жд билета от г. Иркутск до ст. Кунерма | 2892 | руб/чел | в ценах на 22.03.2022 г
| Стоимость гостиницы в пос. Кунерма | 700 | руб/чел
| Стоимость билета на электричку ст. Кунерма - ст. Дабан | 90 | руб/чел
| Стоимость перевозки работников | 2378572 | руб/чел
Затраты на оплату суточных за время в пути
| Количество дней в пути в одну сторону | 3 | дня
| Затраты на оплату суточных за время в пути | 96900 | руб
| Норматив суточных на одного командированного, руб. Постановление Правительства РФ N 729 от 02.10.2002, пункт 1, б | 100 | руб
| Затраты на оплату суточных за время в пути в базовых ценах (К=8,99) | 10779 | руб
Затраты на содержание и эксплуатацию вахтового поселка
| Затраты на электроснабжение: от ТП | 26.7 | кВт | ПОС, максим потребл мощность
| Время работы (в сутки усредненно 2 утренних часа+1 обеденный+2 вечерних по максимальной мощности): | 2280 | часов
| Средний тариф за оплату ЭЭ по региону: | 3.059 | руб/кВтч
| Стоимость оплаты ЭЭ ориентировочная: | 186219.68 | руб
| Затраты на водоснабжение: вода привозная |  |  | Методика
| Объем потребляемой воды на 1 человека в зданиях жилых по СП 30.13330.2016 | 3.01 | куб.м/мес
| Объем воды для механизированной стирки | 0.06 | куб.м/мес
| Объем аварийного и пожарного запаса воды на 1 человека | 0.05 | куб.м/мес
| Стоимость 1м3 воды с учетом доставки | 130 | руб/куб.м
| Стоимость водоснабжения | 137559.24 | руб
Затраты на водоотведение (вывоз и прием канализационных стоков)
| затраты на прием стоков средние по региону | 63 | руб/куб.м
| затраты на транспортировку стоков | 182 | руб/куб.м
| Стоимость водоотведения | 255091.67 | руб
Затраты на ЗП персонала по обслуживанию вахтового поселка с учетом отчислений страховых пенсий
| Исходные данные: уборщица - 2 чел., повар - 2 чел., сторож - 2 чел. | 6 | чел.
| Средняя ЗП по региону | 44267 | руб/чел.
| ЗП на период существования поселка | 5046438 | руб
| Затраты на страховые отчисления - 30,2%: | 1524024.28 | руб
Взносы на обязательное пенсионное страхование - 22%; на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством – 2,9%; на медицинское страхование – 5,1%; взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве – 0,2%.
Затраты на приобретение постельных принадлежностей:
Стоимость комплекта постельных принадлежностей на 1 человека с учетом количества и срока эксплуатации (постановление Госстроя СССР от 21.06.1988 № 116 «Об утверждении типовых норм оборудования общежитий мебелью и другим инвентарем»): наволочка (3 шт., срок эксплуатации 96 месяцев) – 3×500 = 1500 руб.; простыня (3 шт., срок эксплуатации 96 месяцев) – 3×600 = 1800 руб.; пододеяльник (3 шт., срок эксплуатации 96 месяцев) – 3×900 = 2700 руб.; покрывало (1 шт., срок эксплуатации 120 месяцев) – 1000 руб.; подушка (1 шт., срок эксплуатации 120 месяцев) – 600 руб.; одеяло (1 шт., срок эксплуатации 120 месяцев) – 1200 руб.; матрац пружинный (1 шт., срок эксплуатации 180 месяцев) – 3500 руб.; полотенце (4 шт., срок эксплуатации 36 месяцев) – 4×500 = 2000 руб.
| Затраты на приобретение: | 54546.625 | руб
| ИТОГО ЗАТРАТЫ НА СОДЕРЖАНИЕ ВАХТОВОГО ПОСЕЛКА В ТЕКУЩИХ ЦЕНАХ: | 0 | РУБ

## Зим. удорож. (hidden)
1 | Распоряжение ОАО "РЖД" № 1220р от 14.05.15 г. п.3.10.2.1; Методика определения доп. затрат при пр-ве работ в зимнее время от 25.05.2021 №325/пр" прил. 1 п. 71, прил. 4 п. 29,1 | Производство работ в зимнее время- V температурная зона) 3,6*0,8= 2,88% | Дальневосточное ж/д Приморский край