Филиала «Волго-Вятский»

АО «Оборонэнерго»

в границах

Смоленской области

на 2025-2029 гг.

г. Нижний Новгород

2024 год

Краткое описание проекта инвестиционной программы

филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго»

в границах

Смоленской области

на 2025-2029 гг..

Пояснительная записка

I. Общая характеристика инвестиционной программы

Инвестиционная программа филиалу «Волго-Вятский»

АО «Оборонэнерго» на 2025-2029 гг сформирована в соответствии с

- Постановлением Правительства Российской Федерации от 1 декабря 2009 года N 977 «Об инвестиционных программах субъектов электроэнергетики»;

- Приказ Минэнерго России от 05.05.2016 N 380 «Об утверждении форм раскрытия сетевой организацией информации об инвестиционной программе (о проекте инвестиционной программы и (или) проекте изменений, вносимых в инвестиционную программу) и обосновывающих ее материалах…».

- Постановлением Правительства РФ от 02.06.2023 №923 «О внесении изменений в некоторые акт Правительства РФ по вопросам утверждения инвестиционных программ субъектов электроэнергетики»

Основными целями исполнения инвестиционной программы являются:

- Развитие электрических сетей филиала «Волго-Вятский» 
АО «Оборонэнерго» путем реконструкции, модернизации подстанций и сетей.

- Создание технической возможности для подключения к электрическим сетям новых потребителей.

- Обеспечение энергетической безопасности потребителей                 Смоленской области в зоне деятельности филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго».

Предпосылки реализации проекта

Запланированная реконструкция кабельных линий 6кВ необходима в связи с полным моральным и физическим износом (100% амортизация) существующего оборудования и выполняется в целях соблюдения:

- технических требований нормативно-распорядительных документов к организации эксплуатации энергетических объектов;

- обеспечения безопасности обслуживающего персонала и третьих лиц;

- содержания оборудования, зданий и сооружений в состоянии постоянной эксплуатационной готовности, обеспечивающей максимальную экономичность и надежность схемы энергоснабжения объектов Минобороны РФ находящихся в режиме постоянной боевой готовности в зоне эксплуатационной ответственности РЭС «Смоленский» филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго».

В результате выполнения программы, произойдет снижение эксплуатационных затрат, а также затрат на аварийно-восстановительные ремонты, в том числе решаются задачи по обеспечению требуемого качества электроэнергии, передаваемой потребителям

Инвестиционный проект «Выполнение строительно-монтажных  работ по программе реконструкция объекта кабельной линии 6 кВ ф. 608 от ПС «Северная» до РП-34 (бух.: Кабель 6 кВ ААБ 3*240+1*95) инв. № 864023557, расположенной по адресу: г. Смоленск, в/г 7, в/ч 21350-13 для нужд филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго».

Общий объем капитальных вложений на реконструкцию кабельной линии, в соответствии с утвержденной сметной документацией составил 14,462 млн. руб. В связи с ограниченным объемом ежегодных амортизационных отчислений, реализация данного проекта разбита на этапы.

В рамках реализации вышеуказанного проекта в 2023 г. выполнены работы на сумму 3,154 млн.руб (с НДС)

В 2024 год по данному проекту выполнены работы на сумму 4,132 млн. руб. (с НДС).

В 2025 году на выполнение строительно-монтажных работ на реализацию данного проекта в инвестиционные программы предусмотрена сумма в объеме 3,879 млн. руб. (с НДС).

В результате реконструкции кабельной линии будет заменено 2,155 км.

Инвестиционный проект «Реконструкция объекта Кабельная линия 6 кВ ф. 613 от ПС «Гнёздово» до ТП-707), инв. № 864023555 по адресу Смоленская обл., г. Смоленск, ст.Ракитная, в/ч 55443

По данному проекту на 2025 год запланировано выполнение проектно- изыскательских работ на сумму 3,730 млн. руб. (с НДС). Авансовый платеж на строительно-монтажные работы в размере 5,863 млн. руб. с НДС. На 2026 год запланирован окончательный платеж на первый этап реконструкции в размере 19,105 млн. руб. С НДС. На 2027 год запланирован второй этап реконструкции на сумму 14,806 млн. руб. с НДС. В результате реконструкции кабельной линии 6 кВ ф. 613 от ПС «Гнёздово» до ТП-707 будет заменена линия протяженностью 3,800 км.

Инвестиционный проект «Реконструкция КТП с силовым трансформатором ТМ-160 кВА на киосковую КТП-10/0,4 кВ с воздушным вводом и силовым трансформатором ТМГ-160 (в т.ч ПИР).

Общий объем капитальных вложений на реконструкцию КТП, в соответствии со сметной документацией составил 3,275 млн. руб. с НДС. Весь объем финансирования запланирован на 2028 год. В рамках выполнения проекта будет произведена заменена полностью КТП с оборудованием.

Инвестиционный проект «Реконструкция КТП-6/0,4кВ "РЛГ-1" с заменой силового трансформатора ТСМА-320 кВа на ТМГ 400 кВа (в т.ч ПИР).

Общий объем капитальных вложений на реконструкцию КТП, в соответствии со сметной документацией составил 3,500 млн. руб. с НДС. Весь объем финансирования запланирован на 2026 год. В рамках выполнения проекта будет произведена заменена полностью КТП с оборудованием.

Инвестиционный проект «Реконструкция кабельной линии 6 кВ от ТП-7 до КТП-РЛГ-1

По данному проекту на 2026 год запланировано выполнение проектно- изыскательских работ и строительно-монтажных работ на сумму 4,810 млн. руб. (с НДС. В результате реконструкции кабельной линии 6 кВ от ТП-7 до КТП-РЛГ-1 будет заменена линия протяженностью 1,200 км.

Инвестиционный проект «Реконструкция КЛ/ВЛ-6 кВ: замена деревянных с ж/б приставками опор на ж/б - 32 шт., замена провода АС-35 на СИП - 2500 м, замена кабельных участков от ТП-42 до оп. №1 - 505 м, от оп. №49 до КТП-187 - 50 м

По данному проекту на 2029 год запланировано выполнение проектно- изыскательских работ и строительно-монтажных работ на сумму 5,208 млн. руб. (с НДС. В результате реконструкции КЛ/ВЛ-6 кВ будет произведена заменена деревянных опор, замена провода на СИП, замена кабельных участков общая протяженность линии составит 3,055 км.

Инвестиционный проект «Приобретение ДЭС на шасси»

Выполнение данного проекта будет использоваться для замены вышедших из строя основных агрегатов или как резервный источник питания при прекращении подачи электроэнергии от ввода стационарной внешней сети.  На данный проект в инвестиционной программе запланированы денежные суммы в размере 9,030 млн. руб. (с НДС).

Инвестиционный проект «Приобретение автомобиля грузопассажирского с колёсной формулой 4х4»

Приобретение бригадных автомобилей необходимо для обновления подвижного состава автомобильного транспорта РЭС «Смоленский», в связи с большими пробегами и выработавшими свой ресурс, а также с сильным износом и частыми поломками автотехники.

Реализация данного мероприятия инвестиционной программы позволит:

- повысить качество и надежность автотранспортного обслуживания;

- оптимизировать расходы бюджетных средств на эксплуатацию и ремонт подвижного состава автопарка;

- снизить уровень загрязнения атмосферы от эксплуатации автотранспортных средств более высокого технического уровня;

- увеличить межремонтный период эксплуатации

На выполнение данного проекта в инвестиционной программе запланировано 6,150 млн. руб. (с НДС)

Инвестиционный проект «Приобретение передвижной ЭТЛ»

На данный проект предусмотрено финансирование в размере 19,418 млн.руб. (с НДС)

Выполнение инвестиционного проекта позволит решить полный комплекс задач по испытаниям диагностике и поиску мест повреждений подземных кабельных линий, испытаниям оборудования подстанций.

Инвестиционный проект «Приобретение МКМ-200»

На данный проект предусмотрено финансирование в размере 14,124 млн.руб. (с НДС)

Предназначен для решения задач электроэнергетической отрасли: бурения скважин под опоры линий электропередачи и связи, установки ЛЭП, выполнения строительных, монтажных и сервисных работ на высоте. Также МКМ-200 применяется для доставки, погрузки/разгрузки, подъема оборудования, инструментов, материалов, различных длинномерных и крупногабаритных грузов. Кран-манипулятор отличается маневренностью и хорошей проходимостью, способен стабильно эффективно выполнять задачи в самых сложных условиях. Конструктивные особенности МКМ-200 гарантируют удобство и полную безопасность осуществления работ.

Инвестиционный проект «Приобретение грузового бортового а/м  г/п 5 тонн»

Закупка необходима для оперативной доставки материалов и оборудования на производственные участки и объекты ЭСХ. Имеющийся в Смоленске ГАЗ 66-15 1990 г.в. имеет большой износ и сравнительно небольшую грузоподъемность ( 2 тонны). На данный проект предусмотрено финансирование в размере 7,227 млн. руб. (с НДС).

Инвестиционный проект «Приобретение легкового а/м с колёсной формулой 4х4»

Закупка необходима для оперативной доставки персонала на объекты ЭСХ и ПУ (осмотры, снятие показаний и инструментальные проверки приборов учета и т.п.). Так же будет достигнуто снижение расходов на моторное топливо. Легкового а/м в Смоленске нет. На данный проект предусмотрено финансирование в размере 1,545 млн. руб. (с НДС).

Инвестиционный проект «Приобретение экскаватора-погрузчика на базе трактора МТЗ Беларус 82.1»

Выполнение инвестиционного проекта позволит уменьшить время на ликвидацию повреждения кабельных линий. В РЭС "Смоленский" землеройная техника отсутствует. На данный проект предусмотрено финансирование в размере 2,200 млн. руб. (с НДС).

Инвестиционный проект «Переход на доверенные программно-аппаратные комплексы и поставка программно-аппаратных комплексов защиты информации»

На данный проект предусмотрено финансирование в размере 0,770 млн.руб. (с НДС).

Основной целью реализации данного инвестиционного проекта является переход с программного продукта 1С: УПП на 1С: Бухгалтерия КОРП которая позволит перейти на систему учета с актуальными отчетными формами с поддержкой от вендора.

Необходимость перехода обусловлена и тем, что компания 1С объявила о прекращении поддержки отраслевых решений на базе 1С: УПП начиная со II квартала 2026 г.

Источники финансирования данных мероприятий –амортизационные отчисления, учтенные в тарифе на передачу электрической энергии.

(млн., руб)

| Источник финансирования | 2025 г | 2026 г | 2027 г | 2028 г | 2029 | Итого |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прибыль | 4,249 | 4,331 | 4,391 | 4,340 | 4,399 | 21,710 |
| Амортизация | 11,786 | 21,679 | 14,785 | 15,944 | 17,964 | 82,158 |
| Лизинг | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Недоиспользованная амортизация прошлых лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Возврат НДС | 3,207 | 5,202 | 3,835 | 4,057 | 4,473 | 20,774 |
| Итого | 19,241 | 31,212 | 23,011 | 24,340 | 26,836 | 124,641 |

Инвестиционная программа филиала не содержит инвестиционных проектов, предусматривающих новое строительство и расширение, реконструкцию и техническое перевооружение объектов капитального строительства, подпадающих под критерии необходимости проведения публичного технологического и ценового аудита.

Инвестиционные обязательства в отношении объектов электросетевого хозяйства, предусмотренные законодательством Российской Федерации 
о приватизации, у филиала «Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» отсутствуют.

Итогом выполнения инвестиционной программы филиала 
«Волго-Вятский» АО «Оборонэнерго» будет являться обеспечение качественного и надёжного электроснабжение потребителей.